## реестр
Приложение № 1 к объявлению о закупе профилактические, диагностические препараты (80 лотов)
№55 от 26 августа 2022 года
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Количество | Единица измерения | Цена за единицу, без НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Пластина | Педиатрическая пластина для остеотомии бедра 110°3отв. 5,0 | 1 | штука | 65202 | 65202
2 | Пластина | Педиатрическая пластина для остеотомии бедра 110° 3 отв. 7,0 | 1 | штука | 65202 | 65202
3 | Пластина | Педиатрическая пластина для остеотомии бедра 120°3 отв. 7,0 | 1 | штука | 65202 | 65202
4 | Спица без упора L=250 d=1,5 с перьевой заточкой | Спица без упора L=250 d=1,5 с перьевой заточкой | 30 | штука | 1966 | 58980
5 | Спица без упора, L=370 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточкой | Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,0 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм. Спицы подразделяются на гладкие (без упора) и с упорной площадкой | 40 | штука | 1966 | 78640
6 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 20 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 20 T | 5 | штука | 4235 | 21175
7 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 22 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 22 T | 5 | штука | 6869 | 34345
8 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 24 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 24 T | 5 | штука | 6869 | 34345
9 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 26 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 26 T | 5 | штука | 6869 | 34345
10 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 28 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 28 T | 5 | штука | 6869 | 34345
11 | Винт для пластиный, 5,0. 3,5 x 30 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 30 T | 5 | штука | 6869 | 34345
12 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 32 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 32 T | 5 | штука | 6869 | 34345
13 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 34 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 34 T | 5 | штука | 6869 | 34345
14 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 36 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 36 T | 5 | штука | 6869 | 34345
15 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 38 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 38 T | 5 | штука | 6869 | 34345
16 | Винт для пластины, 5,0 . 3,5 x 40 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 40 T | 5 | штука | 6869 | 34345
17 | Винт для пластиный 5,0. 3,5 x 42 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 42 T | 5 | штука | 6869 | 34345
18 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 44 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 44 T | 5 | штука | 6869 | 34345
19 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 46 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 46 T | 5 | штука | 6869 | 34345
20 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 48 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 48 T | 5 | штука | 6869 | 34345
21 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 50 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 50 T | 5 | штука | 6869 | 34345
22 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 52 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 52 T | 5 | штука | 6869 | 34345
23 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 54 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 54 T | 5 | штука | 6869 | 34345
24 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 56 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 56 T | 5 | штука | 6869 | 34345
25 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 58 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 58 T | 5 | штука | 6869 | 34345
26 | Винт для пластины, 5,0. 3,5 x 60 T | Винт для пластины самонарезающий с угловой стабильностью 5,0. 3,5 x 60 T | 5 | штука | 6869 | 34345
27 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 22 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 22 T | 5 | штука | 8084 | 40420
28 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 24 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 24 T | 5 | штука | 8084 | 40420
29 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 26 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 26 T | 5 | штука | 8084 | 40420
30 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 28 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 28 T | 1 | штука | 8087 | 8087
31 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 30 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 30 T | 5 | штука | 8084 | 40420
32 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 32 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 32 T | 5 | штука | 8084 | 40420
33 | Винт для пластиный, 7,0 саморез, 5,0 x 34 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 34 T | 5 | штука | 8084 | 40420
34 | Винт для пластиный, 7,0 саморез, 5,0 x 36 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 36 T | 1 | штука | 8084 | 8084
35 | Винт для пластиный, 7,0 саморез, 5,0 x 38 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 38 T | 5 | штука | 8084 | 40420
36 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 40 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 40 T | 5 | штука | 8084 | 40420
37 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 42 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 42 T | 5 | штука | 8084 | 40420
38 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 44 T | Винт для пластиныс угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 44 T | 5 | штука | 8084 | 40420
39 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 46 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 46 T | 5 | штука | 8084 | 40420
40 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 48 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 48 T | 5 | штука | 8084 | 40420
41 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 50 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 50 T | 5 | штука | 8084 | 40420
42 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 52 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 52 T | 5 | штука | 8084 | 40420
43 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 54 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 54 T | 5 | штука | 8084 | 40420
44 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 56 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 56 T | 5 | штука | 8084 | 40420
45 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 58T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 58 T | 5 | штука | 8084 | 40420
46 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 60 T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 60 T | 5 | штука | 8084 | 40420
47 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 65T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 65 T | 5 | штука | 8084 | 40420
48 | Винт для пластины, 7,0 саморез, 5,0 x 70T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 70 T | 5 | штука | 8084 | 40420
49 | Винт для пластины, с у/c 7,0 саморез, 5,0 x 75T | Винт для пластины с угловой стабильностью 7,0. Саморезающий 5,0 x 75 T | 5 | штука | 8084 | 40420
50 | Универсальная ножка | Универсальная ножка | 10 | штука | 486060 | 4860600
51 | Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм) | Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм) | 14 | штука | 159650 | 2235100
52 | Большеберцовый компонент с вкладышем (онкологический) | Большеберцовый компонент с вкладышем (онкологический) | 6 | штука | 631880 | 3791280
53 | Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый) | Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый) | 6 | штука | 763745 | 4582470
54 | Винт компрессионный канюлированный 3,0/4,0 L-40 | Винт канюлированный компрессионный 3,0/4,0 L-40 - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной 40мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 1,1мм. В дистальной части винта резьба диаметром 3,0мм, с шагом 1,6мм, длиной 7мм, в проксимальной части диаметром 4,0мм, с шагом 1мм, длиной 7мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2,4мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц, глубина шлица 2мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающая, что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет 3 подточки под углом 35°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана имплантируемых в человеческий организм; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | 2 | штука | 27169 | 54338
55 | Винт компрессионный канюлированный 4,0/5,0 L-50 | Винт канюлированный компрессионный 4,0/5,0 L-50 - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной 50мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 1,1мм. В дистальной части винта резьба диаметром 4,0мм, с шагом 1,8мм, длиной 10мм, в проксимальной части диаметром 5,0мм, с шагом 1мм, длиной 7мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2,8мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц, глубина шлица 2мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающе что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет 3 подточки под углом 35°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, имплантируемых в человеческий организм; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | 2 | штука | 36225 | 72450
56 | Винт канюлированный (подтаранный) 8мм | Применяется при лечении плоско-вальгусной стопы (плоскостопия) у детей и подростков. Винт длиной 18мм, диаметром 8мм. Резьба коническая диаметром 8мм, угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Края винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S4, глубина шлица 3,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан. Винт бирюзового цвета. | 2 | штука | 90000 | 180000
57 | Винт канюлированный (подтаранный) 9мм | Применяется при лечении плоско-вальгусной стопы (плоскостопия) у детей и подростков. Винт длиной 18мм, диаметром 9мм. Резьба коническая диаметром 9мм, угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Края винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S4, глубина шлица 3,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан. Винт бирюзового цвета. | 2 | штука | 90000 | 180000
58 | Винт канюлированный (подтаранный) 10мм | Применяется при лечении плоско-вальгусной стопы (плоскостопия) у детей и подростков. Винт длиной 18мм, диаметром 10мм. Резьба коническая диаметром 10мм, угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Края винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S4, глубина шлица 3,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан. Винт бирюзового цвета. | 2 | штука | 90000 | 180000
59 | Винт канюлированный (подтаранный) 11мм | Применяется при лечении плоско-вальгусной стопы (плоскостопия) у детей и подростков. Винт длиной 18мм, диаметром 11мм. Резьба коническая диаметром 11мм, угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Края винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S4, глубина шлица 3,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан. Винт бирюзового цвета. | 2 | штука | 90000 | 180000
60 | Винт канюлированный (подтаранный) 12мм | Применяется при лечении плоско-вальгусной стопы (плоскостопия) у детей и подростков. Винт длиной 18мм, диаметром 12мм. Резьба коническая диаметром 12мм, угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Края винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S4, глубина шлица 3,5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан. Винт бирюзового цвета. | 2 | штука | 90000 | 180000
61 | 5,0 пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100° | Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L-75мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 перпендикулярно и 2 под углом 100° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,9мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, имплантируемых в человеческий организм. Титан. Состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | 3 | штука | 65202 | 195606
62 | Пластина 2отв.L-12 | Пластина 2отв.L-12 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-23мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан. Пластина золотого цвета. | 8 | штука | 46700 | 373600
63 | Пластина 2отв.L-16 | Пластина 2отв.L-16 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-27мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 16мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан. Пластина золотого цвета. | 9 | штука | 46700 | 420300
64 | Пластина 2отв.L-20 | Пластина 2отв.L-20 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-31мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 20мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан. Пластина золотого цвета. | 3 | штука | 46700 | 140100
65 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x30H | Винт канюлированный - Винт длиной 30 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм, диаметром 8мм, под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное ступенчатое начало, вершинный угол - 120°, диаметр 3мм на расстоянии 1,5мм, переходит под углом 55° до диаметра 4,5мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 8°. Материал изготовления: сплав титана. Винт золотого цвета. | 35 | штука | 10000 | 350000
66 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40H | Винт канюлированный - Винт длиной 40 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм, диаметром 8мм, под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное ступенчатое начало, вершинный угол - 120°, диаметр 3мм на расстоянии 1,5мм, переходит под углом 55° до диаметра 4,5мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 8°. Материал изготовления: сплав титана. Винт золотого цвета. | 5 | штука | 10000 | 50000
67 | Пластина грудино-реберная L-380 | Пластина грудино-реберная L-380 - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-380мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром М4,5х1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм. Концы пластины фазированы на расстоянии 40мм, размер фазки 1х45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выямки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Выямок по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выямками 4мм. Материал изготовления: Сплав титана. Пластина коричневого цвета. | 1 | штука | 99987 | 99987
68 | Спица, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, длиной 400 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. . Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | 20 | штука | 2124 | 42480
69 | Спица, с упором, L=400 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 2,0 мм, длиной 400 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | 20 | штука | 2124 | 42480
70 | Спица, с упором, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,5 мм, длиной 250 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | 20 | штука | 1992 | 39840
71 | Спица, без упора, L=370 мм, d=2,5 мм, с перьевой заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 2,5 мм, длиной 370 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | 20 | штука | 1536 | 30720
72 | Спица, без упора, L=150 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,5 мм, длиной 150 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | 20 | штука | 1296 | 25920
73 | Спица, без упора, L=150 мм, d=1,0 мм, с перьевой заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,0 мм, длиной 150 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2.Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | 20 | штука | 1536 | 30720
74 | Головка бедренная керамическая | Материал - Биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2.Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм | 2 | штука | 377980 | 755960
75 | Адаптер универсальный | Материал: Титановый сплав. Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для C-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40.Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм. | 2 | штука | 65000 | 130000
76 | Вкладыш | должен быть выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена повышенной износостойкости с большим количеством поперечных связей. В процессе производства полиэтилен должен последовательно, троекратно подвергаться воздействию гамма излучения в дозе не менее 3 Мрад (суммарная доза не менее 9 Мрад) и нагреванию до температуры в 130 градусов (ниже точки плавления!) для формирования большого количества поперечных связей и элиминации свободных радикалов. Плотность поперечных связей (кросс-линк) в полиэтилене должна быть не ниже 0.28±0.03 моль/дм-3. Концентрация свободных радикалов в полиэтилене должна быть не более9±2 х 1014 спинов/g-1. Вкладыш должен иметь 12 углублений по периферии для большей ротационной стабильности. | 2 | штука | 118200 | 236400
77 | Проксимальный бедренный компонент | 1 типоразмер. Материал: титановый сплав (Ti6Al4V). Длина замещения кости – 50 мм (от основания конуса модульной ножки до верхушки вертельной части) Диаметр в дистальной части 24 мм. Конус типа “папа” Конус шейки 12/14 Компонент не имеет встроенной антеверсии (универсальный левый/правый) Имеет пористое покрытие и отверстия для рефиксации мягких тканей в области малого и большого вертелов, овальное вытянутое отверстие (длиной 27 мм) в основании большого вертела. | 2 | штука | 937400 | 1874800
78 | Бедренный мыщелковый компонент - стандартный | 5 типоразмеров. Ширина 56 - 76 мм, Переднезадний размер: 52-71 мм. Тип соединения с большеберцовым компонентом – ротационный шарнир. Материал –кобальтохромовый сплав. Компонент требует применения втулки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена или кобальтохромового сплава. Конус типа “папа” 14.2/15.5 мм, длиной 27 мм Компонент имеет встроенный шарнирный механизм с выступающей в дистальном направлении осью ротационного шарнира. | 2 | штука | 631750 | 1263500
79 | Большеберцовый компонент с вкладышем (онкологический) | Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Поверхность имеет пескоструйную обработку. По передней поверхности имеется вставка из пористого титана для вторичной фиксации мягких тканей, отверстия и петля для проведения швов для рефиксации собственной связки надколенника. 5 типоразмеров Ширина 58-77 мм, переднезадний размер 38-48 мм Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 8 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм Длина замещаемого сегмента кости 56-62 мм | 2 | штука | 763745 | 1527490
80 | Универсальный удлинитель | Модульный удлиняющий компонент. Материал титановый сплав. Диаметр 22 мм, длина замещаемого сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа "папа" длиной 17 мм и 1 типа "мама", глубиной 17 мм. | 2 | штука | 329130 | 658260
| Итого |  |  |  |  | 26690693
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).
| Директор департамента организации закупок |  | М. Модагаипова

## Лист2
Номенкл. номер | Наименование | Техническая спецификация (характеристика) | Ед.изм |  |  |  | Корректировка
[5 empty] | РБ | ПУ | Общее | Цена за единицу товара с учетом НДС, тенге | Сумма с учетом НДС, тенге
РРМ-383 | Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл. | Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл. | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 4 | 4 | 8 | 60601 | 484808 | 5 | 3
РРМ-384 | Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл). | Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл). | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 27568 | 55136 | 2 | 0
РРМ-385 | Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл | Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 4 | 4 | 8 | 51013 | 408104 | 5 | 3
РРМ-387 | Калибратор для автоматических систем С. f.a.s. PAC В уп.3фл. По 1 мл. | Калибратор для автоматических систем С. f.a.s. PAC В уп.3фл. По 1 мл. | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 26751 | 0 | 0 | 0
РРМ-388 | Детергент (раствор) SMS (41.2 мл). | Детергент (раствор) SMS (41.2 мл). | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 8362 | 8362 | 1 | 0
РРМ-389 | Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл) | Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл) | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 27 | 26 | 53 | 2390 | 126670 | 36 | 17
РРМ-390 | Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл) | Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл) | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0
РРМ-393 | Универсальный очиститель Multiclean (12*59,5 мл), | Универсальный очиститель Multiclean (12*59,5 мл), | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 30658 | 0 | 0 | 0
РРМ-394 | Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash . | Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash . | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 32051 | 0 | 0 | 0
РРМ-395 | Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л. | Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л. | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 80 | 80 | 160 | 33338 | 5334080 | 105 | 55
РРМ-396 | Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution. | Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution. | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 50049 | 0 | 0 | 0
РРМ-397 | Буферный раствор ProCell 2*2 л. | Буферный раствор ProCell 2*2 л. | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 90 | 90 | 180 | 21467 | 3864060 | 115 | 65
РРМ-398 | Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml | Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 100123 | 100123 | 0 | 1
РРМ-400 | ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml | ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 144915 | 144915 | 0 | 1
РРМ-405 | Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт) | Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт) | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 2 | 4 | 67334 | 269336 | 2 | 2
РРМ-406 | Калибратор для автоматических систем Сalibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл | Калибратор для автоматических систем Сalibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 33301 | 33301 | 1 | 0
РРМ-407 | Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл. | Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл. | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 2 | 4 | 75531 | 302124 | 2 | 2
РРМ-409 | Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917. | Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917. | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 232801 | 232801 | 0 | 1
РРМ-410 | Калибратор ферум стандарт | Калибратор ферум стандарт | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 20637 | 0 | 0 | 0
РРМ-411 | Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл. | Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл. | наб | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 11820 | 0 | 0 | 0
РРМ-413 | Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл | Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл | флакон | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 13 | 13 | 26 | 11292 | 293592 | 16 | 10
РРМ-415 | Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов | Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 37 | 37 | 74 | 2930 | 216820 | 50 | 24
РРМ-416 | Микрокюветы 20*1000 шт. | Микрокюветы 20*1000 шт. | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 2 | 4 | 224895 | 899580 | 2 | 2
РРМ-421 | Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов. | Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов. | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 52247 | 156741 | 3 | 0
РРМ-426 | Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов. | Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов. | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 14 | 14 | 28 | 7361 | 206108 | 18 | 10
РРМ-429 | Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов. | Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов. | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 13 | 12 | 25 | 7820 | 195500 | 17 | 8
РРМ-433 | Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов. | Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов. | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 13 | 13 | 26 | 7974 | 207324 | 25 | 1
РРМ-439 | Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов. | Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов. | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 10 | 10 | 20 | 20493 | 409860 | 14 | 6
РРМ-451 | Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов. | Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов. | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 11 | 11 | 22 | 13954 | 167448 | 16 | 6
РРМ-452 | Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов. | Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов. | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 16 | 16 | 32 | 9967 | 318944 | 22 | 10
РРМ-457 | Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов | Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 7 | 7 | 14 | 9416 | 131824 | 11 | 3
РРМ-458 | Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов | Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 8 | 8 | 16 | 9741 | 155856 | 10 | 6
РРМ-459 | Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов | Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 16 | 16 | 32 | 21058 | 673856 | 25 | 7
РРМ-462 | Резервуар для отходов в комплекте 20 шт | Резервуар для отходов в комплекте 20 шт | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 3 | 3 | 6 | 51643 | 309858 | 4 | 2
РРМ-1046 | Пробирки белые с крышкой 1000 шт. | Пробирки белые с крышкой 1000 шт. | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 5 | 10 | 27995 | 279950 | 8 | 2
РРМ-1123 | Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов | Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов | набор | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 21 | 21 | 42 | 13638 | 572796 | 27 | 15
РРМ-1124 | Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов | Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 18 | 17 | 35 | 5394 | 188790 | 24 | 11
РРМ-1126 | Раствор для разведения пробы NaCl 9% Diluent (119 мл) | Раствор для разведения пробы NaCl 9% Diluent (119 мл) | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 5170 | 0 | 0 | 0
РРМ-1242 | Sample Cleaner 1 (Multiclean) 12*20мл | Раствор для внутренней очистки пробозаборной иглы. Обепечивает очистку внутренней поверхности пробозаборной иглы перед каждым забором образца с целью исключения контаминации. | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 30658 | 30658 | 0 | 1
РРМ-1403 | Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов | Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов | Кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 23 | 22 | 45 | 32660 | 1469700 | 30 | 15
РРМ-1415 | Раствор вспомогательный SMS | Раствор вспомогательный SMS (41, 2 мл) | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 6464 | 0 | 0 | 0
РРМ-981 | Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл. | Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 32935 | 98805 | 2 | 1
РРМ-982 | Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл. | Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 19699 | 39398 | 1 | 1
РРМ-983 | Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл. | Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 29985 | 59970 | 2 | 0
РРМ-984 | Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл. | Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 31172 | 62344 | 2 | 0
РРМ-985 | Калибратор :С-пептид, 4*1 мл. | Калибратор :С-пептид, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 29936 | 29936 | 0 | 1
РРМ-986 | Калибратор: АКТГ, ACTH 4*1 мл. | Калибратор: АКТГ, ACTH 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 24153 | 48306 | 1 | 1
РРМ-987 | Калибратор: пролактин, 4*1 мл. | Калибратор: пролактин, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 21215 | 42430 | 1 | 1
РРМ-988 | Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл. | Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 20082 | 40164 | 1 | 1
РРМ-989 | Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл. | Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 51413 | 51413 | 0 | 1
РРМ-990 | Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл | Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 31569 | 31569 | 0 | 1
РРМ-991 | Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл. | Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 23019 | 46038 | 1 | 1
РРМ-992 | Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл. | Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 34371 | 68742 | 1 | 1
РРМ-993 | Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл. | Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 23951 | 47902 | 1 | 1
РРМ-994 | Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл. | Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 35680 | 107040 | 2 | 1
РРМ-995 | Калибратор: для proBNP 4*1 мл | Калибратор: для proBNP 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 26191 | 52382 | 1 | 1
РРМ-996 | Калибратор: фолат, 4*1 мл | Калибратор: фолат, 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 27665 | 55330 | 1 | 1
РРМ-998 | Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл | Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 54892 | 54892 | 0 | 1
РРМ-999 | Калибратор :тестостерон ,4*1 мл. | Калибратор :тестостерон ,4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 25422 | 50844 | 2 | 0
РРМ-1000 | Калибратор СТГ. hGH 4*1мл | Калибратор СТГ. hGH 4*1мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 71140 | 71140 | 1 | 0
РРМ-1001 | Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл. | Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 3 | 2 | 5 | 69019 | 345095 | 3 | 2
РРМ-1002 | Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 mL. | Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 mL. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 121768 | 243536 | 1 | 1
РРМ-1003 | Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл. | Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 33850 | 67700 | 2 | 0
РРМ-1004 | Калибратор: для FT3 4*1 мл | Калибратор: для FT3 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 21518 | 43036 | 1 | 1
РРМ-1005 | Калибратор: для FT4 4*1 мл | Калибратор: для FT4 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 23307 | 69921 | 2 | 1
РРМ-1006 | Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл. | Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 20859 | 41718 | 1 | 1
РРМ-1007 | Калибратор: анти-тиреоидпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл. | Калибратор: анти-тиреоидпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 2 | 4 | 25036 | 100144 | 3 | 1
РРМ-1008 | Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 ml | Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 ml | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 2 | 4 | 32276 | 129104 | 3 | 1
РРМ-1009 | Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл. | Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 46659 | 46659 | 1 | 0
РРМ-1010 | Калибратор: онкомаркер CA 125, 4*1 мл. | Калибратор: онкомаркер CA 125, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 44255 | 88510 | 1 | 1
РРМ-1011 | Калибратор : прогестерон, 4*1 мл. | Калибратор : прогестерон, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 28178 | 84534 | 2 | 1
РРМ-1012 | Калибратор: витамин В12, 4*1 мл. | Калибратор: витамин В12, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 18444 | 36888 | 1 | 1
РРМ-1013 | Калибратор : для Т3 4*1 мл | Калибратор : для Т3 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 27967 | 55934 | 1 | 1
РРМ-1014 | Калибраторы: карциномо эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл | Калибраторы: карциномо эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 18184 | 36368 | 1 | 1
РРМ-1015 | Калибратор: онкомаркер CA 19-9 4*1 мл. | Калибратор: онкомаркер CA 19-9 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 21554 | 64662 | 2 | 1
РРМ-1016 | Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл. | Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 37162 | 37162 | 1 | 0
РРМ-1017 | Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл | Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 32935 | 65870 | 1 | 1
РРМ-1018 | Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл | Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 36595 | 109785 | 2 | 1
РРМ-1019 | Калибратор: РТН (паратгормон) 4*1 мл | Калибратор: РТН (паратгормон) 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 34619 | 69238 | 1 | 1
РРМ-1020 | Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл. | Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 36595 | 73190 | 1 | 1
РРМ-1021 | Калибратор: инсулин 4*1 мл. | Калибратор: инсулин 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 29981 | 59962 | 1 | 1
РРМ-1022 | Калибратор : для Т4 4*1 мл | Калибратор : для Т4 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 20926 | 41852 | 2 | 0
РРМ-1023 | Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл. | Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 32472 | 32472 | 1 | 0
РРМ-1024 | Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл | Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 6 | 6 | 12 | 35863 | 430356 | 8 | 4
РРМ-1025 | Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл | Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 8 | 8 | 16 | 65212 | 1043392 | 11 | 5
РРМ-1027 | Контрольуниверсальный контроль для онкомаркеров Multimarker 4*2 мл | Контрольуниверсальный контроль для онкомаркеров Multimarker 4*2 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 5 | 10 | 56649 | 566490 | 6 | 4
РРМ-1028 | Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл | Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 5 | 10 | 173825 | 1738250 | 6 | 4
РРМ-1029 | Контроль PreciControl Varia 4x2,0ml | Контроль PreciControl Varia 4x2,0ml | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 8 | 8 | 16 | 43035 | 688560 | 13 | 3
РРМ-1030 | Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл. | Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 3 | 3 | 6 | 98833 | 592998 | 5 | 1
РРМ-1031 | Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл. | Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 16 | 16 | 32 | 26531 | 848992 | 22 | 10
РРМ-1032 | Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл | Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 6 | 6 | 12 | 56722 | 680664 | 7 | 5
РРМ-1033 | Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита B, Anti HBs 100 тестов. | Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита B, Anti HBs 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 2 | 4 | 53622 | 214488 | 3 | 1
РРМ-1034 | Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл. | Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 100269 | 200538 | 1 | 1
РРМ-1036 | Контроль для определения антител IgM HAV 16*0,67 мл. | Контроль для определения антител IgM HAV 16*0,67 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 57161 | 171483 | 2 | 1
РРМ-1039 | Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл. | Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл. | упаковка | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 35 | 35 | 70 | 18813 | 1316910 | 53 | 17
РРМ-1040 | Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл. | Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 31969 | 0 | 0 | 0
РРМ-1041 | Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл. | Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 13 | 13 | 26 | 20482 | 532532 | 18 | 8
РРМ-1042 | Разбавитель проб Мультитест Diluent MultiAssay 2*18 мл | Разбавитель проб Мультитест Diluent MultiAssay 2*18 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 21774 | 0 | 0 | 0
РРМ-1044 | Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл | Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 29019 | 29019 | 1 | 0
РРМ-1045 | Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет. | Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет. | упаковка | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 20 | 20 | 40 | 135713 | 5428520 | 30 | 10
РРМ-1047 | Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов. | Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 4 | 3 | 7 | 54362 | 380534 | 6 | 1
РРМ-1048 | Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов. | Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 4 | 9 | 99947 | 899523 | 7 | 2
РРМ-1049 | Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов. | Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 3 | 2 | 5 | 124067 | 620335 | 3 | 2
РРМ-1050 | Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов. | Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 460444 | 920888 | 2 | 0
РРМ-1051 | Набор: C-пептид C-Peptide на 100 тестов. | Набор: C-пептид C-Peptide на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 11 | 11 | 22 | 76411 | 1681042 | 14 | 8
РРМ-1052 | Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов. | Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 16 | 16 | 32 | 50168 | 1605376 | 25 | 7
РРМ-1053 | Набор: Адренокортикотропный гормон ACTH на 100 тестов. | Набор: Адренокортикотропный гормон ACTH на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 4 | 9 | 117325 | 1055925 | 7 | 2
РРМ-1054 | Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов. | Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 5 | 10 | 32374 | 323740 | 7 | 3
РРМ-1055 | Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов. | Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 5 | 10 | 61772 | 617720 | 7 | 3
РРМ-1056 | Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов . | Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов . | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 3 | 2 | 5 | 383023 | 1915115 | 3 | 2
РРМ-1057 | Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов. | Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 8 | 8 | 16 | 41515 | 664240 | 14 | 2
РРМ-1058 | Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов. | Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 6 | 6 | 12 | 71071 | 852852 | 7 | 5
РРМ-1059 | Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов | Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 15 | 15 | 30 | 868665 | 26059950 | 23 | 7
РРМ-1060 | Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те | Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 26 | 26 | 52 | 456436 | 23734672 | 44 | 8
РРМ-1062 | Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов. | Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 4 | 4 | 8 | 251731 | 2013848 | 6 | 2
РРМ-1063 | Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов. | Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 8 | 7 | 15 | 49832 | 747480 | 14 | 1
РРМ-1064 | Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов. | Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 4 | 9 | 138383 | 1245447 | 6 | 3
РРМ-1065 | Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов. | Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 5 | 10 | 152783 | 1527830 | 7 | 3
РРМ-1066 | Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов . | Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов . | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 4 | 3 | 7 | 146379 | 1024653 | 4 | 3
РРМ-1067 | Набор: для общего витамина D на 100 тестов. | Набор: для общего витамина D на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 60 | 60 | 120 | 267009 | 32041080 | 91 | 29
РРМ-1068 | Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов. | Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 3 | 2 | 5 | 304726 | 1523630 | 4 | 1
РРМ-1069 | Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов. | Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 27 | 27 | 54 | 62290 | 3363660 | 45 | 9
РРМ-1070 | Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов. | Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 6 | 5 | 11 | 62290 | 685190 | 9 | 2
РРМ-1071 | Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов. | Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 15 | 15 | 30 | 79279 | 2378370 | 21 | 9
РРМ-1072 | Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов. | Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 23 | 22 | 45 | 47779 | 2150055 | 33 | 12
РРМ-1073 | Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов. | Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 4 | 3 | 7 | 76730 | 537110 | 5 | 2
РРМ-1074 | Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов. | Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 10 | 10 | 20 | 46435 | 928700 | 15 | 5
РРМ-1075 | Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов | Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 8 | 7 | 15 | 34967 | 524505 | 12 | 3
РРМ-1076 | Набор: прогестерон,Progesterone 2 поколение на 100 тестов. | Набор: прогестерон,Progesterone 2 поколение на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 6 | 6 | 12 | 51602 | 619224 | 10 | 2
РРМ-1077 | Набор: Витамин В12 на 100 тестов. | Набор: Витамин В12 на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 40 | 40 | 80 | 33590 | 2687200 | 44 | 36
РРМ-1078 | Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов. | Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 45 | 45 | 90 | 69579 | 6262110 | 69 | 21
РРМ-1079 | Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов. | Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 60618 | 121236 | 1 | 1
РРМ-1080 | Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов. | Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 28 | 28 | 56 | 55955 | 3133480 | 44 | 12
РРМ-1081 | Набор: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов. | Набор: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 8 | 7 | 15 | 60025 | 900375 | 9 | 6
РРМ-1082 | Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов. | Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 8 | 8 | 16 | 35197 | 563152 | 14 | 2
РРМ-1083 | Набор :фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов. | Набор :фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 10 | 10 | 20 | 35197 | 703940 | 17 | 3
РРМ-1084 | Набор: Онкомаркер CA 19-9 на 100 тестов. | Набор: Онкомаркер CA 19-9 на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 6 | 5 | 11 | 84233 | 926563 | 8 | 3
РРМ-1085 | Набор: онкомаркер CA 125, 2 поколение на 100 тестов. | Набор: онкомаркер CA 125, 2 поколение на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 6 | 5 | 11 | 84233 | 926563 | 8 | 3
РРМ-1086 | Набор:Онкомаркер CA 72-4 на 100 тестов. | Набор:Онкомаркер CA 72-4 на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 4 | 3 | 7 | 99947 | 699629 | 5 | 2
РРМ-1087 | Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов. | Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 66183 | 198549 | 2 | 1
РРМ-1092 | Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов. | Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 4 | 3 | 7 | 134171 | 939197 | 6 | 1
РРМ-1093 | Набор: паратгормон РТН на 100 тестов. | Набор: паратгормон РТН на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 8 | 8 | 16 | 113874 | 1821984 | 15 | 1
РРМ-1094 | Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов. | Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 171652 | 514956 | 2 | 1
РРМ-1095 | Набор: инсулин Insulin на 100 тестов. | Набор: инсулин Insulin на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 15 | 15 | 30 | 62857 | 1885710 | 19 | 11
РРМ-1096 | Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов. | Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 60618 | 181854 | 2 | 1
РРМ-1097 | Набор: нейро-специфическая энолаза NSE на 100 тестов. | Набор: нейро-специфическая энолаза NSE на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 5 | 10 | 98744 | 987440 | 6 | 4
РРМ-1098 | Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов. | Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 132853 | 398559 | 2 | 1
РРМ-1359 | Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (CMV IgG) на 100 тестов | Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 7 | 7 | 14 | 130512 | 1827168 | 10 | 4
РРМ-1360 | Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов | Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 12 | 12 | 24 | 132950 | 3190800 | 15 | 9
РРМ-1361 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 77912 | 77912 | 1 | 0
РРМ-1362 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 72387 | 144774 | 1 | 1
РРМ-1367 | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) на 100 тестов | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 28 | 27 | 55 | 65617 | 3608935 | 35 | 20
РРМ-1372 | Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS), 4 x 1.0 мл | Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS), 4 x 1.0 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 21225 | 63675 | 1 | 2
РРМ-1373 | Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin) на 100 тестов | Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin) на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 5 | 5 | 10 | 200355 | 2003550 | 8 | 2
РРМ-1374 | Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл | Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 207894 | 415788 | 1 | 1
РРМ-1386 | Калибратор Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A CS | Калибратор Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A CS | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 59466 | 59466 | 1 | 0
РРМ-1388 | Кассета Свободный бета-хорионический гормон человека free HCGbeta (free beta-subunit of human chorionic gonadotropin) на 100 тестов | Кассета Свободный бета-хорионический гормон человека free HCGbeta (free beta-subunit of human chorionic gonadotropin) на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 195767 | 195767 | 1 | 0
РРМ-1389 | Кассета Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы PAPP-A (Pregnancy-associated plasma protein A) на 100 тестов | Кассета Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы PAPP-A (Pregnancy-associated plasma protein A) на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 170232 | 170232 | 1 | 0
РРМ-1390 | Контроль ПрециКонтроль Охраны Материнства (PreciControl Maternal Care) | Контроль ПрециКонтроль Охраны Материнства (PreciControl Maternal Care) | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 114358 | 114358 | 1 | 0
РРМ-1599 | Калибратор Свободный бета-хорионический гормон человека (free HCGbeta CS) | Калибратор Свободный бета-хорионический гормон человека (free HCGbeta CS) | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 64041 | 64041 | 1 | 0
РРМ-1391 | Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs) | Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs) | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 37656 | 75312 | 1 | 1
РРМ-1392 | Контроль Elecsys PreciControl Vitamin D total II (2*3*1 ml) | Контроль Elecsys PreciControl Vitamin D total II (2*3*1 ml) | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 6 | 5 | 11 | 48387 | 532257 | 7 | 4
РРМ-1394 | Кассета BlankCell | Калибровочная кассета BlankCell 2*50 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 0 | 0 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0
РРМ-1395 | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 65 | 65 | 130 | 53622 | 6970860 | 100 | 30
РРМ-1396 | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 65 | 65 | 130 | 133046 | 17295980 | 100 | 30
РРМ-1397 | Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) | Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) 16*1,3 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 33445 | 100335 | 2 | 1
РРМ-1398 | Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) | Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) 16*1,3 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 37656 | 112968 | 2 | 1
РРМ-1411 | Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti -TSHR CS) | Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti -TSHR CS) | Набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 1 | 2 | 61719 | 123438 | 1 | 1
РРМ-1548 | Набор реакционных ячеек (Reaction cell sets for cobas c 501/701/702) | Набор реакционных ячеек (Reaction cell sets for cobas c 501/701/702) | упак | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 523680 | 523680 | 1 | 0
РРМ-371 | Разбавитель для мочи 500 мл | Разбавитель для мочи 500 мл | флакон | Анализатор электролитник AVL9180 | 1 | 0 | 1 | 63938 | 63938 | 1 | 0
РРМ-372 | Электроды MF: K+ | Электроды MF: K+ | штука | Анализатор электролитник AVL9180 | 2 | 2 | 4 | 56696 | 226784 | 2 | 2
РРМ-373 | Электроды MF: Ca | Электроды MF: Ca | штука | Анализатор электролитник AVL9180 | 2 | 2 | 4 | 62744 | 250976 | 2 | 2
РРМ-374 | Электроды MF: Na + | Электроды MF: Na + | штука | Анализатор электролитник AVL9180 | 2 | 2 | 4 | 70097 | 280388 | 2 | 2
РРМ-375 | Чистящий раствор 100 мл | Чистящий раствор 100 мл | флакон | Анализатор электролитник AVL9180 | 1 | 0 | 1 | 14427 | 14427 | 1 | 0
РРМ-376 | Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке | Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке | упаковка | Анализатор электролитник AVL9180 | 0 | 0 | 0 | 8636 | 0 | 0 | 0
РРМ-377 | Референсные электроды и хаузинг | Референсные электроды и хаузинг | штука | Анализатор электролитник AVL9180 | 1 | 1 | 2 | 71437 | 142874 | 1 | 1
РРМ-378 | Контейнер с реагентами | Контейнер с реагентами | штука | Анализатор электролитник AVL9180 | 40 | 40 | 80 | 43873 | 3509840 | 65 | 15
РРМ-379 | Контрольный раствор ISE -трол, 3х10 ампул | Контрольный раствор ISE -трол, 3х10 ампул | упаковка | Анализатор электролитник AVL9180 | 16 | 16 | 32 | 38389 | 1228448 | 24 | 8
РРМ-380 | Кондиционер натриевого электрода 100 мл | Кондиционер натриевого электрода 100 мл | флакон | Анализатор электролитник AVL9180 | 1 | 0 | 1 | 15082 | 15082 | 1 | 0
РРМ-381 | Корпус референсного электрода | Корпус референсного электрода | штука | Анализатор электролитник AVL9180 | 1 | 0 | 1 | 85972 | 85972 | 0 | 1
РРМ-1427 | Кассеты с тест-полосками | Кассеты с тест-полосками (400 полосок) | упаковка | Мочевые анализаторы: Urisys1100, Clinitec Advantus, Cobas 6500. | 40 | 40 | 80 | 45500 | 3640000 | 46 | 34
РРМ-1428 | Кюветы | Кюветы 400 шт | упаковка | Мочевые анализаторы: Urisys1100, Clinitec Advantus, Cobas 6500. | 40 | 40 | 80 | 140000 | 11200000 | 46 | 34
РРМ-1429 | Калибровочные тест-полоски | Калибровочные тест-полоски 25 стрипов | упаковка | Мочевые анализаторы: Urisys1100, Clinitec Advantus, Cobas 6500. | 1 | 0 | 1 | 21277 | 21277 | 1 | 0
РРМ-1430 | Контейнеры для отходов | Контейнеры для отходов | упаковка | Мочевые анализаторы: Urisys1100, Clinitec Advantus, Cobas 6500. | 1 | 0 | 1 | 12335 | 12335 | 1 | 0
РРМ-440 | Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов | Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 3 | 2 | 5 | 39639 | 198195 | 5 | 0
РРМ-1644 | Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2 | Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2 | упаковка | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 45003 | 45003 | 0 | 1
РРМ-445 | Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь) (44 мл). | Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь) (44 мл). | кассета | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 28827 | 28827 | 1 | 0
РРМ-404 | Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path | Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path | набор | Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 64294 | 64294 | 1 | 0
РРМ-1026 | Контроль для тропонинов 4*2 мл. | Контроль для тропонинов 4*2 мл. | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 3 | 2 | 5 | 21078 | 105390 | 3 | 2
РРМ-997 | Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл | Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 23347 | 70041 | 2 | 1
РРМ-1090 | Набор: антитела к вирусу гепатита А IgM , Аnti-HAV IgM на 100 тестов. | Набор: антитела к вирусу гепатита А IgM , Аnti-HAV IgM на 100 тестов. | упаковка | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 1 | 3 | 108130 | 324390 | 2 | 1
РРМ-1364 | Кассета Иммуноглобулин М вируса краснухи (Rubella IgM) на 100 тестов | Кассета Иммуноглобулин М вируса краснухи (Rubella IgM) на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 2 | 4 | 114848 | 459392 | 2 | 2
РРМ-1366 | Кассета Иммуноглобулин М токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов | Кассета Иммуноглобулин М токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 4 | 4 | 8 | 87542 | 700336 | 3 | 5
РРМ-1369 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 65139 | 65139 | 1 | 0
РРМ-1371 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 1 | 0 | 1 | 81260 | 81260 | 1 | 0
РРМ-1061 | Набор : тропонин T высокочувствительный ТТНS STAT на 100 тестов | Набор : тропонин T высокочувствительный ТТНS STAT на 100 тестов | набор | С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000) | 2 | 2 | 4 | 97883 | 391532 | 2 | 2