## РЕЕСТР
Приложение № 1 к объявлению о закупе медицинских изделий (7 лотов) № 39 от 01.08.2022 года
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
1 | Чаша: медицинская, градуированная, лабораторная, не менее 0,4 л | Чаша: медицинская, градуированная, лабораторная, диаметром не менее 111 мм, высота не менее 56 мм, ширина не менее 72 мм, объемом не менее 0,4 л. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии любых дезинфицирующих жидкостей. Нестерильная, многоразовая. | штук | 20 | 29497 | 589940
2 | Чашка (миска) медицинская | Миска металлическая, нержавеющая для приготовления сухого льда при пересадке органов. Окружность верха не менее 400 мм, дно не менее 100 мм. Объём в диапазоне 3-4 л. Нестерильная, многоразовая. | штук | 2 | 3000 | 6000
3 | Лоток инструментальный, прямоугольный | Лоток металлический, нержавеющий, для инструментов, прямоугольный. Длина не менее 450 мм, ширина не менее 350 мм и высота не менее 50 мм. Без крышки. Нестерильная, многоразовая. | штук | 2 | 11000 | 22000
4 | Лоток для хранения эндоскопических инструментов, троакаров, длина корпуса не менее 501 мм | Лоток для хранения эндоскопических инструментов, троакаров устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии любых дезинфицирующих жидкостей, сетчатая, для одного оптического прибора длина корпуса не менее 501 мм, высота не менее 45 мм и в ширину не менее 134 мм. Для стерилизации, хранения, транспортировки эндоскопов, троакаров; с закрепленной крышкой, с силиконовыми держателями на ручках. Многоразовая. | штук | 12 | 106480 | 1277760
5 | Лоток для хранения эндоскопических инструментов, троакаров, длина рабочей части не менее 340 мм | Лоток для хранения эндоскопических инструментов, троакаров устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии любых дезинфицирующих жидкостей, сетчатая, для одного оптического прибора длина корпуса не меньше 454 мм, высота не менее 41 мм и в ширину не менее 84 мм. Для стерилизации, хранения, транспортировки эндоскопов, троакаров; с закрепленной крышкой, с силиконовыми держателями на ручках, с фиксаторами. Многоразовая. | штук | 1 | 123608 | 123608
6 | Лоток для хранения эндоскопических инструментов, троакаров, длина корпуса не менее 454 мм | Лоток для хранения эндоскопических инструментов, троакаров устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии любых дезинфицирующих жидкостей, сетчатая, для одного оптического прибора длина корпуса не меньше 454 мм, высота не менее 41 мм и в ширину не менее 104 мм. Для стерилизации, хранения, транспортировки эндоскопов, троакаров; с закрепленной крышкой, с силиконовыми держателями на ручках, с фиксаторами. Многоразовая. | штук | 2 | 120662 | 241324
7 | Лоток для хранения эндоскопических инструментов, троакаров, длина корпуса не менее 273 мм | Лоток для хранения эндоскопических инструментов, троакаров устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии любых дезинфицирующих жидкостей, сетчатая, для одного оптического прибора длина корпуса не меньше 273 мм, высота не менее 41 мм и в ширину не менее 84 мм. Для стерилизации, хранения, транспортировки эндоскопов, троакаров; с закрепленной крышкой, с силиконовыми держателями на ручках, с фиксаторами. Многоразовая. | штук | 2 | 116541 | 233082
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
| Директор департамента организаций закупок | М. Модагаипова