## Лист1
Приложение № 1 к объявлению о закупе медицинских изделий (127 лотов) №60 от 12 сентября 2022 года
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
1 | Бинт эластичный, 5х80 мм | Эластичный, размер 5х80 мм, средней растяжимости. | шт | 100 | 670 | 67000
2 | Бумага для ЭКГ, размер 110 х 25 мм | Для ЭКГ, спирографа, размер 110 х25 мм с миллиметровой разметкой | уп | 100 | 330.4 | 33040
3 | Бумага для видеопринтера, размер 144х100 мм | Бумага для видеопринтера цветного, размер 144х100 мм к аппарату Sony UPC-21L | уп | 5 | 66640 | 333200
4 | Бумага для дефибрилятора | Для тестирования дефибриллятора Evertrace Модель FQW50-2-100 A721. | шт | 5 | 990 | 4950
5 | Бумага для фетального монитора, размер 143х150х300 мм | Для фетального монитора «Sonicaid Team Duo», размер 143х150х300 мм (две метки). | уп | 120 | 1530 | 183600
6 | ВЧ игольчатый электрод | К видеоскопическому комплексу Карл Шторц, в упаковке 6 шт. | шт | 1 | 119171 | 119171
7 | Индикатор | Индикатор биологический для контроля паровой стерилизации, автономный, №24. | уп | 6 | 1884 | 11304
8 | Интродьюсер трансрадиальный гидрофильный | Интродьюсер для трансрадиального доступа Основные требования к товару. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | шт | 20 | 11600 | 232000
9 | Кава-фильтр временный конический | Опциональный фильтр с возможностью как постоянной, так и временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конической формы с двумя разными функциональными уровнями. Ножки разной длины для предотвращения их перекрещивания. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Отсутствие спаек при соединении ножек. Устойчив к коррозии. Высота - 55 мм, вес - менее 1 грамма, диаметр ножек 0,3 мм. Для полой вены диаметром до 32 мм. Возможность установки четырьмя доступами: югулярным, феморальным, брахиальным и подколенным. Цветная маркировка для различных видов доступа. Комплект включает в себя катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm. | шт | 1 | 475000 | 475000
10 | Капилляры | Холдинг микропипетки с углом 35 градусов. Фиксирующая пипетка, применяется для неподвижной фиксации вакуумом ооцитов, эмбрионов или бластоцист. Внутрений диаметр 17 мкм, внешний диаметр 80 мкм, 100/уп. | уп | 5 | 77637 | 388185
11 | Капилляры | ИКСИ микропипетки с углом 35˚, микроинъекционная пипетка со спайком, применяется для инжектирования единичного сперматозоида. Внутрений диаметр 5,0-5,7 мкм, длина скоса 11-12 мкм, 10/уп. | уп | 5 | 82515 | 412575
12 | Картридж | Картридж CG8 к анализатору i-STAT №25 | упаковка | 25 | 122850 | 3071250
13 | Катетер Нелатона урол. № 6 | Катетер Нелатона, уретральный, женский, стерильный, одноразовый, урологический, размер 6. | шт | 100 | 389.69 | 38969
14 | Катетер Нелатона | однократного применения, стерильный 18F. | шт | 500 | 389.69 | 194845
15 | Баллонный катетер для ремоделирования стент-графтов | Баллонный катетер для ремоделирования стент-графтов. Податливый материал баллона, совместимость с интродьюсером 12 F, длина 100 мм, диаметр раздувания от 10 до 46 мм, размер шахты 8F, не содержит латекса. | шт | 10 | 10024 | 100240
16 | Катетер отсасывающий. Размер CH6 | Катетер отсасывающий, однократного применения, стерильный, размер CH6 | шт | 600 | 444.05 | 266430
17 | Катетер отсасывающий. Размер CH8 | Катетер отсасывающий, однократного применения, стерильный, размер CH8 | шт | 1000 | 444.05 | 444050
18 | Катетер отсасывающий. Размер CH10 | Катетер отсасывающий, однократного применения, стерильный, размер CH10 | шт | 50 | 444.05 | 22202.5
19 | Катетер отсасывающий. Размер CH14 | Катетер отсасывающий, однократного применения, стерильный, размер CH14 | шт | 50 | 444.05 | 22202.5
20 | Катетер отсасывающий. Размер CH16 | Катетер отсасывающий, однократного применения, стерильный, размер CH16 | шт | 20 | 444.05 | 8881
21 | Катетер отсасывающий. Размер CH18 | Катетер отсасывающий, однократного применения, стерильный, размер CH18 | шт | 20 | 444.05 | 8881
22 | Катетер аспирационный | Катетер аспирационный, № 16, с вакуум-контролем. | шт | 20 | 73 | 1460
23 | Катетер | Катетер Фолея, двухходовой, № 20. | шт | 20 | 240 | 4800
24 | Катетер | Катетер Фолея, двухходовой, № 24. | шт | 20 | 240 | 4800
25 | Катетер педиатрический для пупочной вены, № 8 | Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) №8, длиной 40 см, рентгеноконтрастный. | шт | 200 | 444.05 | 88810
26 | Катетер аспирационный, эндоваскулярный, 6F | Катетер аспирационный. Двойной просвет катетера - для проводника и аспирации. Совместим с проводником 0.014 (0,36 мм). Максимальный размер аспирационного просвета 0.068”/1.73mm. Рабочая длина катетера не менее 140 cm. Катетер проводится про гайду 6F с просветом не менее 0.070”/1.78mm. Аспирационный объем катетер не менее 1.56 х 10-3 кв.дюймов. Наличие рентгеноконтрастной метки на расстоянии 2 mm от дистального конца. Наличие трех (3) нерентгеноконтрастных меток на расстоянии 90 cm, 100 cm, и 110 cm от дистального края. Гидрофильное покрытие дистальных 20 см. Длина катетера быстрой замены 12 см. В состав набора входят: катетер аспирационный (1 шт), шприцы 30 мл для аспирации (2 шт), шприц для промывания объемом 4 мл (1 шт), фильтры-корзинки с размером пор не более 70 микрон (2шт), емкость для сбора жидкости объемом 60 мл (1 шт), линия с трехстворчатым краником на конце длиной 21.5см (1 шт). | шт | 2 | 153000 | 306000
27 | Катетер диагностический, коронарный | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Наличие различных вариантов дизайна кончика. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 и 125см. Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.042" (1.07мм), 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с упругим кончиком. Наличие двойной стальной оплетки стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200 psi (81,6 bar). Упакован в стерильную упаковку. | шт | 20 | 9900 | 198000
28 | Катетер диагностический, периферический. Длина катетеров 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см. Размер катетеров 4 и 5F. | Катетер диагностический периферический. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.040" (1.02мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) и 0.052" (1.32 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм). | шт | 350 | 14400 | 5040000
29 | Катетер периферический, с гидрофильным покрытием | Катетер диагностический периферический со специальным гидрофильным покрытием. Длина гидрофильной части 25 и 40 см. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80,90,100 и110см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089мм) и 0.038" (0.97мм). Наличие катетеров с упругой конфигурацией. Наличие двойной стальной оплетки стенок катетеров. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90см 15 мл/сек, длиной 100см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметрос 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек. длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек. | шт | 10 | 27650 | 276500
30 | Комплект для подключения периферического катетера | Салфетка впитывающая 15х15см-1 шт. Бандаж для фиксации катетера -1 шт. Бандаж бинт эластичный самофиксирующийся 10смх4м-1 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) - 1 шт. Фиксирующая полоска "батерфляй"3х15см-2 шт Шарики марлевые (размер"лесной орех") – 5 шт. | комплект | 5000 | 960 | 4800000
31 | Коннектор 2 - ходовой | Коннектор светостойкий с эндотоксинным фильтром 0,2μm (+) и с 2 обратными клапанами для внутривенной инфузии в закрытой системе. Люэровские соединения с защитными колпачками. | шт | 200 | 11353 | 2270600
32 | Коннектор 3 - ходовой | Коннектор светостойкий с эндотоксинным фильтром 0,2μm (+) и с 3 обратными клапанами для внутривенной инфузии в закрытой системе. Люэровскими соединения с защитными колпачками. | шт | 100 | 11451 | 1145100
33 | Коннектор неонатологический, 3 - ходовой | неонатологический с 3 обратными клапанами для введения инфузионных средств не нарушая закрытой системы. Один канал соединен с люеровским соединением инфузионной линии F 1638, MF 1833, 2 свободных канала соединены с линией для введения медикаментов, люэровское соединение типа штекер. | шт | 500 | 7735 | 3867500
34 | Коннектор неонатологический 4 - ходовой | неонатологический с 4 обратными клапанами для введения инфузионных средств не нарушая закрытой системы. Один канал соединен с люеровским соединением инфузионной линии F 1638, MF 1833, 2 свободных канала соединены с линией для введения медикаментов, люэровское соединение типа штекер. | шт | 300 | 88.5 | 26550
35 | Ланцет | Ланцет для забора крови из пятки у новорожденных детей, глубина прокола 0,85 мм, цвет корпуса ланцета - розовый, одноразовый. | шт | 4000 | 575 | 2300000
36 | Линия соединительная | Трубочка красного цвета, для светочувствительных лекарственных вешеств малых обьемов вместимостью 1,2 мл для инфузионной терапии новорожденных детей | шт | 150 | 2332 | 349800
37 | Линия соединительная | Трубочка зеленого цвета, для светочувствительных лекарственных вешеств малых обьемов вместимостью 1,2 мл для инфузионной терапии новорожденных детей | шт | 1500 | 2437 | 3655500
38 | Линия соединительная | Трубочка синего цвета, для светочувствительных лекарственных вешеств малых обьемов вместимостью 1,2 мл для инфузионной терапии новорожденных детей | шт | 700 | 2332 | 1632400
39 | Линия соединительная | Линия соединительная с микрофильтром 1,2μm для введения липидов и светочуствительных медикаментов PU в закрытой системе. Мягкаяи эластичная соединительная линия. | шт | 500 | 4878 | 2439000
40 | Линия соединительная | Линия соединительная для пациента длина 150 см | шт | 800 | 1170 | 936000
41 | Маска медицинская | Маска медицинская, трехслойная, на резинках, из нетканного материала, пл.20 гр./кв.м., детская. | шт | 25000 | 15 | 375000
42 | Маска для кислородной терапии | Из ПВХ с кислородной линией 2м устойчивой к перегибам, с носовым зажимом. | шт | 50 | 545 | 27250
43 | Мешки для обезвреживания патологического материал | Мешки автоклавируемые, одноразовые для обезвреживания патологического материала и стерилизации стеклянной и пластмассовой посуды. | уп | 100 | 202.29 | 20229
44 | Мешок Амбу для взрослых | Ручной для взрослых многоразовая, маска размер 4, обьем 1 л. | шт | 6 | 22470 | 134820
45 | Микроспираль отделяемая, длинная | Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, Диаметр .011, .018 – отделяемые. Наличие конфигураций: с одним витком, множественными витками, J образные и прямые. Наличие замка с гидрофильным покрытием, возможность компановки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Система фиксации винтовая. Возможность репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016”, .018”, .020”, 025”, .035”, .038”. Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0. | шт | 2 | 310000 | 620000
46 | Микроспираль отделяемая, короткая | Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, Диаметр .018 – отделяемые. Наличие конфигураций: с одним витком, множественными витками, J образные и прямые. Наличие замка с гидрофильным покрытием, возможность компановки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Система фиксации винтовая. Возможность репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом.018”. Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0. | шт | 2 | 310000 | 620000
47 | Мочеприемник прикроватный | Мочеприемник прикроватный для сбора мочи, однократного применения, стерильный, снабжен клапаном, винтовой спускной кран на дне мешка, 2000 мл. | шт | 100 | 110 | 11000
48 | Мочеприемник, 1000 мл | Мочеприемник, с прямым крестообразным или винтовым сливом одноразовый, объемом 1000 мл. | шт | 1500 | 114.29 | 171435
49 | Набор для гемодиализа, 6,5F | Высокопоточные педиатрические катетеры 6,5F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродъюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок. | набор | 14 | 16875 | 236250
50 | Набор для гемодиализа, 7F | Высокопоточные педиатрические катетеры 7F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродъюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок. | набор | 30 | 13300 | 399000
51 | Набор для гемодиализа, 11F | Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродъюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок. | набор | 10 | 18500 | 185000
52 | Набор для катетеризации центральных вен | В состав набора входят: катетер, материал полиуретан, рентгеноконтрастный, длина 20 см., маркирован каждый см., удлинительная трубка 8 см, крылышки для фиксации, игла-интродьюсер в виде расщепляемой канюли с крылышками*, длина 18 мм, диаметр 0,7 мм. Объем заполнения катетера 0,07 мл, обеспечивает поток 1,0 мл в мин. для катетеризации центральных вен через периферическую размер 1 Fr - 28G (0,17мм х 0,3мм). | набор | 50 | 29000 | 1450000
53 | Набор для катетеризации центральных вен | В состав набора входят: 1 полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой, длина 30 см., 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер, 1 шприц 3 мл, 1 переходная насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером. для катетеризации центральных вен через периферическую размер 2 Fr 24G(0,3 мм./0,6 мм.) | набор | 30 | 29000 | 870000
54 | Наконечник 100-1000 мкл, №1000 | Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, проозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавируемый полипролипен (выдерживает температуру не менее 121С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные,бесцветные,имеют градуировку стандартного объема.Характеристика фильтра:размер пор не более 18-40мкм,материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000шт) | уп | 100 | 29600 | 2960000
55 | Наконечник StandardTip | Наконечник к фрагментатору 23 кГц в комплекте, прямой, длина 7.98 см, диаметр канала 1.98 мм.Расходные материалы для ультразвукового Деструктора-аспиратора CUSA Excel+. INTEGRA LifeSciences. | шт | 2 | 307665 | 615330
56 | Нейтральный электрод, одноразового пользования, без фиксатора | Нейтральный электрод EASY без фиксатора, одноразового пользования, со стандартным контактным лепестком 25 мм для подключения соединительных кабелей, разделенный, 110 см2 , без соединительного кабеля, в 1 упаковке 100 штук стерильных одноразовых нейтральных электродов. | уп | 5 | 77000 | 385000
57 | Пипетка серологическая, 2 мл | Пипетка одноразовая, серологическая в индивидуальной упаковке, 2 мл, на полный слив, стерильная. | шт | 800 | 105 | 84000
58 | Пипетка серологическая, 5мл | Пипетка одноразовая, серологическая в индивидуальной упаковке 5мл на полный слив, стерильная. | шт | 800 | 137 | 109600
59 | Пипетка серологическая, 10мл | Пипетка одноразовая, серологическая в индивидуальной упаковке 10 мл на полный слив, стерильная. | шт | 800 | 137 | 109600
60 | Пробирка коническая полистирен | Пробирки конические полистирен, одноразовые стерильные на 15 мл с закручивающейся синей крышкой, в упаковке 50 шт | уп | 1000 | 1522 | 1522000
61 | Протез сосудистый линейный PTFE, диаметр 8 | Протез сосудистый линейный PTFE размерами: диаметр 8 длина 50. | шт | 1 | 250000 | 250000
62 | Рулон для плазменной стерилизации | Химические индикаторы плазменной низкотемпературной стерилизации нанесенные на рулоны вне поля загружаемого материала. Размер: 20 см х 70 м. № 6. | рулон | 2 | 47350 | 94700
63 | Рулоны упаковочные плоские. Размер: 7,5 см х 200 м | Для упаковки медицинского инструментария, перевязочного материала и изделий медицинского назначения при стерилизации. Размер: 7,5 см х 200 м. | рулон | 20 | 4940 | 98800
64 | Система | для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная длиной 250см, для светочувствительных препаратов, капельница имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком, гибкая, с микрофильтром 15 мкм. | шт | 1500 | 1028 | 1542000
65 | Система закрытая аспирационная | для эндотрахеальной трубки, для детей 6FR, длина 31 см, Y образными адаптерами, 3,0 мм/3.5 мм/4,0 мм, цветовым делением, с клапаном контроля. | шт | 100 | 7500 | 750000
66 | Система закрытая аспирационная | для эндотрахеальной трубки, для детей 8FR, длина 31 см, Y образными адаптерами, 3,0 мм/3.5 мм/4,0 мм, цветовым делением, с клапаном контроля. | шт | 100 | 7500 | 750000
67 | Система защиты от дистальной эмболии | Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320 см с возможностью укорочения до 190 см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм. | комплект | 7 | 384000 | 2688000
68 | Спираль отделяемая нейроваскулярная | Отделяемая спираль из платиновой эмболизационной спирали. Установлена на композитном толкателе для доставки имплантата. Наличие рентгеноконтрастной метки для позиционирования. Наличие ручной системы моментального отделения спирали. Возможность поставки с оплеткой из полимерных волокон или нейлоновых волокон. Диаметр 2-20 мм. Длина 4-50 мм. | шт | 5 | 310000 | 1550000
69 | Стекло предметное, размер 76х26 мм | Для микропрепаратов со шлифованными краями и полосой для записи, размер 76х26 мм, толщина 1мм, для микроскопировании биоматериалов. | шт | 83000 | 11.4 | 946200
70 | Стекло предметное | Стекло предметное со шлифованными краями с матовым покрытием с положительно заряженным покрытием №72. | уп | 700 | 237 | 165900
71 | Тест полосы для экспресса определения ВИЧ - инфекции | Тест полосы для экспресса определения ВИЧ - инфекции | уп | 80 | 1600 | 128000
72 | Тест-картридж для аппарата АСТ | Тест-картридж для аппарата ACT (50 двойных тестов/упаковке), активированное время свертывания при высоком содержании гепарина. | упаковка | 1 | 96000 | 96000
73 | Трубка трахеостомическая | с манжетой, раздувной трубкой, клапаном, баллоном, интродьюсером, стерилизована этилен оксидом 3,0 мм | шт | 6 | 1452 | 8712
74 | Фильтр тепловлагообменный | Фильтр тепловлагообменный, с портом luer lock, взрослый | шт | 1000 | 774 | 774000
75 | Химический индикатор | Химический индикатор паровой стерилизации 121/20-02 одноразовый, №1000 | уп | 150 | 4922 | 738300
76 | Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков | Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков | шт | 3000 | 55.64 | 166920
77 | Шовный материал M 3,5 (0). | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, не рассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить толщиной M3,5 (0), окрашенная в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране, длиной не менее 75 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. | шт | 100 | 1950 | 195000
78 | Шовный материал | Сетка, однократного применения, стерильная, размер (см): 15х10 в упаковке № 3 | шт | 1 | 21300 | 21300
79 | Шовный офтальмологический материал. Размер 10/0 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размером 10/0, длиной 45 см с иглами, стерильный, однократного применения. | шт | 80 | 3450 | 276000
80 | Шовный офтальмологический материал. Размер 8/0 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размером 8/0, длиной 45 см с иглами, стерильный, однократного применения. | шт | 70 | 3450 | 241500
81 | Шприц гепаринизированный для забора крови одноразовый, 2 мл | Шприц гепаринизированный, одноразовый, 2 мл для забора крови 100 шт/уп. | уп | 1 | 1308 | 1308
82 | Игла биопсийная для трепанобиопсии, калибр (G)-13, длина 11 см | Игла биопсийная для трепанобиопсии, калибр (G)-13, длина 11 см. | шт | 10 | 16000 | 160000
83 | зонд для энтерального питания | Стерильный, одноразовый, длина 40 см., диаметр 2,7мм с открытой и закрытой частью, боковыми отверстиями (с делением 45,55,65,75см), размер CH4 | шт | 50 | 342.4 | 17120
84 | зонд для энтерального питания | Стерильный, одноразовый, длина 40см., диаметр 3,3мм, размер CH10 | шт | 1200 | 342.4 | 410880
85 | зонд для энтерального питания | Стерильный, одноразовый, длина 40,0 см., диаметр 2,0 мм, размер CH14 | шт | 100 | 342 | 34200
86 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения, размер СН 12 (с делением 45,55,65,75 см) длина 85 см, диаметр 3,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. | шт | 50 | 669.41 | 33470.5
87 | Зонд желудочный | желудочный стерильный, однократного применения, размер СН 12 (с делением 45,55,65,75 см) длина 85 см, диаметр 4,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. | шт | 20 | 669.41 | 13388.2
88 | Канюли назальные | назальные канюли одноразовые, размер ХL (в упаковке 10 шт). | уп | 1 | 16000 | 16000
89 | Пакет для экстракции органов | пакет для экстракции органов к видеоэндоскопическому комплексу Карл Шторц, комлект для гистероскопии для удаления камней, кист, одноразового пользования 26мл в упаковке 5 шт | уп | 10 | 107070 | 1070700
90 | Шовный материал | С покрытием, плетенный синтетич.абсорбир.шовный материал без игл /4/0 | шт | 40 | 1250 | 50000
91 | Шовный материал | Шовный материал, размер М3.5 (0) W9138 W9230 ,рассас.75см, игла колющ.36 мм | шт | 1500 | 1780 | 2670000
92 | Шовный материал | Шовный материал М2 (3/0) W6832 нерассасывающ.75см, две иглы колющее 26мм | шт | 13 | 1140 | 14820
93 | Шовный материал | Шовный материал М4 (1) 70 см. игла колющая MH-1 31 мм. | шт | 10 | 1905 | 19050
94 | Шовный материал | Шовный материал зеленый М3,5 (0) нерассасывающ., две иглы колющее 31мм | шт | 500 | 890 | 445000
95 | Датчики пульсоксиметрии неонатальные | Одноразовый датчик пульсоксиметрии с технологией Masimo для инкубаторов Атом, одноразовые | шт | 100 | 13500 | 1350000
96 | Повязка для экссудирующих ран с увеличенной способностью обработки жидкости | Суперабсорбирующая повязка для экссудирующих ран с увеличенной способностью обработки жидкости Mextra Superabsorbent, четырехслойная высокоабсорбирующая повязка с длительным периодом использования, размер повязки 15х20 см | шт | 100 | 4297.7 | 429770
97 | Шовный материал | Шовный материал, размер М3.5 (0) W9138, рассас.75см, игла колющ.31 мм | шт | 80 | 1245 | 99600
98 | Дренаж круглый спиральный-стандартный; размеры 7, 10, 12, 15 (CH) - 110 см; 19, 24CH - 80 см | 4 узких независимых спиральных канала; 30-см.спиральная часть. Дренаж поверхности в 12 см2. Отсутствие сужения внутренних протоков. Наличие эффекта радиоконтрастного профиля - обеспечивает рентгенконтроль. Материал: силикон, белый, прозрачный | шт | 50 | 12248 | 612400
99 | Комплект интрадукторов для гастростомической трубки 18Fr | Набор содержит: 1. Гастроинтестинальный анкер с предварительно заряженными Т-образными внутрижелудочными фиксаторами Safe-t-Pexy (4 шт.).Стерильная упаковка. Стерилизовано этиленоксидом. Для одноразового применения. | шт | 1 | 163500 | 163500
100 | Полиглюкин 33% | Полиглюкин 33% раствор во флаконах по 10 мл | флакон | 25 | 2400 | 60000
101 | Одноразовый картридж для экстрокорпоральной гемоабсорбции медиаторов воспаления НА-330 | Применяется для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: Сепсис, септический шок / операция на сердце / острый панкреатит / серьезный ожог / тяжелая травма / тяжелая инфекция / ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 185±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, лучевая стерилизация, размер 290 мм (Д)×105 мм (Ш)×108 мм (В), 0.90 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. Изделие стерильно. Упаковка индивидуальная, стерильная. В комплект входит адаптер для подключения. Срок годности/гарантии: 3 года с момента изготовления. | шт | 10 | 250000 | 2500000
102 | Одноразовый гемоперфузионный картридж BS330 | Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Гипербилирубинемия / повышение уровня желчных кислот в крови. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 160±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, паровая стерилизация, размер 280 мм (Д)×105 мм (Ш)×108 мм (В), 0.90 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. Изделие стерильно. Упаковка индивидуальная, стерильная. В комплект входит адаптер для подключения. Срок годности/гарантии: 3 года с момента изготовления. | шт | 5 | 512324 | 2561620
103 | Сетка UltraPro хирургическая композиционная | Сетка UltraPro хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, размерами (см): 15х10 | шт | 10 | 43000 | 430000
104 | Моечные индикаторы | Моечные индикаторы очистки для моющих стерилизаторов (красного цвета). Самоклеющиеся моечные односторонние индикаторы для валидации и мониторинга процесса очистки. Комплект №960 | комплект | 1 | 432920 | 432920
105 | Дренажные шунты без возвратной проволоки 1,25мм | Дренажные шунты без возвратной проволоки 1,25мм | шт | 20 | 12000 | 240000
106 | Дренажные шунты без возвратной проволоки 1,0 мм | Дренажные шунты без возвратной проволоки 1,0 мм | шт | 5 | 12000 | 60000
107 | Катетер Нелатона | однократного применения, стерильный 22F | шт | 25 | 389.69 | 9742.25
108 | Катетер для балонной ангиопластики периферических артерий | Двухпросветный баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики PTA 0.035” OTW — катетер должен работать на принципе воздействия гидравлического давления, которое осуществляется с помощью расширяющегося баллона, закрепленного на дистальном конце катетера. Баллонный дилатационный катетер OTW вводится с помощью проволочного направителя 0.035”. Материал баллона – нейлон (non compliant). Длина баллонного катетера (мм) (включая, но не ограничиваясь): 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80; 120; диаметр баллонного катетера (мм) (включая, но не ограничиваясь): 3.00; 4.00; 5.00; 6.00; 7.00; 8.00; Рабочая длина от 80 до 150 мм; Минимальная совместимость с проводниковым катетером – 5F – 7F в зависимости от диаметра и длины баллона. Наличие 2 рентген контрастных маркеров; Номинальное давление – 6 / 7 АТМ в зависимости от диаметра и длины баллонного катетера; Давление разрыва – 11 / 14 АТМ в зависимости от длины и диаметра баллонного катетера | шт | 25 | 41000 | 1025000
109 | Стент нитиноловый саморасширяющийся для стентирования периферических артерий | Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального шафта не более 5,2 F. Cовместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении | шт | 20 | 230500 | 4610000
110 | Периферический имплантируемый центральный катетер для среднесрочного венозного доступа (PICC line) | Периферический имплантируемый центральный веннозный катетер, внешим диаметром не более 6 Fr, доступность различных длинн катетеров. Возможность укорочения рабочего конца катетера в ходе процедуры установки. В комплекте должен быть разрывной интродьюсер, проводник. | шт | 5 | 78000 | 390000
111 | Периферический имплантируемый перманентный катетер для парентерального питания, детский | Периферический имплантируемый перманентный катетер для парентерального питания, внешим диаметром не более 5 Fr, доступность различных длинн катетеров. В комплекте должен быть разрывной интродьюсер, проводник, стилет для подкожного туннелирования. | шт | 5 | 52500 | 262500
112 | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа Cascadeflo EC., вариант исполнения ЕС -20W | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа Cascadeflo EC., вариант исполнения ЕС -20W | шт | 10 | 167650 | 1676500
113 | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа Cascadeflo EC., вариант исполнения ЕС -30W | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа Cascadeflo EC., вариант исполнения ЕС -30W | шт | 10 | 167650 | 1676500
114 | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа Cascadeflo EC., вариант исполнения ЕС -50W | Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа Cascadeflo EC., вариант исполнения ЕС -50W | шт | 10 | 167650 | 1676500
115 | Набор Виробан в состове магистраль | Набор для проведения каскадной плазмофильтрации на аппарат Spectra Optia, состав: 1. Магистраль для проведения каскадного плазмофереза. 2. Магистраль для подачи плазмы | шт | 30 | 12000 | 360000
116 | Контейнер полимерной для компонентов крови | Контейнер полимерной для компонентов крови | шт | 3500 | 100 | 350000
117 | Набор для эпидуральной анестезии 20 G | Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. | набор | 150 | 4920 | 738000
118 | Трубка трахеостомическая для детей, размер 4,0 без манжеты | Трубка трахеостомическая для детей, размер 4,0 без манжеты | шт | 40 | 1780 | 71200
119 | Трубка трахеостомическая для детей, размер 4,5 без манжеты | Трубка трахеостомическая для детей, размер 4,5 без манжеты | шт | 20 | 1780 | 35600
120 | Трубка трахеостомическая для детей, размер 5,0 без манжеты | Трубка трахеостомическая для детей, размер 5,0 без манжеты | шт | 10 | 1780 | 17800
121 | Трубка трахеостомическая для детей, размер 6,0 без манжеты | Трубка трахеостомическая для детей, размер 6,0 без манжеты | шт | 10 | 1780 | 17800
122 | Трубка трахеостомическая для детей, размер 7,0 без манжеты | Трубка трахеостомическая для детей, размер 7,0 без манжеты | шт | 10 | 1780 | 17800
123 | Трубка трахеостомическая для детей, размер 7,5 без манжеты | Трубка трахеостомическая для детей, размер 7,5 без манжеты | шт | 10 | 1780 | 17800
124 | Трубка эндотрахеальная, с манжетой. Размер 3,0 | Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размер 3,0 для пероральной и назальной интубации предотвращеат риск перегиба трубки | шт | 20 | 4100 | 82000
125 | Трубка эндотрахеальная, с манжетой. Размер 3,5 | Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, 3,5 размер для пероральной и назальной интубации предотвращеат риск перегиба трубки | шт | 20 | 4100 | 82000
126 | Трубка трахеостомическая, размер 5,5 без манжеты | Трубка трахеостомическая, размер 5,5 без манжеты | шт | 10 | 7000 | 70000
127 | Удлинитель инфузионных насосов | Удлинитель инфузионных насосов, длина 150 см | шт | 5000 | 280 | 1400000
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).
| Директор Департамента организации закупок | М. Молдагаипова