## РЕЕСТР
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Срок поставки | Мсто поставки
1 | Система для защиты от дистальной эмболии | Система для защиты от дистальной эмболии | упаковка | 10 | 384000 | 3840000 | С даты вступления Договора в силу до 31.12.2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | г. Астана, район «Есиль», пр. Туран, 32; г. Астана, район «Есиль», ул. Сығанақ, 46; г. Астана, район «Есиль», пр. Туран, 36; г. Кызылорда, поселок. Талсуат, ул. 6, д. 1
2 | Парацетамол | раствор для инфузий 10 мг/мл, 50 мл | бутылка | 400 | 880 | 352000 | С даты вступления Договора в силу до 31.12.2022г., по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | г. Нур-Султан, район «Есиль», пр. Туран, 32; г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Сығанақ, 46; г. Нур-Султан, район «Есиль», пр. Туран, 36; г. Кызылорда, поселок. Талсуат, ул. 6, д. 1
3 | Электрод ЭКГ 40 мм, детский | Электрод для ЭКГ, одноразовый, диаметром 40 мм (детские). | штука | 20000 | 35 | 700000 | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46;
4 | Бинт гипсовый, 20х270 см | Герметично упакован в полимерную пленку по одному бинту в пакете. Фактическая плотность бинтов 450-550 г/м2 при нормальной плотности марли 24-25 г/и2, с применением высокопрочного гипса альфа-модификации что обусловлено низкой водопотребностью не более 35%. Бинты быстросхватывающиеся со сроком образования устойчивой формы 2-4 мин. На каждом пакете инструкция по применению. Срок годности 5 лет. | штука | 1400 | 580 | 812000 | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46;
5 | Бинт гипсовый, 15х270 см | Герметично упакован в полимерную пленку по одному бинту в пакете. Фактическая плотность бинтов 450-550 г/м2 при нормальной плотности марли 24-25 г/и2, с применением высокопрочного гипса альфа-модификации что обусловлено низкой водопотребностью не более 35%. Бинты быстросхватывающиеся со сроком образования устойчивой формы 2-4 мин. На каждом пакете инструкция по применению. Срок годности 5 лет. | штука | 1300 | 500 | 650000 | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46;
6 | Датчик | для ЭМГ (МИО) 002-13.43, одноразовый, устанавливается на кожу в область тренируемой мышцы. | штука | 65 | 96625 | 6280625 | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46;
7 | Датчик | Для ЭЭГ (ПЭС, ПБР) 033-13.33, устанавливается на поверхность головы в область регистрации ритмов головного мозга. | штука | 65 | 96625 | 6280625 | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46;
8 | Шприц инсулиновый | Шприц инсулиновый BD Micro-Fine Plus U-100, объемом 1,0 мл, с размером иглы 0,33х12,7 мм. | штука | 1150 | 68 | 78200 | С момента заключения Договора до 31.12.2022 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней | г. Астана: пр. Туран, 32, пр. Туран, 36, ул. Сыганак, 46;
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);