## РЕЕСТР
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Срок поставки | Мсто поставки
1 | Ножницы тупоконечные прямые 160мм | Ножницы тупоконечные, прямые, длина не более 160мм . медицинский инструмент должен быть с рабочими частями в виде движущихся навстречу друг другу бранш с режущими поверхностями, скрепленных между собой в плоскости винтом, предназначенный для разрезания (рассечения) тканей, повязок или различных материалов медицинского назначения | штук | 100 | 2827.5 | 282750 | в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора | г. Астана: ул. Сыганак, 46.
2 | Иглодержатель 160мм | Иглодержатель, не более 160мм. специальный зажим, позволяющий благодаря своему строению во время операций должен надежно удерживать иглу и фиксировать нить. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали, имея кремальеру (фиксатор) и насечки на браншах. | штук | 100 | 2871 | 287100 | в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора | г. Астана: ул. Сыганак, 46.
3 | Ножницы для пересечения пуповины | Ножницы для пересечения пуповины, горизонтально - изогнутые, не менее 150мм. ножницы для пересечения пуповины должен представлять собой режущий инструмент типа «ножницы» с короткими тупоконечными рабочими частями в виде движущихся навстречу друг другу горизонтально-изогнутых бранш (лезвий) с режущими поверхностями. | штук | 20 | 3675 | 73500 | в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора | г. Астана: ул. Сыганак, 46.
4 | Пинцет анатомический 150мм | Пинцет анатомический, не более 150мм. Инструмент должен состоять из 2-х пластин. Одной стороной пластины должны спаяны, а с противоположной разведены и заужены, называются «губки», имея неглубокие поперечные насечки. Пинцет должен пружинить. Материал пинцета должен быть из анатомического - нержавеющей стали, обеспечивающий медицинскому инструменту долговременное эксплуатирование и стойкость к различным механическим воздействиям. | штук | 150 | 1377.5 | 206625 | в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора | г. Астана: ул. Сыганак, 46.
5 | Пинцет хирургический 150мм | Пинцет хирургический, длиной не более 150мм Пинцет хирургический общего назначения размером 150х2,5 мм Пинцет хирургический общего назначения – необходимый вспомогательный инструмент для проведения операций. Его используют для фиксации жёстких тканей, к числу которых относятся кожные покровы, фасции, сухожилия, а также для шовных материалов (игл и т.д.). Устройство должен состоять из двух планок, сваренных с одной стороны и расходящихся под углом с другой. Планки (бранши) – удлиненные пластины из антикоррозийной стали – снаружи в средней части оснащены опорными пластинками, препятствующими скольжению пальцев хирурга и помогающими плотнее сжимать инструментом ткани. | штук | 60 | 1650 | 99000 | в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора | г. Астана: ул. Сыганак, 46.
6 | Лоток хирургический почкообразный 200мм | Лоток хирургический, почкообразный не менее 200мм (V=0,3 л). Предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в различных медицинских учреждениях, бытовых условиях: размещения различного колющего, режущего стерильного инструмента; раздача лекарственных средств; сбор различных жидкостей; различных инструментов (термометров, пипеток и т.д.) Лотки медицинские почкообразные изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. | штук | 50 | 2700 | 135000 | в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора | г. Астана: ул. Сыганак, 46.
7 | Шпатель | Шпатель для языка, №2, не менее 180мм. Шпатель медицинский металлический специальный инструмент представляет собой стерильную плоскую палочку, используемую для осмотра ротовой полости при ларингологическом обследовании, целью которого является взятие соскоба для проведения гистологического анализа. | штук | 10 | 1280 | 12800 | в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора | г. Астана: ул. Сыганак, 46.
8 | Термометр | Длительность измерения не менее 3 минут • Оснащен жидкокристаллическим экраном • Автовыключение термометра • Поверка- наличие Хранить при температуре не мене -5 не более +40°С Комплектация: Инструкция по применению | штук | 20 | 1350 | 27000 | в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора | г. Астана: ул. Сыганак, 46.
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);