## РЕЕСТР
Приложение № 1 к объявлению № 12 от 18.01.2023 года
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Разбавитель для мочи 500 мл | Разбавитель для мочи 500 мл | флакон | 1 | 93938 | 93938 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
2 | Электроды MF: K+ | Электроды MF: K+ | штука | 2 | 56696 | 113392 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
3 | Электроды MF: Ca | Электроды MF: Ca | штука | 2 | 62744 | 125488 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
4 | Электроды MF: Na + | Электроды MF: Na + | штука | 2 | 70097 | 140194 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
5 | Чистящий раствор 100 мл | Чистящий раствор 100 мл | флакон | 1 | 14427 | 14427 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
6 | Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке | Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке | упаковка | 1 | 8636 | 8636 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
7 | Референсные электроды и хаузинг | Референсные электроды и хаузинг | штука | 2 | 71437 | 142874 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
8 | Контейнер с реагентами | Контейнер с реагентами | штука | 35 | 43873 | 1535555 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
9 | Контрольный раствор ISE -трол, 3х10 ампул | Контрольный раствор ISE -трол, 3х10 ампул | упаковка | 15 | 38389 | 575835 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
10 | Кондиционер натриевого электрода 100 мл | Кондиционер натриевого электрода 100 мл | флакон | 1 | 15082 | 15082 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
11 | Корпус референсного электрода | Корпус референсного электрода | штука | 1 | 85972 | 85972 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).
| Руководитель Службы лекарственного обеспечения |  | З. Капасова
| Заведующая аптеки стационара |  | М. Шакерова