## РЕЕСТР
Приложение № 1 к Тендерной документации
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus (100 шт/уп) (100х30мл) | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий | упаковка | 10 | 363000 | 3630000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
2 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus (100 шт/уп) (100х40мл) | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий | упаковка | 10 | 363000 | 3630000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
3 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus (100 шт/уп) (100х30мл) | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий | упаковка | 15 | 363000 | 5445000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
4 | Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000 | Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000 | упаковка | 20 | 229950 | 4599000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
5 | Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл. | Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл. | штука | 106 | 33600 | 3561600 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
6 | Раствор промывочный 600 мл. | Раствор промывочный | флакон | 130 | 63018 | 8192340 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
7 | Набор реагентов Такролимус реагент 100 тестов | Набор реагентов Такролимус реагент 100 тестов | набор | 18 | 273450 | 4922100 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
8 | Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов | Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов | набор | 22 | 229730 | 5054060 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
9 | Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42ML | Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42ML | упаковка | 15 | 467487 | 7012305 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
10 | Карта DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 112 х 12 | для типирования группы крови по системе АВО/Rh перекрестной реакцией со стандартными эритроцитами А1 и В | набор | 5 | 1706100 | 8530500 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
11 | Карта ID-LISS/Coombs 112x12 pces | для проведения скрининга антиэритроцитарных антител методом непрямого антиглобулинового теста | набор | 4 | 1926127 | 7704508 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
12 | Карта ID-LISS/Coombs + Enzyme Test 60х12 | для проведения совместимости крови донора и реципиента методом нАГТ | набор | 5 | 979357 | 4896785 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
13 | Набор для определения мутаций СЕР-Х | CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit | набор | 2 | 3023200 | 6046400 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
14 | Vitek MS-DS Target Slides | Слайды | набор | 7 | 712184 | 4985288 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
15 | Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов | Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов | набор | 14 | 868665 | 12161310 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
16 | Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те | Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те | набор | 30 | 456436 | 13693080 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
17 | Набор: для общего витамина D на 100 тестов. | Набор: для общего витамина D на 100 тестов. | набор | 70 | 267009 | 18690630 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
18 | Комплект карт для типирования по системе DiaClon | Комплект карт для типирования по системе DiaClon ABO/D+Reverse Grouping 24*12 | упаковка | 10 | 809000 | 8090000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
19 | Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6x400). | Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6x400). | упаковка | 9 | 1072099 | 9648891 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
20 | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов | набор | 80 | 53622 | 4289760 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
21 | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов | набор | 70 | 133046 | 9313220 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
22 | Кюветы | Кюветы 400 шт на мочевой анализатор Cobas 6500 | упаковка | 50 | 140000 | 7000000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
23 | Набор реагентов ANA Profile 23 (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately) | Набор реагентов ANA Profile 23(nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately) на 16 тестов | упаковка | 20 | 220490 | 4409800 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
24 | Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца) | Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца) | набор | 2000 | 2945 | 5890000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
25 | С-реактивный белок, реагент для определения (CRP) | С-реактивный белок, реагент для определения (CRP) 920 тестов | упаковка | 20 | 198503 | 3970060 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
26 | Набор реагентов для детекции на основе Полимера | Набор реагентов для детекции на основе полимера, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В состав набора должны входить пероксидазный блок, объем не менее 30 мл; вторичные кроличьи антимышинные антитела, объем не менее 30 мл; антикроличьи антитела меченные полимером, объем не менее 30 мл; ДАБ часть 1, объем не менее 2,4 мл; ДАБ часть B, объем не менее 30 мл,не менее 2 шт; гематоксилин объем не менее 30 мл. Набор рассчитан не менее чем на 200 тестов. | набор | 8 | 826999.02 | 6615992.16 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
27 | Картридж CAL AQC | Для калибровки газовой системы крови всего 6 упаковок в картридже, 2 упаковки калибровочного раствора, 1 упаковка чистящего раствора и 3 упаковки раствора для контроля качества 3 уровня в картридже. | набор | 15 | 600000 | 9000000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
28 | Шприцы A-line с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл 100шт | Шприцы A-line с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл 100шт | упаковка | 130 | 36000 | 4680000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).