## РЕЕСТР
Приложение № 1 к объявлению № 25 от 27 января 2023 года
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Чашка Петри, одноразовая, пластик, 2-x секционная. Размер 90х15 мм | Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90х15 мм, 2-x секционная, для микробиологических исследований. | штука | 8000 | 107 | 856000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
2 | Чашка Петри, одноразовая, пластик, 3-x секционная. Размер 90х15 мм | Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90х15 мм, 3-x секционная, для микробиологических исследований. | штука | 8000 | 133 | 1064000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
3 | Чашка Петри, прозрачная, небьющаяся, автоклавируемая. Размер 90х15 мм | Чашка Петри, автоклавируемая, размер 90х15 мм, прозрачная, небьющаяся, упаковка 100 шт. | упаковка | 7 | 2500 | 17500 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
4 | Чашка Петри, прозрачная, небьющаяся, автоклавируемая. Размер 150х20 мм | Чашка Петри, автоклавируемая, размер 150х20 мм, прозрачная, небьющаяся, упаковка 100 шт. | упаковка | 7 | 2500 | 17500 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
5 | Тампон вискозный, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм | Тампон вискозный, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм | штука | 3000 | 33 | 99000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
6 | Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм | Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм | штука | 3000 | 31 | 93000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
7 | Пипетка одноразовая, серологическая в индивидуальной упаковке, 1 мл, на полный слив, стерильная. | Пипетка одноразовая, серологическая в индивидуальной упаковке, 1 мл, на полный слив, стерильная. | штука | 115 | 103 | 11845 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
8 | Пипетка серологическая, 2 мл | Пипетка одноразовая, серологическая в индивидуальной упаковке, 2 мл, на полный слив, стерильная. | штука | 15 | 105 | 1575 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
9 | Пипетка серологическая, 5мл | Пипетка одноразовая, серологическая в индивидуальной упаковке 5мл на полный слив, стерильная. | штука | 80 | 137 | 10960 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
10 | Пипетка серологическая, 10мл | Пипетка одноразовая, серологическая в индивидуальной упаковке 10 мл на полный слив, стерильная. | штука | 60 | 137 | 8220 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
11 | Стекло покровное, размер 18х18 мм | Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопировании биоматериалов | штука | 1000 | 4.7 | 4700 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
12 | Стекло покровное, размер 24х24 мм | Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопировании биоматериалов. | штука | 17000 | 3.2 | 54400 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
13 | Стекло, размер 24х50 мм | Стекло обладает великолепной ровностью и гибкостью, толщина 0,13-0,16 мм в уп/100шт, размер 24х50 мм. | упаковка | 40 | 639 | 25560 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
14 | Стекло предметное, размер 76 х 25 мм | С матовым покрытием, размер 76 х 25 мм, толщина не менее 1 мм, в упаковке 50 штук. | штука | 16000 | 15.97 | 255520 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
15 | Стекло предметное, размер 76х26 мм | Для микропрепаратов со шлифованными краями и полосой для записи, размер 76х26 мм, толщина 1мм, для микроскопировании биоматериалов. | штука | 115 | 11.4 | 1311 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
16 | Пипетка Пастера 3 мл, длина 150 мм. | Пипетка Пастера РЕ на 3 мл, длина 150 мм, градуированная, стерильная, в индивидуальной упаковке. | штука | 4200 | 27 | 113400 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
17 | Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт | Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт. | упаковка | 40 | 13545 | 541800 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
18 | Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт | Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт. | упаковка | 7 | 10000 | 70000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
19 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная для работы с растворами, питательными средами. | кг | 3 | 3574 | 10722 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
20 | Маркер лабораторный, алмазный | Маркер лабораторный, алмазный. | штука | 40 | 5200 | 208000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
21 | Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500 | Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500 | упаковка | 250 | 2000 | 500000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
22 | Игла-бабочка с луэр-адаптером (23Gх3/4" 19 см, голубая). | Материал иглы - нержавеющая сталь - одноразовая стерильная игла, снабженная пластиковыми «крылышками». - Силиконизированное покрытие иглы - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы - Наличие катетера из апирогенного материала, безлатексный - На конце катетера должен находиться луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Иглы-бабочки упакованы индивидуально. - Размер иглы не более и не менее 0,6х19 мм // 23Gх3/4 дюйма, цвет «крылышек» голубой, длина катетера не более 19 см | штука | 16000 | 175 | 2800000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
23 | Держатель стандартный, одноразовый пластиковый, для соединения двусторонней иглы и пробирки, совместим со всеми иглами и вакуумными пробирками, а также с бутылками для гемокультур. | Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - На упаковке имеется информация о количестве, кат. №, номере лота, производителе; CE-маркировка, знак об одноразовом использовании. - Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками. - Температурный диапазон хранения от +4°С до +25°С. | штука | 46000 | 13 | 598000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
24 | Наконечник 1 — 200 мкл, №1000 | Наконечники с фильтром 1 — 200 мкл, прозрачные стерильные. Материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объёма. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. Встроенный гидрофобный фильтр защищает персонал и пробы от опасности аэрозольного перекрестного загрязнения. Фильтрующая преграда в каждом наконечнике расположена точно так , чтобы гарантировать точные и воспроизводимые результаты во время пипетирования. (упаковка 1000 шт) | упаковка | 35 | 25000 | 875000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
25 | Наконечник 100-1000 мкл, №1000 | Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, проозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавируемый полипролипен (выдерживает температуру не менее 121С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные,бесцветные,имеют градуировку стандартного объема.Характеристика фильтра:размер пор не более 18-40мкм,материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000шт) | упаковка | 40 | 29600 | 1184000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
26 | Наконечник для микробиологических исследований 5-200 мкл,№1000 | Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №1000. | упаковка | 20 | 1119 | 22380 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
27 | Наконечник 100-1000 мкл, №500 | Наконечник для бактериологических исследований, 100-1000 мкл, одноразовый, пластиковый, №500, без фильтра. | упаковка | 20 | 1152 | 23040 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
28 | Наконечник 1-200 мкл | Наконечник одноразовый, пластиковый, стерильный, 1-200 мкл, в штативе, 96 шт, с фильтром. | упаковка | 7 | 2900 | 20300 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
29 | Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл | Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники должны быть адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объёма. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000 шт) | упаковка | 30 | 26500 | 795000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
30 | Пробирки 3 мл для культивирования клеток, 450 шт/уп | Пробирки 3 мл для культивирования клеток, 450 шт/уп | упаковка | 2 | 265050 | 530100 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
31 | Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп | Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп | упаковка | 7 | 166536 | 1165752 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
32 | Мешки для обезвреживания патологического материал | Мешки автоклавируемые, одноразовые для обезвреживания патологического материала и стерилизации стеклянной и пластмассовой посуды. | упаковка | 160 | 202.29 | 32366.4 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
33 | Петля микробиологическая, нихромовая, № 1- 1, 5 мм | Петля микробиологическая, нихромовая, № 1- 1, 5 мм. | штука | 3 | 1800 | 5400 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
34 | Петля микробиологическая, нихромовая, № 3-3 мм | Петля микробиологическая, нихромовая, № 3-3 мм. | штука | 3 | 1800 | 5400 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
35 | Петля микробиологическая, нихромовая, № 4-4 мм | Петля микробиологическая, нихромовая, № 4-4 мм. | штука | 3 | 1800 | 5400 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
36 | Петля микробиологическая, нихромовая, № 5-5 мм | Петля микробиологическая, нихромовая, № 5-5 мм. | штука | 3 | 1800 | 5400 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
37 | Маркер лабораторный, синего, черного цвета, | Маркер лабораторный для предметных стекол, синего, черного цвета, устойчивый к различным растворителям. | штука | 80 | 875 | 70000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
38 | Биопсийные прокладки для биопсийного материала №500 | Биопсийные прокладки для биопсийного материала №500 | упаковка | 1200 | 3500 | 4200000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
39 | Пробирки вакуумные с К2-ЭДТА для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100мм. Фиолетовая крышка, черное кольцо 9,0 мл. | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - Крышка и пробирка без резьбы. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Область применения: гематология. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16х100 мм. | штука | 550 | 82 | 45100 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
40 | Микроинструменты Холдинг для микроинъекций для репродуктивных процедур | Внутренний диаметр - 17 мкм, внешний диаметр - 80 мкм, угол - 35°. Используются для удерживания ооцита или эмбриона при микроманипуляциях. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штуке, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования. | упаковка | 3 | 101850 | 305550 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
41 | Микроинструменты 140 мкм, 50/уп. | Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулюсно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. внутренний диаметр 140 мкм, 50/уп | упаковка | 3 | 134300 | 402900 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
42 | Микроинструменты 170 мкм, 50/уп. | Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулюсно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. Внутренний диаметр 170 мкм, 50/уп. | упаковка | 3 | 134300 | 402900 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
43 | Микроинструменты ИКСИ для микроинъекций для репродуктивных процедур | Внутренний диаметр – 5; - 5.5 мкм, внешний диаметр - 7 мкм, угол - 35°. Микропипетки для интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит. Инструмент снабжен жестким шипом для прокола zona pellucida ооцита и удлиненным срезом для более точной инъекции. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штуке, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования. | упаковка | 3 | 90000 | 270000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
44 | Катетер для переноса эмбрионов | Катетер для простого переноса эмбрионов | штука | 60 | 14428 | 865680 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
45 | Фильтр для ЭКО на большие инкубаторы | Фильтр используется между инкубаторами CO2 и источниками газа для очистки поступающего CO2, N2 и предварительно смешанного газа от летучих органических соединений (VOCs), химически активных соединений (CACs), бактерий, запахов, пыли | штука | 2 | 112000 | 224000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
46 | Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие MEA-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100х20мм | Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие MEA-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100х20мм | штука | 1000 | 482 | 482000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
47 | Чашки культуральные | Чашки культуральные 4-х луночные планшеты, предназначенные для оплодотворения invitro, прошедшие MEA-тест (Протестированы на эмбриотоксичность) | штука | 600 | 1792 | 1075200 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
48 | Чашка для проведения ИКСИ | Чашка для проведения ИКСИ, одноразовая, стерильная, прошедшая MEA-тест, материал-полистирол. | штука | 250 | 414 | 103500 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
49 | 3-х луночный планшет | Трех луночный планшет для витрификации. С держателем для криотопа. Упаковка 10 шт. Стерильные. Эндотоксин < 0,5EU/мл / анализ эмбриона мыши ≥80% | штука | 35 | 53800 | 1883000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
50 | Пробирки вакуумные размерами 16х100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без резьбы. Желтая крышка, 10 мл | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘Z Urine No Additive’), объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка - Объем забираемого образца не более 10 мл, размер пробирки не более 16х100 мм | штука | 2200 | 79 | 173800 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
51 | Держатель для переноса мочи в пробирку вакуумную "VACUETTE" 16 см | держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 16 см, нестерильный | штука | 2000 | 176 | 352000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
52 | Пробирка центрифужная | Пробирка центрифужная, градуированная, с винтовой крышкой, с маркировочной панелью, 15 мл, красная крышка. | штука | 4000 | 560 | 2240000 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
53 | Пробирка | 2,0 мл типа «Эппендорф» поипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп. | упаковка | 25 | 6500 | 162500 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
54 | Пробирка для ПЦР | Пробирка для ПЦР, 0,2 мл, полипропиленовые с плоской крышкой, автоклавируемая, свободны от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов 1уп=1000 шт | упаковка | 3 | 130 | 390 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
55 | Пробирка для теста на апирогенность | Пробирка Cryo Tube vials 1 мл, коническое дно, стерильные, апирогенные (366656) для теста на апирогенность, по 100 шт. в упаковке. | упаковка | 5 | 318683 | 1593415 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
56 | Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 1,0 мл. Цвет крышки фиолетовый | Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследовании капиллярной крови. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки, в том числе для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 1,0 Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Фиолетовый Фасовка: 50 шт/упак | штука | 800 | 129 | 103200 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
57 | Пробирка с активатором образования сгустка для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/1,0 мл. Цвет крышки красный. | Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/1,0 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови : Красный | штука | 800 | 129 | 103200 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
58 | Пробирка с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/0,8 мл. Цвет крышки желтый | Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/0,8 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови: Желтый | штука | 800 | 129 | 103200 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
59 | Пробирка с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза. Объем 1,0 мл. Цвет крыши голубой. | Пробирка с натрия цитратом 3,2%, для гемостаза. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки.Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Голубой | штука | 800 | 129 | 103200 | г. Астана: пр. Туран, 32, ул. Сыганак, 46; | С момента заключения Договора до 31.12.2023 года по заявке Заказчика в течение 10 рабочих дней
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).
| Руководитель Службы лекарственного обеспечения |  | З. Капасова
| Заведующая аптеки стационара |  | М. Шакерова