## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению №32 от 06.03.2023г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров
8 | Глюкометр | Тип: Глюкометр Способ измерения: фотометрический Время измерения: не менее 5 сек Объем образца: не менее 1-2 мкл Диапозон измерения: не менее 0,6-33,3 ммоль/л Память: не менее 500 измерений Калибровка: по плазме крови Кодирование: автоматическое Комплектация: С элементом питания; Не менее 10 тест-полосок соответствующей модели; Иметь устройство для прокалывания типа СофтКликс; Не мене 10 одноразовых ланцетов СофтКликс; мягкий чехол; инструкция по применению; бессрочная гарантия. Прибор должен включаться автоматически при ввидении тест-полоски и отключается через не менее 30 секунд или не менее 90 секунд в зависимости от режима работы. Иметь большой дисплей, крупную и удобную тест-полоску. | штук | 55 | 4500 | 247500 | В течении 15 (пятнадцать) календарных дней с даты вступления Договора в силу | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  | 5040 | 277200
[9 empty] | 247500 |  |  | 277200
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);