## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению №34 от 08.02.2023г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров
1 | Бесконтактный инфракрасный термометр | Компоненты: Жидкокристаллический дисплей; Сенсорный датчик; Пусковая кнопка; Подставка для хранения. Характеристика: Размеры (мм) не менее 103,1 x 62,4 x 41,8; Вес (г) не менее 120 (включая две батарейки) Дисплей ЖК Диапазон измерения от не менее 15°C до не более 60°C Точность измерения не менее ±0,2°C Рабочая температура (°C) от не менее +16 до не более +40 Время измерения (с) не менее 2 раз Память не менее 32 раз Источник питания не менее 2 батарейки не менее AAA LR3, 1,5 В. Многоразовый. Нестрилильный | штук | 40 | 18000 | 720000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней. | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
2 | Датчик пульсоксиметрии: универсальный Y-образный (5,5м) | Датчик пульсоксиметрии: универсальный Y-образный (5,5м), должен быть совместим с системой мониторинга пациента MAGLIFE; модификации: Serenity, Lightтип: оптоволоконные датчики, фотоспектрометрический метод измерения. Диапазон измерения: 0 – 99%; Точность 2% (70 – 99%); Пульс 30 – 250 уд/мин; Точность 5 уд/мин. | штук | 1 | 4454100 | 4454100 | С момента подписания Договора В течение 90 (девяносто) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
[9 empty] | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).