## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Аптечка новорожденного | 1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземляре; 2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземляре; 3. водный термометр ((1 штука); 4. медицинский термометр (1 штука); 5. стерильный бинт (1 штука); 6. слизеотсос для носовых путей (1 штука); 7. крем детский (1 штука); 8. мыло детское (1 штука); 9. антисептик для рук (1 штука); 10. оральные регидратационные соли - 2 упаковки; 11. стерильная вата, 200 грамм | комплект | 2000 | 2500 | 5000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Заглушка желтого цвета с инъекционной мембраной, имеюшая закрытый коннектор Люэр Лок, без латекса, объем заполнения 0,16 мл. | Заглушка желтого цвета с инъекционной мембраной, имеюшая закрытый коннектор Люэр Лок, без латекса, объем заполнения 0,16 мл. | шт | 47500 | 227 | 10782500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Инфузионная система с 3 безыгольными коннекторами со встроенным клапаном обратного тока для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов под давлением через инфузомат длина 230/170 см | с 3 безыгольными коннекторами со встроенным клапаном обратного тока для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов под давлением через инфузомат длина 230/170 см | шт | 400 | 9100 | 3640000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Инфузионная система с 5 безыгольными коннекторами со встроенным клапаном обратного тока для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов под давлением через инфузомат длина 230/170 см | с 5 безыгольными коннекторами со встроенным клапаном обратного тока для безопасного внутривенного введения цитостатических растворов под давлением через инфузомат длина 230/170 см | шт | 400 | 10600 | 4240000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Инфузионная система с 3 безыгольными коннекторами, со встроенным клапаном обратного тока, для безопасного гравитационного внутривенного введения цитостатических растворов, длина 215см | с 3 безыгольными коннекторами, со встроенным клапаном обратного тока, для безопасного гравитационного внутривенного введения цитостатических растворов, длина 215см | шт | 400 | 6300 | 2520000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Инфузионная система с 5 безыгольными коннекторами, со встроенным клапаном обратного тока, для безопасного гравитационного внутривенного введения цитостатических растворов, длина 215см | с 5 безыгольными коннекторами, со встроенным клапаном обратного тока, для безопасного гравитационного внутривенного введения цитостатических растворов, длина 215см | шт | 400 | 9400 | 3760000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Катетер в/в G 16; 18; 20; 22; 24 с портом | Катетер из полиуретана марки цертон, четыре встроенных в стенку Rg-контрастных полоски, самозакрывающийся инъекционный клапан, фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции, гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение | шт | 33500 | 173.8 | 5822300 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Коллост гель для эндоскопической коррекции. | Коллост гель для эндоскопической коррекции. | шт | 95 | 40000 | 3800000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
9 | Комплект для кесарево сечения | Простынь большая операционная 180*300 см плотность 60г/м кв-1шт. с отвертвием 28*34см ,с операционной пленкой , с карманами1шт 2. Простынь операционная 180*250 см пл. 40г/м2 -2шт 3. Чехол на инструментальный стол 140*80см -1шт 4. Халат Евростандарт с усиленным передом и рукавами пл.55г/м2 -2шт. | шт | 400 | 25000 | 10000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
10 | Комплект для смены повязки | 1. Салфетки из нетканого материала, изготовлены из вискозно-полиэстерового нетканого материала, размер 7,5х7,5см, плотность 30г, 4-х слойные. Салфетки предназначены для впитывания жидкостей при операционных вмешательствах и амбулаторных процедурах. 2. Тупферы марлевые – это мелкий материал для процедурных манипуляций. Тупферы изготовлены из хлопковой гидрофильной марли, плотностью в 17 нитей/см2. Форма тупфера – шарик, размер выкройки 20х20. 3. Пинцет пластмассовый изготовлен из полипропилена РР и/или стекловолокна и/или полиэтилена РЕ. Не содержит латекса и поливинилхлорида PVC. 4. Перчатки смотровые размер М, неопудренные, латексные, универсальной формы, край манжета закатан в венчик, изготовлены из натурального латекса. 5. Лезвие хирургическое №11 изготовлено из нержавеющей стали. 6. Пленочный пакет размером 240х270, используется для отходов. | комплект | 5500 | 1292 | 7106000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
11 | Набор для ангиографии феморальный | Набор белья для ангиографических процедур в составе: Покрывало для стола 150 х 200 см-1 шт; Халат, размер XL + полотенце для рук – 2 шт; Перчатки, размер 7 ½ - 2 пары; Покрытие для аппарата, диаметр 80 см-1 шт; Покрытие для аппарата 110 х 110 см-1 шт; Ангиографическая простыня 220 х 340 см, с 2 радиальными отверстиями, с 2 феморальными отверстиями, с двухсторонним прозрачным пленочным краем -1 шт; Марлевые тампоны (10 х 10 см) - 30 шт; Скальпель №11-1 шт; Пункционная игла 18G 7 см- 1 шт; Шприц 5сс ML с иглой 21G 1 ½” (4 см) (зеленый) -1 шт; Шприц 10сс ML – (1 красный/ 1 синий/ 1 зеленый)- 3 шт; Шприц 20сс MLL-1 шт; Игла 21G 1 ½” (4 см) (зеленая) -1 шт; Игла 22G 1 ½” (4 см) (черная) -1 шт. Чаша 250сс (диаметр 10 см) -1 шт. Чаша 500сс (диаметр 12,5 см) -1 шт. Поднос (36см х 26см х 5см) -1 шт. Проводник 3 мм J тип, 0,035” х 150 см– 1 шт; ангиографический шприц 12cc FMLL– 1 шт; Трехходовой запорный краник RA RH OFF (1000 psi) – 1 шт; Линия высокого давления RA/FLL 125 см (1000psi) – 1 шт. В единой стерильной упаковке. | набор | 270 | 28000 | 7560000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
12 | Индивидуальный процедурный комплект для ангиохирургических процедур | 2 Покрытие - стерильное, неопудренные перчатки для рук № 7,5 1 Скальпель - ручка скальпеля: Изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 121.2мм. Скальпель №11 1 Чаша 250 мл - 100% Полипропилен. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58 см. Цвет продукта синий. 1 Чаша 500 мл - 100% Полипропилен. Общий диаметр 4,034 "или 10.2cm, общая высота 2,17" или 5,55cm. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58cm. Цвет продукта синий. 2 Игла 21 G - игла из нержавеющей стали 21Ga х 1,5' 1 Игла - игла из нержавеющей стали 22Ga x 1,5' 1 Игла пункционная 18 G - диаметр составляет 1,25 мм или 18Га, длина 2.75 " или 6.98мм. Минимальный внутренний диаметр концентратора составляет 0,0395 ". Максимальный диаметр проводника - 0,380 " 1 Шприц 5 мл - объем: 10 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц 3 Шприц 10 мл - объем: 10 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц 1 Шприц 20 мл - объем: 20 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц 1 Покрытие защитное на стол - усиленное защитное покрытие для стола 150x250cм Покрытие на стол, изготовленное из материала не из гибких волокон. 2 Халат одноразовый - халат изготовлен из материала: композитный нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью 45.Размеры: По линии горловины - 22см в длину, длина рукава до верхней точки плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер: XL, халат идет в комплекте с полотенцем 1 Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями для радиального доступа. Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 280 см, длина 330 см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края размерами: 70х330 см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140 см, от головной части 27х140 см, обе не оперативные части сделаны из усиленный нетканый материал отталкивающего воду материала. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19 см с овальной формы отверстием диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19 см с овальными отверстиями размером 13х7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого краев общей длинной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75 см. Все 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 см от верхнего края 1 Покрытие для снимков R-35 - покрытие для трубки представлено из полиэтиленовой пленки 122.5см х 122.5см х 0.05мм шт. В натянутом положении - длина 118- + 2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить крышку к монитору. 1 Покрытие для снимков - покрытие для трубки представлено из полиэтиленовой пленки 110.5см х 110.5см х 0.05мм шт. В натянутом положении - длина 110- + 2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить крышку к монитору. 30 Салфетки 10х10 см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без диэтилгексилфталат, 10 * 10 см общий размер 12 слоёв. 1 Лоток - Глубокий лоток голубого цвета, изготовленный из полипропилена. 240mm X 328mm X 53mm. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 160 | 25000 | 4000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
13 | Контур дыхательный | Контур дыхательный, неонатальный, для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, с активным увлажнением, диаметр шлангов 10 мм, длина контура 1,5 м , с влагосборником, с камерой увлажнения, с проводом обогрева и соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6 мм, с дополнительным шлангом 0,4 м и комплектом принадлежностей | шт | 500 | 16200 | 8100000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
14 | Контур дыхательный | Контур дыхательный, неонатальный, для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 2000/4000/5000. Диаметр шлангов 10 мм, длина 1,6 м, с соединителем (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с портами 7,6 мм на Y-образном, c эластомерным соединителем 15F-10мм , со шлангом 0,4 м cоединителями эластомерным 15F-10мм, с линией мониторинга давления, с комплектом принадлежностей. | шт | 80 | 12700 | 1016000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
15 | Контур дыхательный | Контур дыхательный анестезиологический неонатальный, для соединения пациента с аппаратами ИВЛ, диаметр шлангов 10 мм, длина 1,2 м до 2 м, с дополнительным шлангом 0,8 и дыхательный мешок 0,5 л. | шт | 40 | 2300 | 92000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
16 | Контур дыхательный | Контур дыхательный реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, дополнительный шланг 0,8м, удлинённый, однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом, переходящим в трубку, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. | шт | 100 | 16000 | 1600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
17 | Контур дыхательный | Контур дыхательный педиатрический, 15 мм с угловым соединителем, длина 1,6м с шлангом 0,8 м с мешком 1 л. для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. реверсивный, диаметр 15мм, длиной 1,6м, с угловым соединителем 22М/15F с угловым портом с герметизирующим колпачком, с защитной крышкой на У-образном соединителе. | шт | 900 | 2850 | 2565000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
18 | Контур дыхательный | Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, однократного применения, стерильный. | шт | 300 | 15574 | 4672200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
19 | Контур дыхательный | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный. | шт | 1500 | 1950 | 2925000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
20 | Контур дыхательный 1,6м c одним проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,5м и самозаполняющейся камерой увлажнителя | Контур дыхательный гофрированный для взрослых 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,5м, с обогревом, с влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Температурный порт 7,6мм на шланге вдоха: В комплекте контура: дополнительный шланг 0,5 м, соединители 22М-22М-2шт. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 250 | 9600 | 2400000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
21 | Краник трехходовой инфузионный | Краник трехходовой инфузионный, одноразовый, стерильный | шт | 13760 | 297 | 4086720 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
22 | Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены, S-игла G21 длиной 38 мм; катетер G18/20/F5, диаметр 1,7 мм, длина 13 см, | Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера в комплекте, S-игла G21 длиной 38 мм; катетер G18/20/F5, диаметр 1,7 мм, длина 13 см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, проводником 0,46 мм х 25см, подвижные и неподвижные фиксирующие крылья, фиксирующий зажим, ЭКГ-кабель, шприц 5мл, скальпель, дилататор, безыгольный инфузионный коннектор сейфсайт.Скорость потока 15/9мл/мин. | набор | 300 | 10000 | 3000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
23 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером | Набор с двухканальным центральным венозным катетером, S-игла G21 длиной 38мм; катетер G22/22/ F4 диаметр 1.2 мм, длина 20 см, рентгенконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, проводник 0.46мм х 25 см, подвижные и неподвижные фиксирующие крылья, фиксирующий зажим, ЭКГ-кабель, скальпель, дилататор, шприц 5мл, безыгольный инфузионный коннектор сейфсайт, самоклеящийся фиксатор катетера. Скорость потока 7/7 мл/мин | набор | 800 | 19200 | 15360000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
24 | Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены, V-игла G18 длиной 70 мм; катетер G16/18/18/7F, диаметр 2,4 мм, длина 30 см | Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера в комплекте, V-игла G18 длиной 70 мм; катетер G16/18/18/7F, диаметр 2,4 мм, длина 30 см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, проводником 0,89 мм х 70 см, подвижные и неподвижные фиксирующие крылья, фиксирующий зажим, ЭКГ-кабель, шприц 5 мл, скальпель, дилататор, безыгольный инфузионный коннектор сейфсайт. Скорость потока D/М/P=30/13/13мл/мин. | набор | 200 | 16905 | 3381000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
25 | Набор для почечной терапии (Вес пациента: более 11 кг) | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 11 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,6 м². Объем заполнения крови гемофильтра -44 мл. Общий объем заполнения крови набора - 93 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса. | набор | 60 | 99100 | 5946000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
26 | Набор для почечной терапии (Вес пациента: более 30 кг) | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,0 м². Объем заполнения крови гемофильтра -69 мл. Общий объем заполнения крови набора - 152 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса. | набор | 35 | 99100 | 3468500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
27 | Набор пациента для СО2 инсуфлятора с анальным наконечником | Набор пациента для СО2 инсуфлятора с анальным наконечником | набор | 400 | 18100 | 7240000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
28 | Ножницы одноразовые,стерильные | Ножницы Эндоскопические,диаметром 5мм,длина 330мм со стандартными лезвиями | шт | 80 | 38200 | 3056000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
29 | Оригинальный удлинитель, длина 150 см | Оригинальный удлинитель, стандарт, соединение Luer Lock, устойчива к давлению до 2 бар, длина 150 см. | шт | 32000 | 316 | 10112000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
30 | Оригинальный удлинитель, длина 200 см | Оригинальный удлинитель, стандарт, 200 см, соединение Luer Lock, устойчива к давлению до 2 бар, длина 200 см | шт | 1600 | 316 | 505600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
31 | Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м., размер 80х70 см | Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м., размер 80х70 см | шт | 60000 | 45 | 2700000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
32 | Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м. Размер: 140*200 см. | Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м. Размер: 140*200 см. | шт | 20000 | 200 | 4000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
33 | Перчатки диагностические, стерильные, нитриловые,неопудренные размаер 6-7 S. | Перчатки стерильные, одноразовые, неопудренные, текстурированные, нитриловые, 6-7 S. | пара | 14000 | 160.5 | 2247000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
34 | Перчатки диагностические, стерильные, нитриловые,неопудренные размер 7-8 М | Перчатки диагностические, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, одноразовые, размер 7-8 М. | пара | 30000 | 160.5 | 4815000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
35 | Перчатки диагностические, стерильные, нитриловые,неопудренные размер 8-9 L | Перчатки диагностические, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, одноразовые. Размер 8-9 L | пара | 3000 | 160.5 | 481500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
36 | Перчатки амбидекстральные, неопудренные | Перчатки амбидекстарльные, неопудренные, стерильные, гладкие, манжета в виде валика. Надежность и качество продукции обеспечивается стандартами ASTMD 3578 и EN 455, текстурированные размеры 6, 7, 7,5, 8 | пара | 10000 | 450 | 4500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
37 | Мягкий эластичный хирургический пластырь, в рулонах, размер 10см * 10м | Мягкий эластичный хирургический пластырь размер 10 см*10 м, гипоаллергенный, мягкий, воздухопроницаемый в рулонах | шт | 750 | 4390 | 3292500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
38 | Педиатрический набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Педиатрический набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1.7 х 13см), каналы G20/22/22, скорость потока 29/10/10 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирущие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 160 | 19800 | 3168000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
39 | Процедурный Комплект (для челюстно лицевой хирургии) | 1. Защитное покрытие на стол 100х100 см-1шт; 2. Наконечник отсоса детский-1шт; 3. Защитное покрытие для Майо 80х140-1шт; 4. Трука отсоса 350см -1 шт; 5. Простыня одноразовая 100х100 с клейками краем 5см -2шт; 6. Набор салфеток, нерентгеноконтрастные 10х10 см-30шт; 7. Простыня одноразовая 200х150 с клейким краем 5см-1шт; 8. . Халат стандартный ХL-1шт. 9. Чаша 250мл -3шт | комплект | 1600 | 3900 | 6240000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
40 | Процедурный комплект для лапароскопии | 1. Защитное покрытие на стол 137х180-1 шт 2. Простыня одноразовая 274х320 – 1шт 3. Защитное покрытие 80х140-1шт 4. Операционная лента 10х50-1шт 5. Простыня одноразовая 100Х100 с клейким краем 5см-2шт 6. Простыня одноразовая 200Х150 с клейким краем 5см-1шт 7. Простыня одноразовая 250Х316 – 1 шт 8. Чаша 250 мл-3 шт 9. Скальпель №11 с ручкой – 1 шт 10. Счетчик игл – 1 шт 11. Набор салфеток, нерентгенконтрастные 10Х10-30 шт 12. Защитное покрытие на стол 150Х250 см-1 шт 13. Халат стандартный XL-4 шт | комплект | 100 | 25354 | 2535400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
41 | Процедурный комплект для лапароскопии. | 1шт.- Защитное покрытие: на стол 150х250 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. 1 шт.- Защитное покрытие: на стол 137х180 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. 1 шт. –Защитное покрытие: для Майо 80х140 см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь", размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1.5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканый материал. Покрытие квадратной формы виде мешка, нетканый материл изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 1 шт.- Простыня для кардиохирургии. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, размером 320 см х 274 см. Простынь сделана из гидрофильный нетканый материал плотностью не менее 70 грамм на м2. На простыне имеются две операционной зоны, которые клеится к телу с помощью адгезивной пленкой. Операционная зона груди составляет размеров в длину 38 см, в ширину 30.5 см и нижняя операционная зона (для ног) размером в длину 96.5 см, в ширину 56 см. Расстояние между верхней и нижней операционной зоны 15.25 см. Операционная зона имеет усиление, размером в длину 216 см, в ширину 101.6 см. Так же операционная зона имеет карманы с левой и с правой стороны, размер кармана в длину 157.5 см, в ширину 23 см, общее количество карманов 6, по 3 на каждой стороне. В дополнении идет крючок-лист для фиксации с верхней стороны с 4-мя отверстиями для фиксации анестезиологической части, также 2 крючка для фиксации в нижней части с 2-мя отверстиями в каждой боковой фиксации. Раскладные крылья с левой и правой стороны длиной 152.4 см. Все швы соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность. 1шт – Простыня одноразовая 200х150 см с клейким краем 5 см. Простыня размером в длину 200 см ± 5 см, в ширину 150 см ± 5 см, сделана из нетканого материала спанбонд и полиэтилен, плотность 68 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал спанбонд и полиэтилен производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по ширине покрытие 150 см ± 5 см шириной 5 см. 2шт – Простыня одноразовая 100х100 см с клейким краем 5 см. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотность 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал спанбонд и полиэтилен производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см. 20 шт.- Набор салфеток нерентгеноконтрастные 10х10 см. 10 шт.- Набор салфеток рентгенконтрастные 30x30 см. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 30 см на 30 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 2 шт.- Халат стандартный XL. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м2. Халат сделан из четырехслойный нетканый материал SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор Липучка, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 2 шт.- Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 3 шт – Чаша 500 мл. Чаша синяя 500 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 130 ± 1.5 мм, общая высота 60 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 4± 1.5 мм. 1 шт. – Скальпель №11. Скальпель одноразовый. Ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 140мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.41мм. Скальпель №11. 1 шт.- Счетчик игл. Корпус счетчика игл квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Коробка в высоту 14мм, в длину 114мм и в ширину 54мм. 1 шт.- Лента операционная 10х50см. Операционная лента фиксатор для операционного поля. Лента сделан из нетканого материала и полимерного клеевого слоя. Нетканый материал водоотталкивающий и безворсовый, клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. На операционную полоску не влияют жидкости организма и другие жидкости, используемые во время операции. Лента голубого цвета. | шт | 40 | 49309 | 1972360 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
42 | Процедурный комплект для лапаротомии. | 1. Защитное покрытие на стол 137х180- 1шт 2. Наконечник отсоса-1 шт 3. Защитное покрытие 80Х140-1шт 4. Пленка прозрачная-1 шт 5. Трубка отсоса 250 см-1шт 6. Простыня одноразовая 100Х100 с клейким краем 5см-4 шт 7. Простыня одноразовая 200Х150 с клейким краем 5см-1 шт 8. Простыня одноразовая 250Х316-1 шт 9. Чаша 250 мл-3 шт 10. Скальпель №22 с ручкой-2 шт 11. Счетчик игл-1 шт 12. Полотенце одноразовое-4 шт 13. Набор салфеток, рентгенконтрастные 30х30 см-20 шт 14. Набор салфеток, нерентгенконтрастные 10х10 см-40 шт 15. Набор салфеток, рентгенконтрастные 45х45 см-10 шт 16. Защитное покрытие на стол 150х250 см-1 шт 17. Халат стандартный XL-4 шт | комплект | 30 | 32500 | 975000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
43 | Процедурный комплект для лапаротомии. | 1шт.- Защитное покрытие: на стол 150х250 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. 1 шт.- Защитное покрытие: на стол 137х180 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. 1 шт. –Защитное покрытие: для Майо 80х140 см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь", размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1.5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканый материал. Покрытие квадратной формы виде мешка, нетканый материл изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 1 шт.- Простыня для лапаротомии 250х316 см. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, сделана из трех видов нетканого материала: с низким ворсообразованием и высокой абсорбирующей способностью гидрофильный нетканый материал плотностью не менее 70 грамм на м2, гидрофобный нетканый материал SMS плотность не менее 64 грамм на м2., прозрачная клейкая пленка. Операционная зона составляет размеров в длину 30 см, в ширину 30 см. Над операционной зоны имеется гидрофобная зона сделана из нетканого материала SMS, размером в длину 115 см, в ширину 90 см. В дополнении идет крючки из Липучка для фиксации с верхней стороны три штуки, также 2 крючка для фиксации в нижней части. Раскладные крылья с левой и правой стороны длиной 94 см. 4 шт. – Простыня одноразовая 100х100 см с клейким краем 5 см. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотность 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см. 1шт – Простыня одноразовая 200х150 см с клейким краем 5 см. Простыня размером в длину 200 см ± 5 см, в ширину 150 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотность 68 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по ширине покрытие 150 см ± 5 см шириной 5 см. 1шт -Наконечник отсоса. Наконечник отсоса с шарикообразным наконечником (типа Crown), не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Ручка длиной 115 мм. Светло-голубого цвета. 1 шт.- Трубка отсоса 350 см. Трубка отсоса одноразовая. Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см., длина стандартного коннектора 54 мм. Внутренний диаметр соединительной трубки 5.6 мм, наружный диаметр соединительной трубки 8.2 мм. Коннектор синего цвета. Предназначена для соединения аспирационного наконечника с хирургическим аспиратором. 5 шт.- Набор салфеток рентгеноконтрастные 45х45. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 45 см на 45 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 20 шт.- Набор салфеток рентгеноконтрастные 10х10. Салфетки рентгеноконтрастные 10x10см, сделаны из марли 12 слоев. По середине имеется полоска синего цвета. 10 шт.- Набор салфеток рентгеноконтрастные 30х30. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 30 см на 30 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 4 шт.- Халат стандартный XL. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м2. Халат сделан из четырехслойный нетканый материал SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор Липучка, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 3 шт – Чаша 500 мл. Чаша синяя 500 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 130 ± 1.5 мм, общая высота 60 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 4± 1.5 мм. 2 шт. – Скальпель №22. Скальпель - Ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 140мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.41мм. Скальпель №22 1 шт.- Счетчик игл. Корпус счетчика игл квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Коробка в высоту 14мм, в длину 114мм и в ширину 54мм. хирургическим аспиратором. | комплект | 40 | 54154 | 2166160 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
44 | Система | Система для переливания крови, одноразовый, стерильный. | шт | 9100 | 109.71 | 998361 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
45 | Система | для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная длиной 250см, капельница имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком с микрофильтром 15 мкм. | шт | 9000 | 950 | 8550000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
46 | Стерификс Неонат Инфузионный фильтр 0,2 мкм | Стерификс Неонат Инфузионный фильтр 0,2 мкм | шт | 7000 | 2000 | 14000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
47 | Тампоны губчатые стандартные послеоперационные (различных вариантов исполнения) | Тампоны губчатые стандартные послеоперационные (различных вариантов исполнения) с нитью для извлечения, длина 4,5, толщина 1,5 см, высота 2 см, 10 штук в упаковке. | уп | 15 | 250000 | 3750000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
48 | Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов | Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов | уп | 10 | 37000 | 370000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
49 | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20х25, в упаковке 100 листов | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20х25, в упаковке 100 листов | уп | 20 | 34700 | 694000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
50 | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35х43, в упаковке 100 листов | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35х43, в упаковке 100 листов | уп | 100 | 72000 | 7200000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
51 | Тест-картридж для аппарата АСТ | Тест-картридж для аппарата ACT (50 двойных тестов/упаковке), активированное время свертывания при высоком содержании гепарина. | уп | 80 | 46200 | 3696000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
52 | Трубка пациента, 250 см для КТ и МРТ инжектора | Трубка пациента 250 см, с двумя обратными клапанами.Длина 250 см.Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом.Наличие двух клапанов, предотвращающих обратный ток жидкости. | шт | 2200 | 2398 | 5275600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
53 | Антибактериальные и противовирусные фильтры для новорожденных | Компрессионный объем не более 10 мл. Фильтрующая поверхность 10 кв. см. Коннекторы 22М/15F – 22F/15M ISO. Люер-порт для капнографии (CO2), закрываемый при помощи фиксатора-колпачка. при объеме вентиляции 25-100 мл. Стерильно | шт | 250 | 12000 | 3000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
54 | Фильтр дыхательный, вирусо-бактериальный | Фильтр дыхательный, вирусо-бактериальный. | шт | 4300 | 700 | 3010000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
55 | Фильтр-канюли, зеленый | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мм, зеленый. | шт | 17000 | 392 | 6664000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
56 | Халат медицинский, нестерильный | Халат медицинскй, нетканый материал, с длинным рукавом на резинке, одноразовый, на завязках, нестерильный, Плотность: 40 гр/кв.м, размеры: М, L, Х L.Размеры по заявке заказчика. | шт | 38000 | 282 | 10716000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
57 | Халат усиленный XL | Халат усиленный одноразовый хирургический из нетканого материала. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата не менее 85 грамм на м2 – нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал не менее 40 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Мелтблаун – это нетканый материал, который обладает барьерным свойствами по отношению к проникновению микроорганизмов). SMMS обладает высоким антистатичностью, низким поверхностным сопротивлением, однородностью, нетоксичным свойствам, гидрофобным свойством, антибактериальностью третьего уровня и устойчив к разрывам и растяжениям. Рукава и передняя стенка усилена нетканым материалом для большей защиты от протекания. Размер передней усиленной части 50 ± 1 см на 80 ± 2 см. Халат имеет на спинке фиксатор Липучка, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размеры - M, L, XL. Упакован в герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Метод стерилизации: этиленоксидом. | шт | 4000 | 3500 | 14000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
58 | Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2,0 мл. | Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2,0 мл. | шт | 150000 | 12.53 | 1879500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
59 | Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5,0 мл. | Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5,0 мл. | шт | 210000 | 13.76 | 2889600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
60 | Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10,0 мл. | Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10,0 мл. | шт | 200000 | 20.01 | 4002000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
61 | Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20,0 мл. | Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20,0 мл. | шт | 100000 | 30.47 | 3047000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
62 | Шприц одноразовый, стерильный 50 мл | Шприц одноразовый, стерильный 50 мл. | шт | 54000 | 88.43 | 4775220 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  | ИТОГО |  |  |  | 285367021
| Директор Департамента лекарственного обеспечения |  |  |  |  | Г. Камзина