## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 40 от 01.03.2023г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров
1 | Электромеханический морцеллятор ROTOCUT G1 | Морцеллятор, полый мотор, диаметр не менее 12/15 мм, для лапараскопического доступа, для использования с моторной системой, автоклавируемый, встроенный соединительный кабель, максимальная режущая сила не менее 20 Н, Скорость вращения ножа не менее 500 не более 1200 об./мин. Совместимый с KARL STORZ Unidrive S III артикул 20701020–1. 26713130 | штук | 1 | 1305600 | 1305600 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
2 | Шнур высокочастотный биполярный | Длина не менее 400 см совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz, для использования с биполярными резектоскопами Karl Storz. UH801 | штук | 1 | 110240 | 110240 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
3 | Петля биполярная | Режущая петля, биполярная, не менее 24 Шр., совместимая с оптикой HOPKINS II 12° Karl Storz. Цветовой код: желтый. 26040GP1 | штук | 1 | 435660 | 435660 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
4 | Рукоятка | Пластмассовая рукоятка CLICKLINE, без фиксатора, поворотная, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции. Лапароскопия в хирургии, гинекологии, урологии. Щипцы для захвата и диссекции, размер 2-10 мм. Совместимая с инструментами Karl Storz. 33121 | штук | 1 | 110240 | 110240 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
5 | Металлический наружный тубус, изолированный | Металлический наружный тубус CLICKLINE, изолированный, с маркировкой в см, разъем для промывания и чистки с замком LUER, размер не менее 5 мм, длина не более 36 см, для использования с щипцами-вставкой СLICKLINE Karl Storz. 33300 | штук | 1 | 86390 | 86390 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
6 | Соединительный кабель нейтрального электрода | Соединительный кабель диаметром не менее 7мм для нейтрального электрода Karl Storz. 27806UR | штук | 1 | 127730 | 127730 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
7 | Тубус операционный по BETTOCCHI | Внутренний тубус по BETTOCCHI, размер не менее 4.3 мм, с каналом для полужестких операционных инструментов не менее 5 Шр., с не более одним краном и не более одним переходником с замком LUER, для использования с внешним тубусом Karl Storz. 26153BIK | штук | 1 | 277190 | 277190 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
8 | Тубус металлический тубус с краном | Диагностический тубус, диаметром не менее 4.1 мм, с не более чем одним переходником с замком LUER, Для использования с оптикой HOPKINS II Karl Storz. 26161VS |  | 1 | 134090 | 134090 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
9 | Тубус металлический с краном, с замком LUER | Тубус KARL STORZ, внутреный, диаметр не менее 5,2 мм, с не более чем одним переходником с замком LUER. Для использования с оптикой HOPKINS II Karl Storz. 26164VBK. | штук | 1 | 145750 | 145750 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  | 163240 | 163240
[9 empty] | 145750 |  |  | 163240
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);