## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 41 от 07.03.2023г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров
1 | Силиконовый уплотнитель | Силиконовый лепестковый уплотнитель. Совместимый с силиконовым лепестковым клапаном 30160 L1 Karl Storz 7720590-10. В упаковке 10 шт. | упаковка | 1 | 27744 | 27744 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
2 | Канюля троакара 6 мм | Канюля коническая троакара, с переходником с замком LUER для инсуффляции, размер не менее 6 мм, рабочая длина не менее 8.5 см, цветовой код: черный-белый. Совместимая с силиконовым лепестковым клапаном 30160 L1 Karl Storz 30160G2 | штук | 5 | 160395 | 801975 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
3 | Стилет троакара 6мм | Стилет троакара, конический, размер не менее 6 мм, цветовой код: черный-белый. Совместимый с конической канюлей троакара 30160 G2 Karl Storz и с силиконовым лепестковым клапаном 30160 L1 Karl Storz 30160Y | штук | 2 | 84099 | 168198 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
4 | Силиконовый клапан | Силиконовый лепестковый клапан, размер не менее 6 мм. Совместимые с конической канюлей троакара 30160 G2 Karl Storz и с стилетом троара 30160Y Karl Storz 30160L1 | штук | 5 | 23409 | 117045 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
5 | Канюля троакара 3,9 мм | Канюля пирамидального троакара, с переходником с замком LUER, размер не менее 3.9 мм, рабочая длина не менее 5 см, цветовой код: красный. Совместимая с силиконовым лепестковым клапаном 30117 L1 Karl Storz и со стилетом троакара 30117РК Karl Storz 30117G3 | штук | 5 | 130917 | 654585 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
6 | Стилет троакара 3,9 мм | Стилет троакара, пирамидальный, размер не менее 3.9 мм, рабочая длина не менее 5 см, цветовой код: красный. Совместимый с пирамидальной канюлей троакара 30117 G3 Karl Storz и с силиконовым лепестковым клапаном 30117 L1 Karl Storz 30117PK | штук | 2 | 66759 | 133518 | в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, район Есиль, Туран, 32
[9 empty] | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).