## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 58 от 07.04.2023г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
1 | Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 60˚ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM484R: Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не менее 165 мм, изогнутые под углом не менее 60˚. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 347995 | 347995 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
2 | Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 90˚ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM485R: Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не менее 165 мм, изогнутые под углом не менее 90˚. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 347995 | 347995 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
3 | Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 125˚ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM486R: Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не менее 165 мм, изогнутые под углом не менее 125˚. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 347995 | 347995 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
4 | Ножницы микро, с круглой рукояткой, тупо-/остроконечные 165 мм, под углом 25˚ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM489R: Ножницы микро, с круглой рукояткой, тупо-/остроконечные длина не менее 165 мм, изогнутые под углом не менее 25˚, с очень деликатными лезвиями, одно лезвие должно быть пуговчатое, нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 347995 | 347995 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
5 | Ножницы микро, с круглой рукояткой, тупо-/остроконечные 165 мм, под углом 45˚ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM490R: Ножницы микро, с очень тонкими лезвиями, с круглой рукояткой, тупо-/остроконечные, длина не менее 165 мм, изогнутые под углом не менее 45˚. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 347995 | 347995 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
6 | Ножницы микро, с круглой рукояткой, тупо-/остроконечные 165 мм, под углом 60˚ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM491R: Ножницы микро, с очень тонкими лезвиями, с круглой рукояткой, тупо-/остроконечные, длина не менее 165 мм, изогнутые под углом не менее 60˚. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 347995 | 347995 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
7 | Ножницы микро, с круглой рукояткой, тупо-/остроконечные 165 мм, под углом 90˚ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM492R: Ножницы микро, с очень тонкими лезвиями, с круглой рукояткой, тупо-/остроконечные, длина не менее 165 мм, изогнутые под углом не менее 90˚. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 347995 | 347995 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
8 | Ножницы микро, с круглой рукояткой, тупо-/остроконечные 165 мм, под углом 125˚ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM493R: Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, тупо-/остроконечные, длина не менее 165 мм, изогнутые под углом не менее 125˚, с очень деликатными лезвиями, одно лезвие должно быть пуговчатое. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 347995 | 347995 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
9 | Ножницы по DIETHRICH-POTTS, сосудистые, ультра деликатные, изогнутые под углом 45˚, остроконечные, 180 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BC516R: Ножницы по DIETHRICH-POTTS (модификация), сосудистые, ультра деликатные, изогнутые под углом не менее 45˚, остроконечные, длина инструмента не менее 180 мм. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 171980 | 171980 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
10 | Ножницы по DIETHRICH-POTTS, сосудистые, ультра деликатные, изогнутые под углом 60˚, остроконечные, 180 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BC517R: Ножницы по DIETHRICH POTTS (модификация), васкулярные/сосудистые, ультра тонкие, изогнутые под углом не менее 60˚, остроконечные, общая длина не менее 180 мм, с кольцевыми рукоятками. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 171980 | 171980 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
11 | Ножницы по DIETHRICH-POTTS, сосудистые, ультра деликатные, изогнутые под углом 90˚, остроконечные, 180 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BC518R: Ножницы по DIETHRICH-POTTS, сосудистые, ультра деликатные, изогнутые под углом не менее 90˚, остроконечные, общая длина не менее180 мм. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 171980 | 171980 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
12 | Ножницы по DIETHRICH-POTTS, сосудистые, ультра деликатные, изогнутые под углом 125˚, остроконечные, 180 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BC519R: Ножницы по DIETHRICH-POTTS, сосудистые, ультра деликатные, изогнутые под углом не менее 125˚, остроконечные, лбщая длина не менее 180 мм. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 171980 | 171980 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
13 | Иглодержатель DIADUST, микро, с круглой рукояткой 210 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM566R: Иглодержатель, микро, с алмазным напылением на рабочих поверхностях, с круглой пружинной рукояткой, с кремальерой, длина не менее 210 мм. Для шовного материала размером не более 5/0. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 2 | 339500 | 679000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
14 | Иглодержатель DIADUST, микро, с круглой рукояткой | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM228R: Иглодержатель с алмазным напылением на рабочих вставках, микро, с круглой пружинной рукояткой, длина не менее 210 мм. Для шовного материала размером не более 4/0. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 373000 | 373000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
15 | Иглодержатель DIADUST, микро, с круглой рукояткой, утяжеленный 230 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM539R: Иглодержатель с алмазным напылением на рабочих поверхностях, микро, с круглой пружинной рукояткой, утяжеленный, длина не менее 230 мм. Для шовного материала размером не более 2/0. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 2 | 373000 | 746000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
16 | Пинцет DIADUST, микро, с плоскими кончиками, прямой 1 мм 150 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM578R: Пинцет с алмазным напылением на рабочих поверхностях, микро, с плоскими кончиками, с круглыми рукоятками, прямой, ширина не менее 1 мм, длина не менее 150 мм. Нестерильные, многоразовые. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 8 | 230000 | 1840000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
17 | Канюля по DE'BAKEY, аспирационная 5 мм/9 мм 270 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается GF948R: Канюля по DE'BAKEY(модификация), аспирационная, диаметр не менее 5 мм, для трубки диаметром не менее 9 мм, длина не менее 270 мм, нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 2 | 60000 | 120000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
18 | Корпус контейнера, высота 90 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JK340: Корпус контейнера, размер стандарт 1/2, без перфорации (для фильтра) на дне, со специальными ячейками для идентификационных табличек, бумажного идентификатора, пломбы для контроля стерильности, с рукоятками для удобной транспортировки. Внешние размеры без крышки контейнера: длина не менее 300 мм, ширина не менее 274 мм, высота не менее 90 мм; внешние размеры в комплекте с крышкой контейнера: длина не менее 300 мм, ширина не менее 281 мм, высота не менее 107 мм; внутренние размеры в комплекте с крышкой контейнера (полезное пространство): длина не менее 254 мм, ширина не менее 258 мм, высота не менее 75 мм. Для стерилизации (паровой), хранения и транспортировки хирургических инструментов и моторных систем в комплекте с крышкой контейнера и сеткой стальной соответствующего размера производства AESCULAP AG, Германия. Должен быть изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 150000 | 150000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
19 | Фиксатор для хранения инструментов | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JG300: Фиксатор для хранения инструментов (не менее 10 штук в упаковке). Совместимые с сетками и силиконовыми держателями производства AESCULAP AG, Германия. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 3 | 14400 | 43200 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
20 | Крышка контейнера, зеленая | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JK387: Крышка контейнера PRIMELINE PRO, размер стандарт 1/2, синяя (цветовая маркировка), со специальным креплением для фильтра PRIMELINE PRO, с ручками-замком. Внешние размеры: длина не менее 298 мм, ширина не менее 281 мм, высота не менее 36 мм. Используется в комплекте с корпусом контейнера и сеткой производства AESCULAP AG, Германия. Для стерилизации (паровым методом), хранения и транспортировки хирургических инструментов в комплекте с корпусом контейнера и сеткой стальной соответствующего размера производства AESCULAP AG, Германия. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 183650 | 183650 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
21 | Сетка стальная, с перфорацией, без ножек, высота 64 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JG113R: Сетка стальная, с перфорацией, без ножек из термостойкого пластика, размер стандарт 1/2, с ручками. Внешний размер: длина не менее 243 мм, ширина не менее 253, высота не менее 64 мм; внутренние размеры (полезное пространство): длина не менее 241 мм, ширина не менее 251 мм, высота не менее 62 мм. Для стерилизации (паровым методом), хранения и транспортировки хирургических инструментов и моторных систем в комплекте с корпусом контейнера и крышкой контейнера соответствующего размера производства AESCULAP AG, Германия. Должна быть изготовлена из высококачественной медицинской стали. Совместимая с контейнерами JK340 производства AESCULAP AG, Германия. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 65000 | 65000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
22 | Держатель силиконовый, для инструментов микро, длина 240 мм, ширина 30 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JG326: Держатель силиконовый, для фиксации инструментов микро, размеры: длина не менее 240 мм, ширина не менее 30 мм. Для позиционирования микрохирургических инструментов на сетке во время транспортировки, стерилизации и хранения. Максимальное количество инструментов для позиционирования: не более 29 штук. Тип крепежа к сетке: A. Только для парового вида стерилизации. Должен быть изготовлен из высококачественного термостойкого силикона. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 2 | 28800 | 57600 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
23 | Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные 165 мм, под углом 45˚ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM483R: Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не менее 165 мм, изогнутые под углом не менее 45˚. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 4 | 347995 | 1391980 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
24 | Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 1 мм 190 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FB161R: Дилататор по DE'BAKEY(модификация), сосудистый, гибкий, диаметр не менее 1 мм, длина не менее 190 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 2 | 36973 | 73946 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
25 | Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 1,5 мм 190 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FB162R: Дилататор по DE'BAKEY(модификация), сосудистый, гибкий, диаметр не менее 1,5 мм, длина не менее 190 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 2 | 36973 | 73946 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
26 | Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 2 мм 190 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FB163R: Дилататор по DE'BAKEY(модификация), сосудистый, гибкий, диаметр не менее 2 мм, длина не менее 190 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 2 | 36973 | 73946 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
27 | Зажим "бульдог", микро, атравматический, угловой 14/50 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FB365R: Зажим "бульдог", микро, атравматический, изогнутый под углом не менее 55˚, рабочая длина не менее 14 мм, общая длина не менее 50 мм, сила зажима не менее 180 г. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 2 | 122160 | 244320 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
28 | Зажим "бульдог", микро, атравматический, угловой 10/55 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FB363R: Зажим "бульдог", микро, атравматический, угловой (угол 55˚), длина не менее 45 мм, рабочая длина не менее 10 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 8 | 133100 | 1064800 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
29 | Ножницы по MUELLER, микро, изогнутые, остроконечные 120 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM011R: Ножницы по MUELLER (модификация), микро, изогнутые, остроконечные, длина не менее 120 мм, с круглой облегченной пружинной рукояткой, с синей пластиковой вставкой на рукоятке. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 2 | 298494 | 596988 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
30 | Пинцет по DE'BAKEY микро, прямой 1 мм 210 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM600R: Пинцет по DE'BAKEY(модификация), микро, прямой, ширина не менее 1 мм, длина не менее 210 мм, с круглыми ручками. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 4 | 261020 | 1044080 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
31 | Крышка контейнера, зеленая | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JK387: Крышка контейнера, внутренняя, размер стандарт 1/2, зеленая (цветовая маркировка), со специальной перфорацией и креплением для фильтра (многоразового или одноразового), с ручками-замком. Внешние размеры: длина не менее 298 мм, ширина не менее 285 мм, высота не менее 36 мм. Используется в комплекте с корпусом контейнера и сеткой производства AESCULAP AG, Германия. Для стерилизации (паровым методом), хранения и транспортировки хирургических инструментов и моторных систем в комплекте с корпусом контейнера и сеткой стальной соответствующего размера производства AESCULAP AG, Германия. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 183650 | 183650 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
32 | Корпус контейнера, высота 135 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JK342: Корпус контейнера, размер стандарт 1/2, без перфорации (для фильтра) на дне, со специальными ячейками для идентификационных табличек, бумажного идентификатора, пломбы для контроля стерильности, с рукоятками для удобной транспортировки. Внешние размеры без крышки контейнера: длина не менее 300 мм, ширина не менее 274 мм, высота не менее 135 мм; внешние размеры в комплекте с крышкой контейнера: длина не менее 300 мм, ширина не менее 281 мм, высота не менее 152 мм; внутренние размеры в комплекте с крышкой контейнера (полезное пространство): длина не менее 254 мм, ширина не менее 258 мм, высота не менее 120 мм. Для стерилизации (паровой), хранения и транспортировки хирургических инструментов и моторных систем в комплекте с крышкой контейнера и сеткой стальной соответствующего размера производства AESCULAP AG, Германия. Должен быть изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 171750 | 171750 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
33 | Сетка стальная, мини, с крышкой, длина 145 мм, ширина 44 мм, высота 25 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JF148R: Корзина стальная, с крышкой, с крупной перфорацией, длина не менее 145 мм, ширина не менее 44 мм, высота не менее 25 мм. Для стерилизации, транспортировки и хранения малых инструментов и комплектующих производства AESCULAP AG, Германия. Должна быть изготовлена из высококачественной медицинской стали. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 64100 | 64100 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
34 | Держатель силиконовый, для фиксации инструментов, длина 160 мм, ширина 40 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JG317: Держатель силиконовый, для фиксации инструментов, №4, размеры: длина не менее 160 мм, ширина не менее 40 мм. Для позиционирования стандартных инструментов на сетке во время транспортировки, стерилизации и хранения. Максимальное количество инструментов для позиционирования: не менее 14 штук. Тип крепежа к сетке: A. Для парового вида стерилизации. Должен быть изготовлен из высококачественного термостойкого силикона. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 4 | 26700 | 106800 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
35 | Сетка стальная, с крупной перфорацией, для мини контейнеров, с крышкой, длина 267 мм, ширина 125 мм, высота 49 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается JF159R: Сетка стальная, с перфорацией, мини, с крышкой. Наружние размеры: не менее 267х125х49 мм, внутренние размеры: не менее 261х118х41 мм. Для стерилизации, хранения и транспортировки хирургических инструментов и медицинской техники. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | штук | 1 | 159610 | 159610 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
36 | Набор для лигирования сосудов и тканей (для лапароскопии) | Набор для лигирования сосудов и тканей, Эндоскопический Клип-Апликатор не менее 10 мм, размер Medium/Large с лигирующей клипсой, титановая, размер Medium/Large в количестве в картридже – не более 6 штук, количество картриджей в упаковке – не менее 20. | набор | 3 | 1490250 | 4470750 | в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора | г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 46, | 0 | DDP пункт назначения
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) и гарантийный срок не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания сторонами акта приёма передачи по лоту №36.