## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению №66 от 03.05.2023г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
1 | Ножницы твердосплавные по Metzenbaum прямые 180мм | Ножницы metzenbaum, прямые, не менее 18,0 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для гинекологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | штук | 15 | 45650 | 684750 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Ножницы твердосплавные по Metzenbaum-Nelson 180мм | Ножницы metzenbaum, изогнутые, не менее 18,0 см Многоразовая. Автоклавируемая. Для гинекологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | штук | 15 | 46200 | 693000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Зажим по Kocher-ochsner прямой | Щипцы ochsner-kocher, артериальные, не менее прямые 18см Многоразовая. Автоклавируемая. Для гинекологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | штук | 15 | 15950 | 239250 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Зажим артериальный Pean, 165 см | Зажим pean, артериальный, деликатный, изогнутый. Длина не менее 165 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для гинекологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | штук | 10 | 13200 | 132000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Геморроидальный окончатый зажим Люэра, длина 180 мм | Зажим foerster-ballenger прямой, зубчатый не менее 18см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для гинекологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | штук | 15 | 19000 | 285000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
6 | Иглодержатель Мейо-Гегара, длина 200 мм | Иглодержатель mayo-hegar не менее 16,0 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для гинекологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | штук | 15 | 17600 | 264000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
7 | Пинцет зубчатолапчатый 200х18 | Пинцет зубчато лапчатый не менее 20,0 см, 7 мм. Многоразовая. Автоклавируемая. Для гинекологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | штук | 6 | 14300 | 85800 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
8 | Пинцет хирургический, 160 мм | Пинцет стандартный прямой не менее 14,5 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для гинекологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | штук | 6 | 5500 | 33000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
9 | Пинцет анатомический, 160 мм | Пинцет для перевязки стандартный прямой не менее 16 см. Многоразовая. Автоклавируемая. Для гинекологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | штук | 6 | 6000 | 36000 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
10 | Гистероскоп со встроенным стекловолоконным световодом, FULL HD диаметр 2,9 мм, угол видения 30гр, длина 300мм | Гистероскоп со встроенным стекловолоконным световодом, FULL HD диаметр не менее 2,9 мм, угол видения не менее 30 гр, длина не менее 300мм, металлический, стерилизуемый, многоразового применения. | штук | 1 | 2128435 | 2128435 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
11 | Внутриматочный зонд по COHEN | Внутриматочный зонд по COHEN, в комплекте с не менее 2 адаптерами (маленький и большой адаптера), многократного применения. Зонд многократного применения. Внутриматочный зонд по Cohen, длина от 36,8см до 37,8см с не более одной большой конусной насадкой и не более одной малой, пружинный держатель для пулевых(крючкообразных) щипцов многоразового пользования. Для ввода через цервикальный канал для тракции матки при лапароскопических операциях; для введения контрастного вещества для определения проходимости маточных труб. | штук | 2 | 133925 | 267850 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
12 | Щипцы захватывающие с двумя подвижными браншами | Щипцы захватывающие, с не менее двумя подвижными браншами, зубчатые полужесткие, металлические, диаметр не менее 5шр, длина не менее 40см, многократного применения. | штук | 2 | 186072 | 372144 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
13 | Пистолетная рукоятка для аспирации и ирригации, многократного применения. | Пистолетная рукоятка для аспирации и ирригации, со скользящим клапаном, с коннектором для трубок для аспирации (коннектор диам. не менее 5,5 мм) и ирригации (коннектор диам. не менее 4,5 мм), шаг резьбы – не менее М16х1, многократного применения. Область применения: для аспирации и ирригации при лапароскопических вмешательствах в хирургии и гинекологии. Пластиковый корпус. | штук | 2 | 180633 | 361266 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
14 | Биполярная рабочая вставка, диаметр 5 мм | Рабочая вставка для биполярных щипцов BOWA, изогнутая, окончатая, длина не менее 340 мм, вес не более 19 г, диаметр не менее 5 мм, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С. | штук | 2 | 375360 | 750720 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
15 | Биполярный кабель, 4 м | Биполярный кабель для пинцетов и щипцов с плоским коннектором, для аппаратов ERBE VIO/ICC/ACC, Erbe T-Serie. Кабель серый с полосой безопасности. Специальная защита контакта. Коррозионная защита. Защита от перегиба. Длина кабеля не менее 4 м. Электрическая прочность Вп, 550 Электрическая безопасность Впик, 6000. Упаковка нестерильная. Продукт многоразового пользования. | штук | 2 | 43350 | 86700 | По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
[9 empty] | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).