## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 28 от 21.02.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | Ножницы для капсулотомии | Ножницы для капсулотомии. «VANNAS» лезвия изогнутые, острые. Бранши круглые, диаметр бранш не менее 6 мм, длина лезвия не менее 11 мм, длина общая не менее 85 мм. | шт | 2 | 52800 | 105600 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
2 | Ножницы роговичные | Ножницы роговичные. Лезвия изогнутые, концы лезвий притуплены средние, бранши плоские, ширина бранш не менее 6 мм, длина лезвия не менее 12 мм, длина общая не менее 100 мм. | шт | 1 | 52800 | 52800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
3 | Иглодержатель 115 мм | Иглодержатель. «BARRAQUER» бранши круглые, губки изогнутые. Диаметр бранш не менее 8 мм, ширина губок не менее 0,5 мм, длина губок не менее 7,8 мм, длина общая не менее 115 мм | шт | 1 | 52800 | 52800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
4 | Иглодержатель 137 мм | Иглодержатель. «BARRAQUER» бранши круглые, губки изогнутые диаметр бранш не менее 8 мм, ширина губок не менее 1,5 мм, длина губок не менее 13,6 мм, длина общая не менее 139 мм | шт | 1 | 63800 | 63800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
5 | Пинцет шовный | Пинцет шовный. Удерживает медицинскую нить “десять нулей” на всей длине смыкания рабочих концов не менее 8 мм min. Бранши круглые, ширина концов не менее 0,3 мм, диаметр бранш не менее 6 мм, длина общая не менее 98 мм. Рабочие концы изогнуты по радиусу | шт | 2 | 45100 | 90200 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
6 | Пинцет шовный изогнутый | Пинцет шовный изогнутый. Удерживает медицинскую нить “десять нулей” на всей длине смыкания рабочих концов не менее 8 мм min. Бранши плоские, ширина концов не менее 0,3 мм, ширина бранш не менее 8 мм, длина общая не менее 100 мм. Рабочие концы отогнуты на не более 40°. | шт | 2 | 37400 | 74800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
7 | Пинцет роговичный прямой | Пинцет роговичный прямой. Удерживает медицинскую нить “десять нулей” на всей длине cмыкания рабочих концов не менее 5 мм min. Бранши плоские, зубцы 1х2 не менее 0,2 мм, ширина бранш не менее 10,5 мм, длина общая не менее 73 мм. Рабочие концы прямые | шт | 1 | 46200 | 46200 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
8 | Пинцет "Ирис" прямой | Пинцет "Ирис" прямой. Бранши плоские, зубцы 1х2 не менее 0,12 мм, ширина бранш не менее 10,5 мм, длина общая не менее 70 мм. Рабочие концы прямые | шт | 1 | 44000 | 44000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
9 | Пинцет фиксационный склеральный | Пинцет фиксационный склеральный. Бранши плоские, зубцы 1х2 не менее 0,7 мм, ширина бранш не менее 8 мм, длина общая не менее 100 мм. Рабочие концы прямые | шт | 1 | 44000 | 44000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
10 | Шпатель Фако 0,3 мм | Шпатель Фако 0,3 мм. Диаметр ручки не менее 5 мм, длина общая не менее 120 мм. Размеры лопатки не менее 0,3х0,25х15 мм | шт | 2 | 17600 | 35200 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
11 | Шпатель Фако 0,7 мм | Шпатель Фако 0,7 мм. Диаметр ручки не менее 5 мм, длина общая не менее 120 мм. Размеры лопатки не менее 0,7х0,25х15мм | шт | 1 | 17600 | 17600 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
12 | Микрокрючок | Микрокрючок, с шариком нижний для радужки и нитей, диаметр ручки не менее 5 мм, длина общая не менее 120 мм. Микрокрючок нижний для радужки. | шт | 1 | 19800 | 19800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
13 | Толкатель «ИОЛ» | Толкатель «ИОЛ». Двухсторонний для установки ИОЛ и "Ирис ретрактора" четырехугольного не более 5х5 мм, двухсторонний, высота толкателя не менее 1,2 мм диаметр ручки не мене 5 мм, длина общая не менее 120 мм. | шт | 2 | 24200 | 48400 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
14 | Факочоппер | Факочоппер. С шариком, заточен по задней грани по типу Нагохара, угол заточки 15◦ Н-1.7мм. С шариком, для дробления ядра, высота лезвия не менее 1,7 мм, диаметр ручки не менее 5 мм, длина общая не менее 120 мм | шт | 3 | 25300 | 75900 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
15 | Инжектор для внутрикапсульных колец | Инжектор для внутрикапсульных колец. Минимальный разрез для имплантации внутрикапсульных колец “С” не менее 1,4 мм. Материал: ручка - титан, рабочая часть - нержавеющая сталь. Длина общая не менее 170 мм. | шт | 3 | 138600 | 415800 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
16 | Ручка для канюли 82 мм | Ручка для канюли 82 мм, для ирригационной канюли и ирригационного факочоппера. Для пассивной ирригации диаметр не менее 8 мм. Длина общая не менее 82 мм | шт | 1 | 23100 | 23100 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
17 | Ручка для канюли 91 мм | Ручка для канюли 91 мм. Для пассивной аспирации диаметр не менее 8 мм. Длина общая не менее 82 мм | шт | 1 | 23100 | 23100 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
18 | Канюля с боковыми овальными отверстиями | Канюля с боковыми овальными отверстиями. Наконечник ирригационный, для бимануальных систем, диаметр канюли: не более 0,7 мм, длина общая не более 69 мм. С ручкой, ирригационная плавно изогнутая с боковыми овальными отверстиями, покрытие DLС | шт | 1 | 38500 | 38500 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
19 | Канюля отверстие с верху | Канюля отверстие с верху. Наконечник аспирационный, для бимануальных систем, диаметр канюли не более 0,8 мм, длина общая не менее 78 мм. С ручкой, аспирационная изогнутая, для аспирации хрусталиковых масс, отверстие с верху не менее 0,3 мм | шт | 1 | 38500 | 38500 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
20 | Канюля 0,4 мм | Канюля 0,4 мм. Для гидродисекции, с отогнутым носиком, диаметр канюли: не более 0,4 мм (27G), посадочный конус “Луер” | шт | 10 | 13200 | 132000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
21 | Контейнер-стерилизатор | Контейнер-стерилизатор. Для хранения, транспортировки и стерилизации комплекта микрохирургического инструмента. Крышка съемная, размеры внутренние: не более 248 х 150 х 18 мм, два поддона, размеры габаритные: не более 250 х 155 х 40 мм | шт | 3 | 119900 | 359700 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
22 | Ножницы косметологические | Ножницы косметологические. Для косметологических операций, длина лезвия не менее 20 мм, длина общая не менее 110 мм, концы лезвий: тупое-острое, вертикально изогнутые, с кольцами | шт | 1 | 48000 | 48000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
23 | Ножницы универсальные офтальмологические | Ножницы универсальные офтальмологические, длина лезвия не менее 20 мм, длина общая не менее 110 мм, вертикально изогнутые с кольцами, концы лезвий притуплены | шт | 1 | 48000 | 48000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
24 | Зажим «Бильрот» 130мм | Зажим «Бильрот» 130мм. Губки с рифлением, ширина губок не менее 1,5 мм, длина губок не менее 21 мм, длина общая не менее 130 мм. Губки изогнутые | шт | 1 | 52000 | 52000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
25 | Пинцет фиксационный | Пинцет фиксационный. Анатомический прямой, ширина губок не менее 1.0мм. Бранши плоские, длина рифления не менее 12 мм, ширина бранш не менее 8 мм, длина общая не менее 100 мм | шт | 1 | 38000 | 38000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
26 | Ретрактор | Ретрактор. "Вилка четырех зубная", острая KNAPP. Вилка, ширина ручки не менее 7 мм, длина общая не менее 125 мм. Число зубьев не более 4. | шт | 2 | 29000 | 58000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
27 | Циркуль | Циркуль. Предел измерения не более 0 - 16 мм, цена деления шкалы не более 1 мм, длина общая не менее 107 мм. Офтальмологический. | шт | 6 | 152000 | 912000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
28 | Пинцет для капсулорексиса, 70мм | Пинцет для капсулорексиса, 70мм. Позволяет производить капсулорексис через тоннельные разрезы не менее 2,0 - 3,5 мм, бранши плоские, рабочие концы отогнуты на не более 40°, ширина бранш не менее 6 мм, длина общая не менее 70 мм. | шт | 1 | 51000 | 51000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
29 | Пинцет для капсулорексиса, по Утрата | Пинцет для капсулорексиса, по Утрата. Позволяет производить капсулорексис через тоннельные разрезы не менее 2,0 - 3,5 мм, бранши плоские, рабочие концы отогнуты на не более 40°, ширина бранш не менее 6 мм, длина общая не менее 70 мм. С зубчиками по Утрата | шт | 1 | 51000 | 51000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
30 | Пинцет для капсулорексиса, UTRATA | Пинцет для капсулорексиса, UTRATA. Позволяет производить капсулорексис через тоннельные разрезы не менее 2,0 - 3,5 мм, бранши плоские, рабочие концы отогнуты на не более 40°, ширина бранш не менее 6 мм, длина общая не менее 70 мм. С зубчиками UTRATA | шт | 1 | 51000 | 51000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
31 | Пинцет для капсулорексиса | Пинцет для капсулорексиса. Для обратного капсулорексиса. Позволяет производить капсулорексис через тоннельные разрезы не менее 2,0 - 3,5 мм, бранши плоские, рабочие концы отогнуты на не более 40°, ширина бранш не менее 6 мм, длина общая не менее 70 мм. | шт | 1 | 51000 | 51000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
32 | Пинцет для капсулорексиса, отогнуты на 40° | Пинцет для капсулорексиса, отогнуты на 40°. Позволяет производить капсулорексис через тоннельные разрезы не менее 2,0 - 3,5 мм, материал: нержавеющая сталь, рабочие концы отогнуты на не менее 40°, длина общая не менее 108 мм. Бранши плоские, ширина бранш не менее 8 мм. | шт | 1 | 55000 | 55000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
33 | Пинцет для капсулорексиса, отогнуты на 40° UTRATA | Пинцет для капсулорексиса, отогнуты на 40° UTRATA. Позволяет производить капсулорексис через тоннельные разрезы не менее 2,0 - 3,5 мм, материал: нержавеющая сталь, рабочие концы отогнуты на не менее 40°, длина общая не менее 108 мм. Бранши плоские, ширина бранш не менее 8 мм. Пинцет UTRATA для капсулорексиса. | шт | 1 | 55000 | 55000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
34 | Шпатель Фако | Шпатель Фако. Размеры лопатки не менее 0,7х0,3х0,8 мм, диаметр ручки не менее 5 мм, длина общая не менее 120 мм. | шт | 1 | 16000 | 16000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
35 | Толкатель «ИОЛ» | Толкатель «ИОЛ». Вилка для глазного ядра и «ИОЛ», горизонтальная, по Бехерту, угол наклона не менее 45°, вилка не менее 0,5х0,2 мм, диаметр ручки не менее 5 мм, длина общая не менее 120 мм. | шт | 1 | 22000 | 22000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
36 | Факочоппер | Факочоппер. Для дробления ядра, высота лезвия не менее 1,5 мм, диаметр ручки не менее 5 мм, длина общая не менее 120 мм. | шт | 1 | 23000 | 23000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
37 | Набор для экстракции катаракты | Набор для экстракции катаракты. 19 предметов. Ножницы для капсулотомии («VANNAS» лезвия изогнутые, острые, длина не менее 85 мм) - 1шт, Ножницы роговичные (лезвия изогнутые, концы лезвий притуплены, длина не менее 100 мм) -1шт, Иглодержатель («BARRAQUER» бранши круглые, губки изогнутые, дина не менее 115 мм) - 1шт, Зажим «МОСКИТ» (губки с рифлением, прямые, длина не менее 90 мм) - 1 шт, Пинцет роговичный (бранши плоские, зубцы не менее 0,1 мм, рабочие концы прямые) - 1 шт, Пинцет роговичный (рабочие концы изогнуты по радиусу, с отогнутым кончиком “Колибри”, зубцы 0,1 мм) - 1 шт, Пинцет фиксационный склеральный (рабочие концы прямые, длина не менее 100 мм) - 1 шт, Пинцет шовный (рабочие концы отогнуты на 40°, длина не менее 100 мм) - 1 шт, Пинцет «ИРИС» (рабочие концы прямые, длина не менее 70 мм) - 1 шт, Пинцет для имплантации «ИОЛ» (длина не менее 100 мм) - 1шт, Нож с алмазным лезвием (лезвие "сапожный нож", ширина лезвия 1,0 мм) - 1шт, Шпатель (размеры не менее 0,3 х 0,25 х 15 мм) - 1шт, Шпатель (размеры не менее 0,7 х 0,25 х 15 мм) - 1шт, Цистотом (длина лезвия не более 0,2 мм, угол 45°) - 1 шт, Микрокрючок (ТОЛКАТЕЛЬ-ЦЕНТРАТОР ИОЛ) - 1шт, Микрокрючок (МИКРОКРЮЧОК НИЖНИЙ ДЛЯ РАДУЖКИ) - 1шт, Толкатель «ИОЛ» (односторонний, диаметр ручки не менее 5 мм) - 1шт, Контейнер-стерилизатор (размеры не более 250 х 155 х 40 мм) - 1 шт, Векорасширитель (универсальный; опоры проволочные не менее 13 мм; рабочий ход не менее 30 мм; длина общая не менее 70 мм) - 1шт | комп | 1 | 750000 | 750000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
38 | Зонд для слёзных канальцев 0,5/0,7 мм | Зонд для слёзных канальцев 0,5/0,7 мм. По Боумену. Диаметры рабочих концов: не более 0,5/0,7 мм. Длина общая не менее 130 мм | шт | 10 | 12000 | 120000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
39 | Зонд для слёзных канальцев 0,7/0,9 мм | Зонд для слёзных канальцев 0,7/0,9 мм. По Боумену. Диаметры рабочих концов: не более 0,7/0,9 мм. Длина общая не менее 130 мм | шт | 10 | 12000 | 120000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
40 | Зонд для слёзных канальцев 0,9/11 мм | Зонд для слёзных канальцев 0,9/11 мм. По Боумену. Диаметры рабочих концов: не более 0,9/11 мм. Длина общая не менее 130 мм | шт | 10 | 12000 | 120000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
41 | Канюля 0,6 мм | Канюля 0,6 мм. Ирригационная, изогнутая, для промывки слезных каналов, посадочный конус “Луер”, диаметр канюли: не более 0,6 мм, длина общая не менее 53 мм | шт | 25 | 12000 | 300000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
42 | Канюля 0,7 мм | Канюля 0,7 мм. Ирригационная, изогнутая, для промывки слезных каналов, посадочный конус “Луер”, диаметр канюли: не более 0,7 мм, длина общая не менее 53 мм |  | 25 | 12000 | 300000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
43 | Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм | Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм. Для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Длина рабочей части: не менее 330 мм. Диаметр браншей не менее 5.0 мм. Форма браншей - щипцы диссектор, по Maryland WA69416M, изогнутые по плоскости. Длина браншей: не менее 15 мм. Атравматические зубчики по внутренней поверхности обеих браншей. Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей SL (single link), оптимальный для передачи усилия при раскрытии браншей. Электроизоляционная вставка между браншами из невоспламеняемого материала (фторопласт). Изоляция штока рабочей части из пластика повышенной прочности и износостойкости, материал PEEK. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с тубусом WA69400M, рукояткой WA69002L, ВЧ-кабелем A60003C. | шт | 5 | 505000 | 2525000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
44 | Тубус изолированный биполярный 5х330мм | Тубус изолированный биполярный 5х330мм. Для инструмента лапароскопического. Биполярный WA69400M. Длина рабочей части: не менее 330 мм. Диаметр рабочей части не менее 5 мм. Втулка для вращения тубуса пальцем. Количество лепестков для вращения на втулке: не менее 5. Кнопка для фиксации соединения рабочей части и рукоятки. Цветовая кодировка биполярного инструмента. Материал изоляции тубуса PEEK . Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с рабочей частью WA69416M, рукояткой WA69002L, ВЧ-кабелем A60003C. | шт | 5 | 265000 | 1325000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
45 | Рукоятка в варианте исполнения: биполярная | Рукоятка в варианте исполнения: биполярная. Для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки. Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади. Биполярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки. Коаксиальное расположение контактов биполярного соединения. Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом. Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более) WA69002L. Материал конструкции ручки PEEK. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с рабочей частью WA69416M, с тубусом WA69400M, ВЧ-кабелем A60003C. | шт | 5 | 180000 | 900000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
46 | ВЧ-кабель: биполярный, 3,5м. | ВЧ-кабель: биполярный, 3,5м. Длина: не менее 3.5 m. Расстояние между штекерами вилки: не менее 28.58мм. Диаметр штеккеров вилки: не менее 4мм (Valleylab) A60003C. Для электрохирургического использования в лапароскопической и эндоскопической хирургии, а также при проведении открытых операций вместе с совместимыми активными принадлежностями и совместимыми электрохирургическими генераторами. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с рабочей частью WA69416M, с тубусом WA69400M, с рукояткой WA69002L. | шт | 5 | 67000 | 335000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 10127800
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация).