## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 32 от 05.03.2024г
Перечень закупаемых товаров (МИ 6 лота)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | Тонометр механический с фонендоскопом, M | Тонометр механический с фонендоскопом, M. Для измерения давления. Манжета для тонометра рассчитана на окружность плеча не более 25–38 см. Положение манжеты: На плечо.Дополнительные функции и характеристики: Пылезащитный фильтр в груше. Мягкие ушные оливы (насадки). Комплектация: Нагнетатель давления (груша). Оголовье фонендоскопа. Головка фонендоскопа. Y-образный звукопровод фонендоскопа. Руководство по эксплуатации. Футляр. Манометр. Манжета размером М не более 25-38 см Иметь: Сертификат соответствия, заводская поверка сроком не менее 3 месяцев на дату поставки. | штук | 10 | 9231 | 92310 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Тонометр механический с фонендоскопом, L | Тонометр механический с фонендоскопом, L. Для измерения давления. Манжета для тонометра рассчитана на окружность плеча не более 25–45 см. Положение манжеты: На плечо.Дополнительные функции и характеристики: Пылезащитный фильтр в груше. Мягкие ушные оливы (насадки). Комплектация: Нагнетатель давления (груша). Оголовье фонендоскопа. Головка фонендоскопа. Y-образный звукопровод фонендоскопа. Руководство по эксплуатации. Футляр. Манометр. Манжета размером L не более 32-45 см Иметь: Сертификат соответствия, заводская поверка сроком не менее 3 месяцев на дату поставки. | штук | 10 | 9231 | 92310 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Тонометр автоматический на плечо, M | Тонометр автоматический на плечо, M. Модель с базовым набором функций и адаптером для использования от электрической сети - для людей с любым типом телосложения! В комплекте: универсальная веерообразная манжета размером M не более 22 - 32 см, батарейки, сетевой адаптер, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Иметь: Сертификат соответствия, заводская поверка сроком не менее 3 месяцев на дату поставки. | штук | 10 | 22000 | 220000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Тонометр автоматический на плечо, L | Тонометр автоматический на плечо, L. Модель с базовым набором функций и адаптером для использования от электрической сети - для людей с любым типом телосложения! В комплекте: универсальная веерообразная манжета размером L не более 22 - 45 см, батарейки, сетевой адаптер, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Иметь: Сертификат соответствия, заводская поверка сроком не менее 3 месяцев на дату поставки. | штук | 10 | 22000 | 220000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Рукоятка | Рукоятка, универсальная для шейверной системы. Многоразовая. Нестрильная. Совместимая с Шейвер КРШ 1001 для артроскопии, ООО НПФ Крыло, Россия. | шт | 1 | 4596000 | 4596000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 1 | DDP пункт назначения
6 | Булавка 14 см | Булавка не менее 14,0 см по Mayo. Медицинская. Многоразовая. Нестрильная. | шт | 5 | 4700 | 23500 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 2 | DDP пункт назначения
[9 empty] | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация).