## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 33 от 05.03.2024г
Перечень закупаемых товаров (МИ 8 лотов)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
1 | Комплект аспирационно-ирригационных трубок, автоклавируемых | Комплект ирригационной трубки, многоразовая, с двумя шипами для прокола, мембраной напорной камеры. Для помпы 2203 R.WOLF. Совместимый с видеоэндоскопическим компексом для артроскопии производства Richard Wolf GmbH 2203, 001 | шт | 20 | 194400 | 3888000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Ксеноновая лампа, 180 Вт | Лампа ксеноновая, для медицинского источника света 5123 AUTO LP. Мощность 180 Вт. Совместимая с источником света видеоэндоскопического компекса производства Richard Wolf GmbH 2303, 001 | шт | 1 | 582920 | 582920 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Система бритья для вращающихся ножей и ножниц, POWER DRIVE ART | Система бритья для вращающихся ножей и ножниц, POWER DRIVE ART 1 2304, включает: блок упраления. Моторная система для подключения рукояток шейвера, моторизованных рукояток для сверления и разрезания кости: Автоматическое распознавание рукояток, ножей и боров с отображением на сенсорном дисплее; Распознавание всех рукояток и установленных инструментов при подключении к контроллеру, а также автоматическая установка оптимальных параметров работы; Возможность создания и автоматическое сохранение пользовательских настроек; Функция сохранения в памяти параметров, задаваемых пользователем (частота вращения, крутящий момент, осцилляция, язык, настройки дисплея); Функция памяти для шейверного ножа; Регистрация длительности и частоты применения для многоразовых шейверных ножей и отображение этих параметров на экране дисплея; Сенсорный дисплей; возможность работы в двухпедальном или трехпедальном режиме; Возможность настроек с помощью сенсорного дисплея следующих параметров: Настройка частоты вращения, настройка позиции остановки ножа, настройка крутящего момента, настройка частоты осцилляции, выбор соединительной муфты (при 2 присоединенных рукоятках), выбор направления вращения (только для рукояток PowerStickS1), Настройки с помощью педального переключателя: Настройка частоты вращения, Выбор направления вращения, Режим осцилляция, Позиция остановки ножа. Напряжение 230 В, частота 50/60 Гц, потребляемая мощность 250 ВА, потребляемый ток 1.1А, режим работы: непрерывный, Вес 9.2 кг, габариты: (ШxВxГ) 330 мм x 155 мм x 365 мм. Совместимый с видеоэндоскопическим компексом производства Richard Wolf GmbH 2303, 001 | шт | 1 | 5701500 | 5701500 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Педальный переключатель | Педаль для моторной шейверной системы Power Drive Art 1, габариты 235х55х150 мм, вес 4,5 кг. Для работы в 2х педальном или 3х педальном режимах. Совместимый с видеоэндоскопическим компексом производства Richard Wolf GmbH 2303, 001 | шт | 1 | 779440 | 779440 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Резектор зубчатый | Резектор зубчатый диам. не менее 4,5 мм, цветовой код - охра, рабочая длина не менее 130 мм, для использования с моторными наконечниками Power Stick M5/3, для экстракции мягких тканей, в артроскопии, многоразовый. Совместимый с видеоэндоскопическим компексом производства Richard Wolf GmbH 2303, 001 | шт | 2 | 203101 | 406202 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
6 | Резектор овальный | Резектор овальный диам. не менее 4,5 мм, цветовой код - белый, рабочая длина 130 мм, для использования с моторными наконечниками Power Stick M5/3, для экстракции мягких тканей, в артроскопии, многоразовый Совместимый с видеоэндоскопическим компексом производства Richard Wolf GmbH 2303, 001 | шт | 2 | 220850 | 441700 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
7 | Резектор агрессивный | Резектор агрессивный диам. не менее 4,5 мм, цветовой код - красный, рабочая длина 130 мм, для использования с моторными наконечниками Power Stick M5/3, для экстракции мягких тканей, в артроскопии, многоразовый. Совместимый с видеоэндоскопическим компексом производства Richard Wolf GmbH 2303, 001 | шт | 2 | 203010 | 406020 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
8 | Овальный бор с защитой | Овальный бор с защитой, диам. не менее 5,5 мм, цветовой код - фиолетовый, рабочая длина не менее 130 мм, для использования с моторными наконечниками M5/0 и M5/3, для экстракции мягких тканей, в артроскопии, многоразовый. Совместимый с видеоэндоскопическим компексом производства Richard Wolf GmbH 2303, 001 | шт | 2 | 220850 | 441700 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 12647482 |  |  | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языке; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, 1 этаж, кабинет 1025 (Администрация).