## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 34 от 06.03.2024г
Перечень закупаемых товаров (МИ 9 лотов)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
1 | Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, прямой | Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, прямой длина не менее 220 мм, ширина бранши не менее 0,3 мм. Многоразовый. Нестерильный. Автоклавируемый. Не более 75 циклов. Совместимый с электрохирургическим аппаратом Bowa ARC 400. Комплектация: Пинцет - 1 шт., Инструкция по применению на русском языке | шт | 2 | 385000 | 770000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, пр. Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, сферическая рукоятка, прямой | Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, сферическая рукоятка, прямой длина не менее 180 мм, ширина бранши не менее 1,0 мм Многоразовый. Нестерильный. Автоклавируемый. Не более 75 циклов. Совместимый с электрохирургическим аппаратом Bowa ARC 400. Комплектация: Пинцет - 1 шт., Инструкция по применению на русском языке | шт | 6 | 461000 | 2766000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, пр. Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Кабель биполярный | Кабель биполярный, совместимый с пинцетами BOWA, для 2-контактного не менее 28 мм, длина не беолее 4,5 м Многоразовый. Нестерильный. Совместимый с электрохирургическим аппаратом Bowa ARC 400. | шт | 40 | 84000 | 3360000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, пр. Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Электрод-нож тонкий | Электрод-нож тонкий. Прямой. Электроды монополярные. Многоразового пользования. Коннектор не менее 4 мм В уп. не менее 5 шт. Совместимые с ErgoPen производства BOWA от электрохирургического аппарата Bowa ARC 400. | уп | 3 | 38000 | 114000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, пр. Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Электрод-игла | Электрод-игла, прямой. Электроды монополярные. Многоразового пользования. коннектор не менее 4 мм В уп. не менее 5 шт. Совместимые с ErgoPen производства BOWA от электрохирургического аппарата Bowa ARC 400. | уп | 3 | 38000 | 114000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, пр. Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
6 | Электрод-микроигла | Электрод-микроигла, вольфрамовый, прямой. Электроды монополярные. Многоразового пользования. Коннектор не менее 4 мм. Совместимые с ErgoPen производства BOWA от электрохирургического аппарата Bowa ARC 400. | шт | 15 | 38000 | 570000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, пр. Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
7 | Электрод-нож, прямой | Электрод-нож, прямой. Электроды монополярные. Многоразового пользования. Коннектор не менее 4 мм В уп. не менее 5 шт. Совместимые с ErgoPen производства BOWA от электрохирургического аппарата Bowa ARC 400. | уп | 2 | 38000 | 76000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, пр. Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
8 | Держатель электродов, 170мм | Держатель электродов, не менее 170 мм. ВЧ-инструмент/ErgoPEN, 2-кнопочный, коннектор не менее 4 мм, штекер 3-контактный, кабель не менее 4,5 м. Совместимый с электрохирургическим аппаратом Bowa ARC 400. | шт | 13 | 104400 | 1357200 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, пр. Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
9 | Держатель электродов, 145 мм | Держатель электродов, 145 мм. ВЧ-инструмент/ErgoPEN, 2-кнопочный, коннектор не менее 4 мм, штекер 3-контактный, кабель не менее 4,5 м. Совместимый с электрохирургическим аппаратом Bowa ARC 400. | шт | 30 | 102000 | 3060000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, пр. Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 12187200 |  |  | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языке; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32.