## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 37 от 07.03.2024г
Перечень закупаемых товаров (МИ 7 лотов)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
1 | Щипцы, проволочные | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства Geister Medizintechnik (Германия), приобретается 14-0700: Щипцы, проволочные, с фиксирующим отверстием макс. не более 13,0 см. проволока диаметром не менее 12мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 16 | 105875 | 1694000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Щипцы для резки трубок | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства Geister Medizintechnik (Германия), приобретается 25-0035: Щипцы для резки трубок не менее 17см с фиксатором. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 178777 | 357554 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Канюля, аспирационная 3 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства Geister Medizintechnik (Германия), приобретается 18-0189: Канюля, аспирационная 3 мм, в соотв. Саутгемптон. Длина не менее 19,5 cм, диаметр не менее 3 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 364573 | 729146 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Канюля, аспирационная | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства Geister Medizintechnik (Германия), приобретается 18-0189.SP: Канюля, аспирационная, в соотв. Саутгемптон. Рукоятка. Совместимая с канюлей 18-0189 производства Geister Medizintechnik. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 44000 | 88000 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Миска универсальная 0,5 л. | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства Geister Medizintechnik (Германия), приобретается 77-9115: Миска универсальная не менее 150х60мм, обьем не менее 0,5л. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 12705 | 127050 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
6 | Миска универсальная | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства Geister Medizintechnik (Германия), приобретается 77-9118: Миска универсальная не менее 160х75мм, обьем не менее 1 л. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 3 | 12705 | 38115 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
7 | Микро иглодержатель 0,8 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства Geister Medizintechnik (Германия), приобретается 03-0185: Микро иглодержатель 0,8 мм, круглая ручка по Jacobson, с защилкой, длина не менее 18 см, наконечник в ширину не менее 0,8 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 5 | 391435 | 1957175 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 4991040 |  |  | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языке; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, 1 этаж, кабинет 1025 (Администрация).