## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 31 от 05.03.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | Оптоволоконный световод | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 495 NA: Световод, волоконнооптический, диам.не менее 3.5 мм, длина не менее 230 см | шт | 1 | 366741 | 366741 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
2 | Оптика жесткая HOPKINS 30° крупноформатная | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27005ВА: Оптика жесткая HOPKINS 30° крупноформатная, со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, диаметр не менее 4 мм, длина не менее 30см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный | шт | 1 | 3728967 | 3728967 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
3 | Тубус для цисто-уретроскопа 22 Шр. | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27026ВВК: Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Шр., с вырезом и обтюратором 27026 BO, с 2-мя переходниками с замками LUER, цветовой код: синий | шт | 1 | 584358 | 584358 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
4 | Мостик переходной | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27025G: Переходной мостик, с 1 закрываемым инструментальным каналом для использования с тубусами цистоскопа 27026 A/AB/B/BB/C/CB/D/DB/U | шт | 1 | 228888 | 228888 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
5 | Щипцы захватывающие 7Шр | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27175А: Щипцы, захватывающие 7 Шр. для удаления инородных тел, с не менее 2-мя подвижными браншами, гибкие, длина не менее 40 см | шт | 1 | 405756 | 405756 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
6 | Выкусыватель биопсийный 7Шр | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27177А: Выкусыватель биопсийный 7 Шр, с не менее 2-мя подвижными браншами, гибкий, длина не менее 40 см | шт | 1 | 405756 | 405756 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
7 | Ножницы с одним подвижным лезвием 7Шр | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27178А: Ножницы, с одним подвижным лезвием 7 Шр., гибкие, длина не менее 40 см | шт | 1 | 405756 | 405756 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
8 | Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами 5 Шр | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27034FK: Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами 5 Шр, для удаления инородных тел, длина не менее 40 см, гибкие | шт | 1 | 405756 | 405756 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
9 | Выкусыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами 5 Шр | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27034FL: Выкусыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами 5 Шр, длина не менее 40 см, гибкий | шт | 1 | 405756 | 405756 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
10 | Эндошприц по REINERALEXANDER | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27218LО: Эндошприц по REINERALEXANDER, объем не менее 150 мл | шт | 1 | 253164 | 253164 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
11 | Щипцы захватывающие, оптические с двумя подвижными браншами | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27072F: Щипцы захватывающие оптические с двумя подвижными браншами, с 2-мя подвижными браншами для удаления инородного тела | шт | 1 | 790704 | 790704 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
12 | Выкусыватель биопсийный, оптический с двумя подвижными браншами | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27072А: Выкусыватель биопсийный, оптический с двумя подвижными браншами | шт | 1 | 790704 | 790704 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
13 | Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 39301BS: Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения, подходит для стерилизации пероксидом водорода (Sterrad) и для хранения, с отверстиями, крышкой, для использования с двумя жесткими эндоскопами, максимальная рабочая длина не менее 320 мм. Наружные размеры, не менее мм (ш x г x в): 446 x 90 x 45 | шт | 2 | 137853 | 275706 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
14 | Контейнер, для стерилизации | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27646: Контейнер, для стерилизации, для замачивания фиброскопов и инструментов. Система для дезинфекции. Наружные размеры не менее (Ш х Г х В): 740 х 220 х 132 мм. Должен состоять из 1. Пластмассовая ванна 2. Перфорированная вставка 3. Крышка | шт | 1 | 254898 | 254898 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 9302910
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация).