## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 35 от 06.03.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | Иглодержатель | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 30173RPL: Иглодержатель, разборный по KOH, эргономичная пистолетная рукоятка с отключаемым фиксатором, фиксатор отключается слева, бранши изогнуты влево, с вольфрамо - карбидными вставками, диаметр не менее 5 мм, длина не менее 33 см. Комплектация: 30173R - рабочая вставка, 30173A - внешний тубус, 30173PL - рукоятка | шт | 2 | 1311856 | 2623712 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
2 | Иглодержатель 5 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 30173LPL: Иглодержатель 5 мм, разборный по KOH, эргономичная пистолетная рукоятка с отключаемым фиксатором, фиксатор отключается слева, бранши изогнуты влево, с вольфрамо- карбидными вставками, диаметр 5 мм, длина 33 см. Состоящие из: 30173L - рабочая вставка, 30173A - внешний тубус, 30173PL – рукоятка | шт | 2 | 1311856 | 2623712 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
3 | Световод 4,8мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 495 NE: Световод, волоконнооптический диаметр не менее 4.8 мм, длина не менее 300 см. Совместимый с эндоскопической системой KARL STORZ | шт | 5 | 572208 | 2861040 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
4 | Петля режущая, биполярная | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27040GP1: Петля режущая, биполярная, не менее 24 Шр., совместимая с оптикой HOPKINS 27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода не менее 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром не менее 0,6 мм, расположен над активным электродом. В упаковке не менее 6шт. | уп | 1 | 752752 | 752752 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
5 | Тубус операционный по BETTOCCHI | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 26153BIK: Тубус операционный по BETTOCCHI, внутренний, размер не менее 4.3 мм, с инструментальным каналом для полужестких операционных инструментов размером не менее 5 Fr. Комплектация: 26153 BI внутренний тубус, 27502 LUER-Lock соединитель для использования с внешним тубусом 26153 BOK | шт | 2 | 479024 | 958048 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
6 | Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 26164VBK: Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР, внутренний, диаметр не менее 5,2 мм., с одним краном, содержит: 1 х 26164 VB внутренный тубус, 1 х 600007 LUER-Lock адаптер для соединения с трубками, для использования с наружным тубусом 26163 VCK | шт | 1 | 251888 | 251888 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
7 | Ножницы, остроконечные, тупоконечные 5 Шр. | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 26159EHW: Ножницы, полужесткие, тупоконечные, не менее 5 Шр., длина не менее 34 см, с одной подвижной браншей | шт | 2 | 583856 | 1167712 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
8 | Щипцы биопсийные 5 Шр | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 26159UHW: Щипцы, биопсийные 5 Шр., полужесткие и захватывающие,длина не менее 34 см, с не менее 2-мя подвижными браншами | шт | 2 | 677768 | 1355536 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
9 | Рабочий элемент биполярный | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 26040ЕВ: Рабочий элемент, биполярный. Двигается при помощи пружины. Подвижная опора под большой палец. | шт | 1 | 1501500 | 1501500 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
10 | Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР 26 Шр | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 26050SCK: Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР 26 Шр, резектоскопа , со скошенным наконечником, поворотным внутренним тубусом с керамической изоляцией, с быстрозащелкиваемым механизмом, цветовой код желтый, комплектация: 1 x 26050 SC Тубус резектоскопа, 1 x 26050 CA Внутренный тубус резектоскопа, 2 x 27282 Ирригационная и аспирационная трубка, 1 x 6002000 Набор адапторов для соединения соединений LUER, для использования с рабочим элементов 26050 Е, 26040 ЕВ и 4 мм. оптикой HOPKINS Телескопом, 12°, 26105 FA | шт | 1 | 635492 | 635492 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
11 | Щипцы захватывающие | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 651521: Щипцы, выкусыватель для лобной пазухи, с загнутым вверх на не более 70° цепочным тубусом, режущий вперед для расширения подхода к лобной пазухе посредством удаления основания лобной пазухи, рабочая длина не менее 13 см, малый, бранши не более 2 мм х 2.5 мм | шт | 2 | 914368 | 1828736 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
12 | Щипцы по STAMMBERGER | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 651010: Щипцы по STAMMBERGER, ложкообразные, вертикально открывающиеся, рабочая длина не менее 12 cм, загнутые на не более 65°, диам. браншей не менее 3 мм, с чистящим коннектором | шт | 2 | 557648 | 1115296 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
13 | Зонд | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 223803: Зонд, со сферическим концом, загнут на не более 45°, длина не менее 15.5 см, размер не более 3 | шт | 2 | 29848 | 59696 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
14 | Тубус металлический с краном, с замком Люер | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27033RK: Тубус, резектоскопа, с заглушкой с замком LUER, включая соединительную трубку для промывания, не менее 9 Шр. и в комплектацию должен входить обтюратор (27033 RO) совметимый с 27033RK, Цветовой код: желтый | шт | 1 | 517608 | 517608 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
15 | Рабочий элемент биполярный резектоскопа | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27033Е: Рабочий элемент биполярный резектоскопа, двигается с помощью пружины. В нерабочем состоянии электрод находится внутри тубуса. Совместимый с тубусом 27033RK и оптикой 27033 АА производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия). | шт | 1 | 1229592 | 1229592 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
16 | Электрод коагуляционный угловой | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27033ЕL: Электрод, коагуляционный, угловой, тупой, цветовой код: желтый. В упаковке по 6 штук. Совместимый с тубусом 27033RK и рабочим элементом 27033Е производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия). | уп | 1 | 291200 | 291200 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
17 | Электрод коагуляционный угловой, точечный | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 27033ЕR: Электрод, коагуляционный угловой, точечный, цветовой код: зеленый. . В упаковке по 6 штук. Совместимый с тубусом 27033RK и рабочим элементом 27033Е производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия). | уп | 1 | 291200 | 291200 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
18 | Стандартный ретрактор | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 30623NAL: Ретрактор, для печени по NATHANSON, с увеличенной прежимной поверхностью, диаметр не менее 6 мм | шт | 1 | 398944 | 398944 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 20463664
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32.