## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 36 от 07.03.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | Внутренняя кассета-бокс | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BL931R: Внутренняя кассета-бокс, круглая, с отверстиями (с перфорацией), не менее 62х17 мм. Используется с игольницей размером 65х16 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 19800 | 39600 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
2 | Пинцет захватывающий лапчатый | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BD760R: Пинцет захватывающий лапчатый, длина не менее 200 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 33236 | 66472 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
3 | Ретрактор для ран CRILE | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BТ012R: Ретрактор для ран CRILE, длина не менее 110 мм (4 1/4"), двусторонний, рабочая часть не менее 11 x 4 мм и не менее 19 x 6 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 4 | 33943 | 135772 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
4 | Ретрактор для ран 11 x 14 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ОА312R: Ретрактор для ран не менее 11x14 мм (5 1/2"). Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 33943 | 67886 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
5 | Ретрактор для ран 15 x 22 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВТ202R: Ретрактор для ран не менее 15 x 22 мм (10 1/2"). Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 71422 | 142844 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
6 | Ретрактор для продавливания вен | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВТ184R: Ретрактор для продавливания вен рабочая часть не менее 10x13 мм, длина не менее 205 мм/8".Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 46672 | 93344 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
7 | Ретрактор для продольной диссекции сосудов | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВТ206R: Ретрактор для продольной диссекции сосудов 235 мм, 9 1/4". Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 44550 | 89100 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
8 | Расширитель по LANGENBECK-MANNERFELT | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВТ943R: Расширитель по LANGENBECK-MANNERFELT, рабочая часть не менее 15х6 мм, длина не менее 155 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 89808 | 179616 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
9 | Расширитель по MANNERFELT, желобоватый | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВТ940R: Расширитель по MANNERFELT, желобоватый, рабочая часть не менее 16х6 мм, длина не менее 155 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 118093 | 236186 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
10 | Расширитель по MEYERDING | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВТ198R: Расширитель по MEYERDING, с рукояткой с упором для пальцев, фиг. F длина не менее 180 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 70926 | 141852 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
11 | Расширитель по MEYERDING, 180 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВТ197R: Расширитель по MEYERDING, с рукояткой с упором для пальцев, фиг. Е длина не менее 180 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 70926 | 141852 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
12 | Зажим захватывающий по Allis, с атравматической насечкой De Bakey | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ЕА092R: Зажим захватывающий по Allis, с атравматической насечкой De Bakey, длина не менее 155мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 137893 | 275786 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
13 | Иглодержатель DUROGRIP | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВМ113R: Иглодержатель DUROGRIP, для стернальных операций длина не менее 175 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 127993 | 255986 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
14 | Зажим артерии KOCHER | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВН614R: Зажим артерии KOCHER, прямой длина не менее 140 мм, 1x2 зуба (5 1/2") | шт | 10 | 33943 | 339430 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
15 | Щипцы для брюшины BABY-MIKULICZ | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВJ300R: Щипцы для брюшины BABY-MIKULICZ длина не менее 140мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 6 | 62229 | 373374 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
16 | Крючок по CRILE | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВТ080R: Крючок по CRILE, сосудистый, тупой, рабочая часть не менее 6 мм, длиня не менее 200 мм, под углом не более 90˚. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 2 | 55688 | 111376 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
17 | Цапка для бумажного белья | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВF465R: Цапка для бумажного белья длина не менее 115 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 20 | 41517 | 830340 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
18 | Зажим несущей артерии | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВН100R: Зажим несущей артерии длина не менее 85 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 94050 | 940500 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
19 | Артериальные щипцы Rochester-Pean, изогнутый | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВН443R: Артериальные щипцы Rochester-Pean, изогнутый длина не менее 160 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 34650 | 346500 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
20 | Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВН145R: Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина не менее 140 мм Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 31822 | 318220 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
21 | Зажим кровоостанавливающий по PEAN, изогнутый | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВН425R: Зажим кровоостанавливающий по PEAN, изогнутый, длина не менее 140 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 32529 | 325290 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
22 | Микроножницы MUELLER, изогнутые | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FM011R: Микроножницы MUELLER, изогнутые, длина не менее 120 мм. Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 1 | 135065 | 135065 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
23 | Иглодержатель DE'BAKEY, 180 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВМ035R: Иглодержатель DE'BAKEY, длина не менее 180 мм (7"). Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 4 | 88432 | 353728 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
24 | Иглодержатель DUROGRIP, 180 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВМ025R: Иглодержатель DUROGRIP, длина не менее 180 мм (7"). Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 4 | 118123 | 472492 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
25 | Иглодержатель CRILL-WOOD | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается ВМ016R: Иглодержатель CRILL-WOOD, длина не менее 145 мм (5 3/4"). Нестерильная, многоразовая. Устойчива к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 4 | 87965 | 351860 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
26 | Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 0,5 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FB160R: Дилататор по DE'BAKEY (модификация), сосудистый, гибкий, диаметр не менее 0,5 мм, длина не менее 190 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 1 | 39132 | 39132 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
27 | Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 1,0 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FB161R: Дилататор по DE'BAKEY (модификация), сосудистый, гибкий, диаметр не менее 1,0 мм, длина не менее 190 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 1 | 39132 | 39132 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
28 | Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 1,5 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FB162R: Дилататор по DE'BAKEY (модификация), сосудистый, гибкий, диаметр не менее 1,5 мм, длина не менее 190 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 1 | 39132 | 39132 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
29 | Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 2,0 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается FB163R: Дилататор по DE'BAKEY (модификация), сосудистый, гибкий, диаметр не менее 2,0 мм, длина не менее 190 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 1 | 39132 | 39132 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
30 | Хирургические иглы, круглая 23 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BL174N: Игла изогнутая, длина не менее 23 мм, диам. не менее 0,70 мм, круглый корпус. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 9412 | 94120 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
31 | Хирургические иглы, круглая 20 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BL175N: Игла изогнутая, длина не менее 20 мм, диам. не менее 0,60 мм, круглый корпус. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 9412 | 94120 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
32 | Хирургические иглы, треугольная 23 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BL214N: Игла изогнутая, длина не менее 23 мм, диам. не менее 0,70 мм, корпус треугольный. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 9412 | 94120 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
33 | Хирургические иглы, треугольная 20 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BL215N: Игла изогнутая, длина не менее 20 мм, диам. не менее 0,60 мм, корпус треугольный. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 9412 | 94120 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
34 | Хирургические иглы, круглая 26 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BL2374N: Игла изогнутая, длина не менее 26 мм, диам. не менее 1,00 мм, круглый корпус. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 10987 | 109870 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
35 | Хирургические иглы, треугольная 26 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается BL2574N: Игла изогнутая, длина не менее 26 мм, диам. не менее 1,00 мм, корпус треугольный. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | шт | 10 | 11432 | 114320 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 7521669
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32.