## перечень
Приложение 1 к объявлению №42 Тонометры и термометры
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Термометр медицинский электронный | Электронный термометр (далее – товар), предназначен для измерения температуры тела ректальным, аксиллярным (подмышечным) и оральным способами. Должен быть выполнен из гибкого водозащитного корпуса. Должен иметь защиту от воды (погружаться в воду не менее чем на 30 минут в целях дезинфекции). Не должен содержать ртути. Наличие легкочитаемого жидкокристаллический экрана, гибкого водозащитного корпуса, время измерения не более 4 минут, звуковой сигнал должен извещать об окончании измерения, память на последнее измерения, точность измерений не менее +/- 0,1°С (в диапазоне не менее 35.5°С - 42.0°С), должен иметь футляр для хранения. | шт | 70 | 1500 | 105000
2 | Механический тонометр со стетоскопом | Тонометр в комплекте со стетоскопом, для взрослых должен состоит из: - Тип: классический - Металлический анероидный манометр. - Металлический стетоскоп в комплекте. - Нейлоновая манжета для окружности плеча в диапазоне 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом. - Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращающий засорение прибора пылью. - Воздушный игольчатый клапан. - На манжету должны быть нанесены специальные размерные метки. | шт | 70 | 6800 | 476000
3 | Электронный тонометр | Тонометр, автомат на плечо (далее – товар), предназначен для диагностики и контроля уровня артериального давления (диастолического, систолического) и частоты пульса. Манжета универсального размера для окружности плеча в диапазоне 22-42 см, режим часов – индикация даты и времени., адаптер электросети в комплекте. Прибор самостоятельно оценивает размер руки пациента и корректирует результат измерений. | шт | 2 | 20000 | 40000
621000
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - Сертификат происхождения товара на государственном или русском языках (в ином случае предоставить нотариально заверенный перевод); -Сертификат об утверждение средств измерений (поверка оборудования относящихся к СИ, оригинал сертификата о первичной поверке) либо письма уполномоченного органа к измерительным средствам; - Оригинал инструкции (руководства) по эксплуатации на государственном и русском языках; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов, оригинальной (невскрытой) упаковке от производителя. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 3 календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 38.
| Заведующая отделением кардиохирургии 2 | Новикова С.П.
| Старшая медсестра кардиохирургии 2 | Рахметжанова М.Б.
Главный менеджер Козбекова Г.А.
| Инженер мо МО | Наурызбаев О.Т.
#REF!