## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 48 от 26.04.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | Клинок, операционный ларингоскоп по LINDHOLM, длина 15 cм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8587А: Клинок, операционный ларингоскоп по LINDHOLM, длина не более 15 cм, большого размера для взрослых, ширина дистального конца не более 18 мм, внутренний размер проксимального конца не менее 39х24 мм. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. Многоразовый. Нестерильный. | штука | 1 | 574600 | 574600 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
2 | Клинок, операционный ларингоскоп по LINDHOLM, длина 17 cм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8587АA: Клинок, операционный ларингоскоп по LINDHOLM, длина не менее 17 cм, для взрослых, ширина дистального конца не менее 18 мм, большой, внутренний размер проксимального конца не менее 39х24 мм. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. Многоразовый. Нестерильный. | штука | 1 | 633080 | 633080 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
3 | Клинок, операционного ларингоскопа LINDHOLM, длина 11 cм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8587KK: Клинок, операционного ларингоскопа LINDHOLM, длина не менее 11 cм, для детей, ширина дистального конца не менее 16 мм, внутренний размер проксимального конца не менее 30х20 мм. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. Многоразовый. Нестерильный. | штука | 1 | 574600 | 574600 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
4 | Световод для ларингоскопа | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8587GF: Световод, стекловолоконный для ларингоскопа, для дистального освещения, длина не менее 7,5 мм. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz, также ларингоскопами 8587 А/АА/КК. Многоразовый. Нестерильный. | штука | 1 | 194480 | 194480 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
5 | Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, длина 18 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8576АA: Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, ширина дистального конца не менее 18 мм, проксимальный и дистальный, внутренний размер проксимального конца не менее 22х38 мм, для взрослых, большой, для передней комиссуры, широкое проксимальное отверстие для бинокулярного наблюдения, правая сторона с прорезью для введения бронхо- эзофагоскопов и операционных инструментов, с левой стороны инсуффляционный канал для подачи кислорода, анестезирующих газов или для Jet- вентиляции, длина не менее 18 см, используется с осветителем с крепежной скобкой 497 АС, для проксимального освещения. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. Многоразовый. Нестерильный. | штука | 1 | 726240 | 726240 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
6 | Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, длина 16,5 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8576А: Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, ширина дистального конца не менее 17,5 мм, проксимальный и дистальный, внутренний размер проксимального конца не менее 20х38 мм, для взрослых и подростков, средний, для передней комиссуры, широкое проксимальное отверстие для бинокулярного наблюдения, правая сторона с прорезью для введения бронхо- эзофагоскопов и операционных инструментов, с левой стороны инсуффляционный канал для подачи кислорода, анестезирующих газов или для Jet- вентиляции, длина не менее 16,5 см, используется с осветителем с крепежной скобкой 497 АС, для проксимального освещения. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. Многоразовый. Нестерильный. | штука | 1 | 726240 | 726240 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
7 | Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, длина 14,5 см | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 8576B: Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, ширина дистального конца не менее 16,5 мм, проксимальный и дистальный, внутренний размер проксимального конца не менее 18х38 мм, для детей до 12 лет, средний, для передней комиссуры, широкое проксимальное отверстие для бинокулярного наблюдения, правая сторона с прорезью для введения бронхо- эзофагоскопов и операционных инструментов, с левой стороны инсуффляционный канал для подачи кислорода, анестезирующих газов или для Jet- вентиляции, длина не менее 14,5 см, используется с осветителем с крепежной скобкой 497 АС, для проксимального освещения. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. Многоразовый. Нестерильный. | штука | 1 | 726240 | 726240 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
8 | Световод, осветитель с крепежной скобкой | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 497AC: Световод, осветитель с крепежной скобкой по BENJAMIN-HAVAS, короткий, для проксимального освещения. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. Многоразовый. Нестерильный. | штука | 1 | 331160 | 331160 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
9 | Световод волоконнооптический 3,5 мм | Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства KARL STORZ GmbH & Co., KG (Германия), приобретается 495 NA: Световод волоконнооптический, диаметром не менее 3,5 мм, длина не менее 230 см. Совместимый с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz. Многоразовый. Нестерильный. | штука | 4 | 287640 | 1150560 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 5637200
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация).