## перечень
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Ручка N1 (как ручка T1) | Ручка N1 (как ручка T1) для монитора пациента Benevision N1 (производства Mindray, Китай), представляет собой инновационное устройство, разработанное для повышения удобства и функциональности использования монитора. Эта ручка обладает стильным и эргономичным дизайном, который обеспечивает комфортное и удобное управление монитором. Ручка N1 имеет эргономичную форму, которая лежит удобно в руке пользователя, минимизируя усталость и напряжение во время использования | шт | 4 | 53760 | 215040
2 | Крючок для перил N1 (в паре с ручкой N1) | Крючок для перил N1 (в паре с ручкой N1) для монитора пациента Benevision N1 (производства Mindray, Китай) , представляет собой крючок для перил N1 является важным компонентом, который дополняет функциональность и удобство использования ручки N1 при работе с монитором. Этот крючок разработан для крепления перил к монитору и обеспечивает удобство и безопасность в процессе их использования. Крючок изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность крепления перил к монитору. | шт | 4 | 53760 | 215040
3 | Магистральный кабель ЭКГ (Электрокардиография): 12 отведений | Магистральный кабель электрокардиографии (далее - ЭКГ): не менее 12 отведений для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай)(Магистральный кабель ЭКГ: на не менее 12 отведений, Adu/Ped, защита от дефибрилляции, длиной не менее 3 метра), специальный кабель, который используется для передачи электрокардиографических (ЭКГ) сигналов от электродов, размещенных на теле пациента, к аппаратуре для записи и анализа ЭКГ. Кабель имеет не менее 12 отведений, что означает, что он может одновременно передавать сигналы с не менее 12 электродов, размещенных на теле пациента. - Выдающиеся свойства экранирования и защиты от помех, защищающие сигнал ЭКГ от помех - Отличная защита от дефибрилляции, хорошая защита оборудования - Устойчивость обеспечивающая отсутствие помех для сигналов ЭКГ во время работы. Гибкие и прочные кабели. - Превосходный материал кабеля, выдерживающий многократную очистку и дезинфекцию. - Без латекса | шт | 20 | 53760 | 1075200
4 | Провода для конечностей ЭКГ (Электрокардиография), 12 отведений | Провода для конечностей ЭКГ для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай) , не менее 12 отведений. - Выдающиеся свойства экранирования и защиты от помех, защищающие сигнал ЭКГ от помех - Отличная защита от дефибрилляции, хорошая защита оборудования - Устойчивость обеспечивающая отсутствие помех для сигналов ЭКГ во время работы. Гибкие и прочные кабели. - Превосходный материал кабеля, выдерживающий многократную очистку и дезинфекцию. - Без латекса. Провода для конечностей ЭКГ, не менее 12 отведений, Snap, каждый Аду/Пед, Серый, ТПУ, МЭК, длина не менее 0,8 м) | шт | 20 | 32640 | 652800
5 | SpO2 (пульсоксиметрия) удлинитель,7-контактный, 2,5 м | SpO2 удлинитель для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай) , не менее 7-контактный, длина не менее 2,5 м - Эргономичный дизайн, точное проектирование и клинические испытания гарантируют надежность измерений. - Хорошая защита от электромагнитных помех, подходит для сложной электрической среды. - Гибкие и прочные кабели - Превосходная оболочка кабеля, выдерживающая многократную очистку и дезинфекцию. - Легко заменяемый датчик, отвечающий клиническим требованиям для использования пациентами - Без латекса | шт | 20 | 26880 | 537600
6 | Многоразовый датчик, взрослый, Каждый зажим для пальца, 1,1 м, >30 кг | Многоразовый датчик для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай) , взрослый, Каждый зажим для пальца, не менее 1,1 м, >30 кг - Эргономичный дизайн, точное проектирование и клинические испытания гарантируют надежность измерений. - Высококачественный фотоэлектрический элемент, обеспечивающий точность измерений. - Хорошая защита от электромагнитных помех, подходит для сложной электрической среды. Идеальная защита от световых помех, может использоваться в условиях яркого света. - ESU-доказательство, обеспечивающее отсутствие помех сигналам SpO2 во время работы - Строгие спецификации электробезопасности, гарантирующие безопасность использования. - Небольшое количество ямок, не легко окрашивается, удобно чистить - Превосходная оболочка кабеля, выдерживающая многократную очистку и дезинфекцию. - Без латекса - Хорошая биосовместимость, позволяющая избежать аллергических реакций на пациента. | шт | 25 | 42240 | 1056000
7 | шнур НИАД, каждая с воздушными разъемами | шнур НИАД для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай), Adu/Ped/Inf, каждая с воздушными разъемами - Разумная твердость позволяет избежать сильного изгиба, обеспечивает безопасность дефляции. - Разумная твердость обеспечивает хорошую передачу сигнала артериального давления. - ТПУ обеспечивает хорошую герметичность и длительный срок службы. - Не содержит латекса и ПВХ. - Хорошая биосовместимость, отсутствие биологической опасности для кожи. | шт | 10 | 16320 | 163200
8 | Манжета многоразовая, 25-35 см | Манжета многоразовая для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай), 25-35 см - Мягкий и удобный. Низкая опасность для кожи даже при длительном использовании. - Легко очистить. Манжета не может намокнуть или испачкаться жидкостью, если ее правильно очистить. - Устойчивость к пиллингу. Не деформируется даже при длительном использовании. - Баллон из ТПУ обеспечивает хорошую герметичность и длительный срок службы. - Не содержит латекса и ПВХ. - Хорошая биосовместимость, отсутствие биологической опасности для кожи. | шт | 10 | 10560 | 105600
9 | Манжета многоразовая, 33-47 см | Манжета многоразовая для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай), , 33-47 см - Мягкий и удобный. Низкая опасность для кожи даже при длительном использовании. - Легко очистить. Манжета не может намокнуть или испачкаться жидкостью, если ее правильно очистить. - Устойчивость к пиллингу. Не деформируется даже при длительном использовании. - Баллон из ТПУ обеспечивает хорошую герметичность и длительный срок службы. - Не содержит латекса и ПВХ. - Хорошая биосовместимость, отсутствие биологической опасности для кожи. | шт | 10 | 10560 | 105600
10 | Манжета многоразовая, 46-66 см | Манжета многоразовая для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай), , 46-66 см - Мягкий и удобный. Низкая опасность для кожи даже при длительном использовании. - Легко очистить. Манжета не может намокнуть или испачкаться жидкостью, если ее правильно очистить. - Устойчивость к пиллингу. Не деформируется даже при длительном использовании. - Баллон из ТПУ обеспечивает хорошую герметичность и длительный срок службы. - Не содержит латекса и ПВХ. - Хорошая биосовместимость, отсутствие биологической опасности для кожи. | шт | 10 | 10560 | 105600
11 | Многоразовый датчик температуры, Пищеводный/ректальный, 2-контактный, 3 м | Многоразовый датчик температуры для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай), Пищеводный/ректальный, не менее 2-контактный, не менее 3 м - Доступны модели для ректального/пищеводного воздействия и для поверхности кожи. - Гибкие и прочные кабели. - Превосходный материал кабеля, выдерживающий многократную очистку и дезинфекцию. - Без латекса. - Хорошая биосовместимость, позволяющая избежать аллергических реакций на пациента. | шт | 12 | 32640 | 391680
12 | Многоразовый датчик температуры, 2-контактный, 3,6 м | Многоразовый датчик температуры для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай), не менее 2-контактный, не менее 3,6 м - Доступны модели для ректального/пищеводного воздействия и для поверхности кожи. - Гибкие и прочные кабели. - Превосходный материал кабеля, выдерживающий многократную очистку и дезинфекцию. - Без латекса - Хорошая биосовместимость, позволяющая избежать аллергических реакций на пациента. | шт | 25 | 32640 | 816000
13 | 12-контактный кабель IBP (для мед. отделения интенсивной терапии), 4 м | Не менее 12-контактный кабель IBP для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай) (для мед. отделения интенсивной терапии), не менее 4 м – Совместимое решение с интерфейсом модуля монитора IBP основных марок и одноразовыми датчиками давления, представленными на рынке. - Гибкие и прочные кабели - Превосходный материал кабеля, выдерживающий многократную очистку и дезинфекцию. - Без латекса | шт | 30 | 42240 | 1267200
14 | Устойчивая опора для датчика инвазивного давления (каждое отделение интенсивной терапии) | Устойчивая опора для датчика инвазивного давления для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай)(каждое отделение интенсивной терапии) - Устойчивая опора для датчика инвазивного давления является важным компонентом оборудования в отделениях интенсивной терапии. Её главная задача - обеспечить надежную и устойчивую фиксацию датчика инвазивного давления на теле пациента, что позволяет точно и надежно измерять давление внутри его организма. Опора обычно изготавливается из прочного и долговечного материала, такого как медицинский пластик или металл, обеспечивая стабильную и надежную поддержку для датчика инвазивного давления. | шт | 40 | 10560 | 422400
15 | фиксаторы для Инвазивного давления | фиксаторы для Инвазивного давления для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай)- Фиксаторы для инвазивного давления - это специальные медицинские аксессуары, которые используются для надежной фиксации датчика инвазивного давления на теле пациента. Эти фиксаторы предназначены для обеспечения стабильного положения датчика и предотвращения его смещения или отсоединения во время проведения мониторинга пациента. Фиксаторы обычно имеют регулируемый дизайн, который позволяет настраивать их подходящий размер и форму для различных типов датчиков инвазивного давления и различных мест размещения на теле пациента | шт | 20 | 16320 | 326400
16 | Датчик температуры впрыскивающей жидкости для измерение ДЛА (давление легочной артерии) | Датчик температуры впрыскивающей жидкости для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай) Для измерение ДЛА (давление легочной артерии) - Датчики температуры обеспечивают точное измерение температуры впрыскиваемой жидкости, что позволяет контролировать и поддерживать оптимальную температуру для сохранения стабильности лекарственных препаратов или крови. Безопасное соединение для обеспечения четкой передачи сигнала. - Без латекса. - Хорошая биосовместимость, позволяющая избежать аллергических реакций на пациента. | шт | 200 | 26880 | 5376000
17 | Основной кабель НМТ | Основной кабель НМТ (нейромышечной проводимости) для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай) - Основной кабель NMT - это кабель, который используется для подключения электродов к монитору NMT. Этот кабель обычно включает в себя разъемы для электродов, которые размещаются на теле пациента, и разъем, который подключается к монитору NMT. Основной кабель обеспечивает передачу электрических сигналов от электродов к монитору, что позволяет монитору анализировать нейромышечную трансмиссию и предоставлять информацию о степени блокады мышц. | шт | 10 | 181440 | 1814400
18 | Кабель датчика NMT | Кабель датчика NMT для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай)- Кабель датчика NMT (нейромышечной трансмиссии) - это часть медицинского оборудования, который используется для подключения электродов к монитору нейромышечной трансмиссии. Этот кабель обеспечивает передачу электрических сигналов от электродов, размещенных на теле пациента, к монитору, который анализирует нейромышечную трансмиссию и предоставляет информацию о степени блокады мышц во время операций или других медицинских процедур. Кабель выполнен из прочных материалов, чтобы выдерживать повседневное использование в клинических условиях и обеспечивать долговечность. | шт | 10 | 117120 | 1171200
19 | Кабель для стимуляции NMT | Кабель для стимуляции NMT для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай) - Кабель для стимуляции NMT (нейромышечной трансмиссии) - это специализированный медицинский кабель, который используется для подключения стимулятора нейромышечной трансмиссии к монитору для проведения процедур мониторинга мышечной активности во время операций или других медицинских процедур. Кабель выполнен из прочных материалов, чтобы выдерживать повседневное использование в клинических условиях и обеспечивать долговечность. | шт | 10 | 64320 | 643200
20 | Комплект аксессуаров INVOS rSO2, Adu В комплект | Комплект аксессуаров INVOS rSO2 для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай) , Adu В комплект - Комплект аксессуаров INVOS rSO2, Взрослый Включает: Кабель INVOS 5100C, каналы 1 и 2, с предусилителем А не менее 1шт. Датчик многоразовый INVOS 5100C, канал 1 (синий) не менее 1шт. Датчик многоразовый INVOS 5100C, канал 2 (коричневый) не менее 1 шт. Датчик INVOS SomaSensor одноразовый, Adu>40кг, не менее 2 шт. | шт | 4 | 4953600 | 19814400
21 | Интегрированный многоразовый SpO2 датчик, Взрослый, Палец, >30 кг, 3 м | Интегрированный многоразовый SpO2 датчик для монитора пациента Benevision N17 (производства Mindray, Китай), Взрослый, Палец, >30 кг, не менее 3 м - Интегрированный многоразовый SpO2 датчик для взрослых на палец — это медицинское устройство, которое используется для измерения уровня насыщения кислородом в крови (SpO2) и частоты сердечных сокращений (пульса) у взрослых пациентов. Датчик обеспечивает надежные и точные измерения уровня насыщения кислородом и пульса, что является критически важным для эффективного мониторинга состояния пациента. | шт | 10 | 53760 | 537600
22 | Фильтр вакуумного аспиратора | Фильтр вакуумного аспиратора, одноразового использования, сменный для каждого пациента. Должен быть совместим с вакуумным аспиратором модели "RVTM3" (производства UAB Medical Technologies LBI, Литва), имеющимся у Заказчика. | шт | 3960 | 3465 | 13721400
23 | Датчик для новорожденных церебральной/сомотической оскисетрии | Датчики для постоянного неинвазивного церебрально-соматического измерения и мониторинга регионарного насыщения гемоглобина кислородом (rSO2) с технологией параинфракрасной оптической спектроскопии. Предназначен для применения у младенцев весом менее 5 кг. Датчик имеет клейкую подушечку и безопасный гидроколлоидный клей. Длина клеящейся поверхности не более 7 см, ширина не более 2,6 см. Расстояние между центром излучателя и проксимальным детектором не менее 2,9 см, до дистального детектора не более 4,1 см. Совместим только с прибором церебральной/соматической оксиметрии Инвос. | шт | 50 | 113100 | 5655000
[6 empty] | 56188560 | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - Сертификат происхождения товара на государственном или русском языках (в ином случае предоставить нотариально заверенный перевод). - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов, оригинальной (невскрытой) упаковке от производителя. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 3 календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 38.
Заведующий отделением кардиоанестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии Тулегенов Ш.Т.
Старший медбрат отделения кардиоанестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии Оспанов Б.Б.
Главный менеджер Козбекова Г.А.
| Инженер мо МО | Наурызбаев О.Т.
Note on B8: Бухаева Ергали Сергалиевич: Миндрей производитель