## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Набор инструментов для операций на мениске | Набор инструментов для операций на мениске, из 17 шт. медицинских изделий для проведения эндоскопических операций, совместимый рукояткой Power Stick M 5/3 видеоэндоскопического компекса производства Richard Wolf GmbH 2303, 001. В составе: Эндоскоп PANOVIEW внешним диаметром не менее 4,0 мм, рабочая длина не менее 170 мм, общая длина не менее 233 мм, направление взгляда не менее 30 градусов. Стерилизация автоклавированием - 2 шт, Тубус артроскопа внешним диаметром не менее 6,0 мм, рабочая длина не менее 132 мм, оснащен двумя фиксированными кранами для подачи ирригационной жидкости - 2 шт, Стилет для тубусов артроскопов не менее 5.5/6/6.3 мм, полутупой, рабочая длина не менее 175 мм - 2 шт, Световолоконный кабель, диаметр не менее 3.5 мм., длина не менее 3000 мм. Комплект: гибкий световой кабель, адаптер к источнику света R.Wolf, адаптер к эндоскопу R.Wolf - 2 шт, Крючкообразный зонд для мобилизации менисков, длина изогнутой части не менее 4.5 мм, рабочая длина не менее 115 мм. Имеет сантиметровые деления. - 2 шт, Выкусыватель ARTHROline. Высота браншей не менее 1,6 мм, ширина браншей не менее 4,6 мм, бранши плоские, изогнуты вверх на не менее 15 градусов, рабочая длина не менее 120 мм, ширина среза не менее 3,3 мм. Многоразового использования - 1 шт, Выкусыватель ARTHROline. Высота браншей не менее 1,6 мм, ширина браншей не менее 5,5 мм, бранши плоские, изогнуты вверх на не менее 15 градусов, тубус инструмента изогнут влево, рабочая длина не менее 120 мм, ширина среза не менее 3,3 мм. Многоразового использования - 1 шт, Выкусыватель ARTHROline. Высота браншей не менее 1,6 мм, ширина браншей не менее 5,5 мм, бранши плоские, изогнуты вверх на не менее 15 градусов, тубус инструмента изогнут вправо, рабочая длина не менее 120 мм, ширина среза не менее 3,3 мм. Многоразового использования - 1 шт, Выкусыватель ARTHROline с прямыми браншами, высота браншей не менее 2,1 мм, ширина браншей не менее 2,4 мм, инструмент прямой, рабочая длина не менее 120 мм, ширина среза не менее 0,9 мм. Многоразового использования - 1 шт, Выкусыватель ARTHROline с изогнутыми вверх на не менее 15 градусов браншами, высота браншей не менее 2,1 мм, ширина браншей не менее 2,4 мм, рабочая длина не менее 120 мм, ширина среза не менее 0,9 мм. Многоразового использования - 1 шт, Щипцы для захвата с кремальерой, бранши прямые, зубчатые, диаметр не менее 3,4 мм, инструмент прямой, рабочая длина не менее 130 мм. Многоразового использования - 1 шт, Щипцы для захвата мениска, бранши прямые, диаметр не менее 4/7 мм, инструмент прямой, рабочая длина не менее 105 мм. Многоразового использования - 1 шт. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | набор | 1 | 11729000,00 | 11729000,00 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, пр. Туран, 32. | 0
2 | Набор инструментов для пластики крестообразных связок | Набор инструментов для пластики крестообразных связок, из 69 шт. медицинских изделий для проведения эндоскопических операций, совместимый рукояткой Power Stick M 5/3 видеоэндоскопического компекса производства Richard Wolf GmbH 2303, 001. В составе: Инструмент для забора аутотрансплантата сухожилия по Пэсслеру, диаметр не менее 8,0 мм, рабочая длина не менее 300 мм - 1 шт, Рабочая станция для подготовки трансплантата. Размеры не менее 390 мм x 190 мм x 6 мм (ДхШхВ) - 1 шт, шаблон для трансплантанта, размер не менее 5-13 мм - 1 шт, Полый бур для забора костно-связочного трансплантата, внутренний диаметрне менее 8,4 мм, наружный диаметр не менее 9,4 мм, рабочая длина не менее 90 мм. Дистальный конец с зубьями не менее 270°, для использования с осциллирующей дрелью, многоразовый - 1 шт, Полый бур для забора костно-связочного трансплантата, внутренний диаметр не менее 9,4 мм, наружный диаметр не менее 10,4 мм, рабочая длина не менее 90 мм. Дистальный конец с зубьями не менее 270°, для использования с осциллирующей дрелью, многоразовый - 1 шт, Полый бур для забора костно-связочного трансплантата, внутренний диаметр не менее 10,4 мм, наружный диаметр не менее 11,4 мм, рабочая длина не менее 90 мм. Дистальный конец с зубьями не менее 270°, для использования с осциллирующей дрелью, многоразовый - 1 шт, Элеватор для удаления костных столбиков после работы полой фрезой, внутренний диаметр не менее 8,4 мм, наружный диаметр не менее 11,1 мм, рабочая длина не менее 130 мм, многоразовый - 1 шт, Элеватор для удаления костных столбиков после работы полой фрезой, внутренний диаметр не менее 9,4 мм, наружный диаметр не менее 11,2 мм, рабочая длина не менее 130 мм, многоразовый - 1 шт, Элеватор для удаления костных столбиков после работы полой фрезой, внутренний диаметр не менее 10,5 мм, наружный диаметр не менее 12,5 мм, рабочая длина не менее 130 мм, многоразовый - 1 шт, Крючок для связок для реконструктивной пластики колена, диаметр не менее 4,0 мм, рабочая длина не менее 350 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющая для полого сверла не менее 8,5 мм для использования с базовой секцией и полым сверлом не менее 8,5 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющая для полого сверла не менее 9,5 мм для использования с базовой секцией и полым сверлом не менее 9,5 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющая для полого сверла не менее 10,5 мм для использования с базовой секцией и полым сверлом не менее 10,5 мм, многоразовый - 1 шт, Полое сверло, внутренний диаметр не менее 7,4 мм, наружный диаметр не менее 8,5 мм, рабочая длина не менее 185 мм, многоразовый - 1 шт, Эжектор для сверла диаметром 7,4 мм, многоразовый - 1 шт, Полое сверло, внутренний диаметр не менее 8,4 мм, наружный диаметр не менее 9,5 мм, рабочая длина не менее 185 мм, многоразовый - 1 шт, Эжектор для сверла диаметром 8,4 мм, многоразовый - 1 шт, Полое сверло, внутренний диаметр не менее 9,4 мм, наружный диаметр не менее 10,5 мм, рабочая длина не менее 185 мм, многоразовый - 1 шт, Эжектор для сверла диаметром 9,4 мм, многоразовый - 1 шт, Базовая секция для совмещающих крючка, ложки и полых сверел, многоразовый - 1 шт, Совмещающий крючок для подготовки тибиального туннеля, многоразовый - 1 шт, Совмещающая ложка для подготовки тибиального туннеля, многоразовый - 1 шт, Совмещающая ложка, тибиальная, для реконструкции ЗКС, многоразовый - 1 шт, Полое сверло с направляющей для подготовки тибиального туннеля, с каналом не менее 2,5 мм, для использования с базовой секцией, многоразовый - 1 шт, Крестовой импактор с дистальным поперечным профилем, с каналом не менее 2,5 мм для для направляющей проволки / спицы Киршнера, диаметр не менее 6,0 мм, рабочая длина не менее 150 мм, многоразовый - 1 шт, Крестовой импактор с дистальным поперечным профилем, с каналом не менее 2,5 мм для для направляющей проволки / спицы Киршнера, диаметр не менее 7,0 мм, рабочая длина не менее 150 мм, многоразовый - 1 шт, Крестовой импактор с дистальным поперечным профилем, с каналом не менее 2,5 мм для для направляющей проволки / спицы Киршнера, диаметр не менее 8,0 мм, рабочая длина не менее 150 мм, многоразовый - 1 шт, Крестовой импактор с дистальным поперечным профилем, с каналом не менее 2,5 мм для для направляющей проволки / спицы Киршнера, диаметр не менее 9,0 мм, рабочая длина не менее 150 мм, многоразовый - 1 шт, Крестовой импактор с дистальным поперечным профилем, с каналом не менее 2,5 мм для для направляющей проволки / спицы Киршнера, диаметр не менее 10,0 мм, рабочая длина не менее 150 мм, многоразовый - 1 шт, Крестовой импактор с дистальным поперечным профилем, с каналом не менее 2,5 мм для для направляющей проволки / спицы Киршнера, диаметр не менее 6,5 мм, рабочая длина не менее 150 мм, многоразовый - 1 шт, Крестовой импактор с дистальным поперечным профилем, с каналом не менее 2,5 мм для направляющей проволки / спицы Киршнера, диаметр не менее 7,5 мм, рабочая длина не менее 150 мм, многоразовый - 1шт, Крестовой импактор с дистальным поперечным профилем, с каналом не менее 2,5 мм для для направляющей проволки / спицы Киршнера, диаметр не менее 8,5 мм, рабочая длина не менее 150 мм, многоразовый - 1 шт, Крестовой импактор с дистальным поперечным профилем, с каналом не менее 2,5 мм для для направляющей проволки / спицы Киршнера, диаметр не менее 9,5 мм, рабочая длина не менее 150 мм, многоразовый - 1 шт, Съемная рукоятка, Т-образная, канюлированная - 1 шт, Направляющий стержень для ПКС, феморальный, переднемедиальный, диаметр не менее 2,5 мм, рабочая длина не менее 120 мм, цветовой код голубой, выступ не менее 5 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющий стержень для ПКС, феморальная, переднемедиальная, диаметр не менее 2,5 мм, рабочая длина не менее 120 мм, цветовой код зеленый, выступ не менее 6 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющий стержень для ПКС, феморальная, переднемедиальная, диаметр не менее 2,5 мм, рабочая длина не менее 120 мм, цветовой код красный, выступ не менее 7 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющий стержень для ПКС, феморальная, переднемедиальная, диаметр не менее 2,5 мм, рабочая длина не менее 120 мм, без цветового кода, выступ не менее 8 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющий стержень для ЗКС, феморальная, диаметр не менее 2,5 мм, рабочая длина не менее 120 мм, цветовой код красный, выступ не менее 7 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющий стержень для ЗКС, феморальная, диаметр не менее 2,5 мм, рабочая длина не менее 120 мм, без цветового кода, выступ не менее 8 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющий стержень для ЗКС, феморальная, диаметр не менее 2,5 мм, рабочая длина не менее 120 мм, цветовой код желтый, выступ не менее 9 мм, многоразовый - 1 шт, Направляющий стержень для ЗКС, феморальная, диаметр не менее 2,5 мм, рабочая длина не менее 120 мм, цветовой код белый, выступ не менее 10 мм, многоразовый - 1 шт, Съемная рукоятка, внутренний диаметр не менее 3,5 мм - 1 шт, Универсальный резак для пробивания отверстий UNICRACKER, предназначен для пробивания туннеля диаметром от не менее 4 до 9 мм, оснащен каналом не менее 2,5 мм, рабочая длина не менее 130 мм, многоразовый - 1шт, Компактор градуированный, оснащен каналом не менее 2,5 мм, диаметр не менее 8,0 мм, рабочая длина не менее 290 мм, многоразовый - 1 шт, Компактор градуированный, оснащен каналом не менее 2,5 мм, диаметр не менее 9,0 мм, рабочая длина не менее 290 мм, многоразовый -1 шт, Компактор градуированный, оснащен каналом не менее 2,5 мм, диаметр не менее 10,0 мм, рабочая длина не менее 290 мм, многоразовый - 1 шт, Ретракционная гильза для извлечения компактора из костного канала, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 4,5 мм, рабочая длина не менее 145 мм. Специальное покрытие TiN увеличивает срок службы сверла, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 5 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 5,5 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 6 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт. Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 6,5 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт. Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 7 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 7,5 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт. Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 8 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 8,5 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала 9 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 9,5 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 10 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 10,5 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Сверло канюлированное с центральным каналом не менее 2,65 мм для использования с направляющей проволкой / спицей Киршнера. Диаметр образуемого канала не менее 11 мм, рабочая длина не менее 145 мм, многоразовый - 1 шт, Спица Киршнера спиральная, без ушка для нити, диаметр не менее 2,5 мм общая длина не менее 310 мм, многоразовая - 1шт, Спица Киршнера спиральная, с ушком для нити, диаметр не менее 2,5 мм общая длина не менее 430 мм, многоразовый - 1 шт, нитиноловый проволочный проводник, диамер не менее 1,2 мм, общая длина не менее 350 мм. Многоразовый - 1 шт, толкатель прямой, рабочая длина не менее 110 мм - 1 шт, Толкатель прямой для пластики связок, диаметр не менее 6,0 мм, рабочая длина не менее 110 мм, многоразовый - 1 шт, Корзина для базового набора артроскопии коленного сустава ПКС/ЗКС, для стерилизации (паровые и низкотемпературные), хранения и транспортировки, с держателями инструментов, внутренние размеры (ШхВхГ): не менее 513х134х233мм, внешние размеры (ШхВхГ): не менее 549x150x250мм. Вариант 1 - 1 шт, Корзина для базового набора артроскопии коленного сустава ПКС/ЗКС, для стерилизации (паровые и низкотемпературные), хранения и транспортировки, с держателями инструментов, внутренние размеры (ШхВхГ): не менее 513х134х233мм, внешние размеры (ШхВхГ): не менее 549x150x250мм. Вариант 2 - 1 шт. Нестерильные, многоразовые. Устойчивы к коррозии, экстремальным температурам, не окисляются при воздействии дезинфицирующих жидкостей. | набор | 1 | 28905000,00 | 28905000,00 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, пр. Туран, 32. | 0
|  | ИТОГО |  |  |  | 40634000
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языке; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32