## перечень
Приложение 1 к обьявлению №60 Расходные материалы и хирургические инструменты
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Сенсоры BIS для взрослых, одноразовые | Сенсоры BIS для систем мониторинга глубины наркоза и седации. Сенсоры одноразовые для взрослых с 4-мя клеящимися ЭЭГ электродами (серебро/хлорид серебра). Кол-во в упаковке: не менее 25 шт. Должна быть совместимость с модулем BIS производства Covidien LLC, США. | уп | 13 | 470000 | 6110000
2 | Иглодержатель DIADUST, микро, с плоской рифленой рукояткой 210 мм | Иглодержатель, микро, прямой, с пружинной плоской рифленой рукояткой, длина не менее 210 мм, с кремальерой, с алмазным напылением DIADUST (модификация) на рабочих поверхностях. Нестерильный, многоразовый. | шт | 2 | 350744.8 | 701489.6
3 | Пинцет RUSSIAN, хирургический 150 мм | Пинцет RUSSIAN (модификация), прямой, хирургический, длиной не менее 150 мм, с зубчатым, кольцевым наконечником, нестерильный, многоразовый | шт | 2 | 39431.2 | 78862.4
4 | Сервисный набор щётки для чистки диаметром 3,4,6,9 мм, длина 500 мм (уп. 4 шт.) | Сервисный набор щётки для чистки. Диаметром не менее 3,4,6,9 мм, длина не менее 500 мм. Упаковка пластиковая прозрачная, в упаковке 4 щетки разных диаметров. Общий вес с упаковкой не более 56 грамм. Используется для чистки инструментов. | уп | 13 | 57792 | 751296
7641648
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - Сертификат происхождения товара на государственном или русском языках (в ином случае предоставить нотариально заверенный перевод). - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов, оригинальной (невскрытой) упаковке от производителя. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 3 календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 38.
| Исполнительный директор | К.Аширов
| Директор Департамента медицинских изделий | А.Закиров
| Директор Департамента организации закупок | Г.Шингожинова
| Главный менеджер департамента организации закупок | Е.Бухаев
#REF!