## перечень
Приложение 1 к обьявлению №74 Медицинские изделия
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Кабель пациента для электрокардиостимулятора | Кабель пациента для электрокардиостимулятора, хирургический кабель с крокодильчиками подключается к имплантируемым электродам для стимуляции камер сердца. Кабель имеет не менее четырех зажимов типа «крокодил» для подсоединения к коннекторным концам имплантируемых электродов для стимуляции. Длина кабеля не менее 3 метров. Кабель предназначен для многоразового использования. Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не иметь дефектов, в оригинальной (невскрытой) упаковке от производителя, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, быть совместимым с электрокардиостимулятором производства Medtronic. | шт | 30 | 150000 | 4500000
2 | Авто соединительная коробка | Блок автоматического подсоединения обеспечивает электрическое соединение с катетером. Является обязательным соединительным компонентом. Он подключается к следующим частям: -Криоконсоль — блок автоматического подсоединения имеет электрический кабель, который соединяется с портом коннектора на передней панели криоконсоли. -Электрический кабель — электрический кабель соединяет рукоятку катетера с портом криоконсоли на блоке автоматического подсоединения. -Кабель ЭКГ — кабель ЭКГ (если используется) соединяет систему регистрации электрофизиологических показателей лечебного учреждения с портом системы регистрации на блоке автоматического подсоединения.Длина кабеля не менее 122 см, Размеры блока. Длина: не менее 14 см, Ширина, не блоее: 7 см, Высота, не менее: 5 см | шт | 2 | 310000 | 620000
5120000
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - Сертификат происхождения товара на государственном или русском языках (в ином случае предоставить нотариально заверенный перевод);- Сертификат об утверждение средств измерений (поверка оборудования относящихся к СИ, оригинал сертификата о первичной поверке) либо письма к измерительным средствам. - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов, оригинальной (невскрытой) упаковке от производителя. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; В стоимость товара входит поставка товара до Заказчика (разгрузка товара на территории и его перемещение в указанные Заказчиком помещения), ввод товара в эксплуатацию, проверка и испытание товара, демонтаж, инструктаж, осуществить вывоз упаковочного материала и мусора, дополнительных платежей не предусмотрено. 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; Инструктаж, обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте с предоставлением сертификата либо акта обучения. 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., С момента заключения Договора в течение 90 календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 38.
| Исполнительный директор | К.Аширов
| Директор Департамента медицинских изделий | А.Закиров
| Директор Департамента организации закупок | Г.Шингожинова
| Главный менеджер департамента организации закупок | Е.Бухаев
#REF!