## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 73 от 11.07.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
1 | HD Цистоскоп стержне-линзовый, передне -бокового видения, 30 градусов | HD Цистоскоп стержне-линзовый, передне -бокового видения, 30 градусов. Цистоскоп стержне-линзовый, качества HD, передне -бокового видения, 30 градусов, диаметром не более 2,9 мм, автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом, общая длина не должна превышать 330 мм, рабочая длина не более 302 мм, цветовой код – красный, многократного применения. Совместимый с тубусом 26153 BI Karl Storz и с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz | шт | 3 | 1567700 | 4703100 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 3 (три) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
2 | HD Цистоскоп стержне-линзовый, передне -бокового видения, 12 градусов | HD Цистоскоп стержне-линзовый, передне -бокового видения, 12 градусов. Цистоскоп стержне-линзовый, качества HD, передне -бокового видения, 12 градусов, диаметром не более 4 мм, автоклавируемый, со встроенным стекловолоконным световодом, общая длина не должна превышать 330 мм, рабочая длина не более 302 мм, цветовой код – белый, многократного применения. Совместимый с тубусом 26154 BI Karl Storz и с высокотехнологичным электрохирургическим ВЧ-аппаратом Karl Storz | шт | 1 | 1550306 | 1550306 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 3 (три) календарных дней | г. Астана, район Туран, 32 | 0 | DDP пункт назначения
| Итого: |  |  |  |  | 6253406
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 3 (три) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация).