## перечень
Приложение 1 к Объявлению № 82 от 07.08.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Держатель, ручка для клинка ларингоскопа | Держатели, ручки для клинка ларингоскопа. Типоразмер совместимой батареи: C (также R14, LR14, 343, Baby, UM2) Тип лампы: светодиодная, напряжение не менее 2,5 в. В комплекте батарейки размером С - не менее 4 шт. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. | шт | 5 | 129415 | 647075 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
2 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 1 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 1. Клинок изогнутый, с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0х7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 93 x 14 мм | шт | 2 | 55300 | 110600 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
3 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 2 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 2. Клинок изогнутый, с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0х7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 115 x 17 мм | шт | 2 | 55300 | 110600 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
4 | Рукоятка для ларингоскопа F.O. 3,5 В | Рукоятка для ларингоскопа фиброоптическая 3,5В, заряжаемая, средняя, (диаметр не более 28мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации не менее 20 часов) LED, с аккумулятором Li-Ion, для зарядки в устройстве KaWe MedCharge 4000. Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. | шт | 5 | 126150 | 630750 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
5 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 3 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 3. Клинок изогнутый, с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0х7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 135 x 18 мм | шт | 9 | 55300 | 497700 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
6 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 4 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 4. Клинок изогнутый, с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0х7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений.Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения.Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 155 x 18мм | шт | 9 | 55300 | 497700 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
7 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 5 | Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 5. Клинок изогнутый, с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0х7,0мм. Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений.Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения.Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размеры клинка: не более 176 x 20мм | шт | 9 | 55300 | 497700 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
8 | Клинок для ларингоскопа Miller, № 2 | Клинок для ларингоскопа Miller, № 2. Клинки прямые с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0мм Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размер клинков: не более 154 x 14 мм | шт | 1 | 55300 | 55300 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
9 | Клинок для ларингоскопа Miller, № 3 | Клинок для ларингоскопа Miller, № 3. Клинки прямые с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0мм Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размер клинков: не более 195x 15 мм | шт | 6 | 55300 | 331800 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
10 | Клинок для ларингоскопа Miller, № 4 | Клинок для ларингоскопа Miller, № 4. Клинки прямые с интегрированной фиброоптикой– в сечении не более 3,0мм Иметь матовую полировку нержавеющей стали для предотвращения отражений. Не менее 8000 отдельных волокон для оптимального светового излучения. Интенсивность света не менее 13000 люкс/3,5В. Количество циклов обработки в автоклаве при температуре до 134° C не менее 4.000. Совместимость с системами стандарта DIN ISO 7376. Размер клинков: не более 210x 18 мм | шт | 6 | 55300 | 331800 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
11 | Чемодан для ларингоскопа на 3 клинков и 1 рукоятку | Чемодан/кейс для ларингоскопа на 3 клинков (размеры 3,4,5 - Macintosh) и 1 рукоятку, пустой | шт | 4 | 21650 | 86600 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
12 | Чемодан для ларингоскопа на 5 клинков и 1 рукоятку | Чемодан/кейс для ларингоскопа на 5 клинков (размеры 1,2,3,4,5 - Macintosh) и 1 рукоятку, пустой | шт | 6 | 21650 | 129900 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
13 | Соединительный кабель ЭКГ | Соединительный кабель ЭКГ на 3 отведения. Тип крепления: зажим, длина кабеля не менее 3,5 м. Универсальная модель совместимая с дефибрилляторами моделей TEC-7721 К производства Nihon Kohden Corporation, Япония. | шт | 5 | 160000 | 800000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
14 | Адаптер для самоклеящихся электродов | Адаптер для самоклеящихся электродов. Соединительный кабель-адаптер для самоклеящихся АНД электродов длиной не менее 3,5 м. Универсальная модель совместимая с дефибрилляторами моделей TEC-7721 К производства Nihon Kohden Corporation, Япония. | шт | 1 | 290000 | 290000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
| Итого |  |  |  |  | 5017525
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить: руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности, сертификат о происхождении товара на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика; 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация).