## перечень
Приложение 1 к Объявлению № 84 от 23.08.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Насосный модуль | Насосный модуль. Назначение: контролирует поток проб, калибратор, промывочный раствор, отходы. Совместимость с моделью GASТAT-700, производства Techno Medica Co., Ltd. | шт | 8 | 79920 | 639360 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
2 | Модуль отбора проб | Модуль отбора проб. Назначение: Удерживает контейнер для образца во время измерения. Совместимость с моделью GASТAT-700, производства Techno Medica Co., Ltd. | шт | 16 | 35520 | 568320 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
3 | Проточная ячейка | Проточная ячейка. Назначение: Для диагностики invitro. Для измерения гемоглобина (cHb) в газовой системе крови и гемоглобина (ctHb), насыщения кислородом (sO2), Оксигемоглобина (FO2Hb), Дезокси-гемоглобина (FHHb), Метгемоглобина (FMetHb), Карбоксильгемоглобина (FCOHb) и общего билирубина(ctBil) в газовой системе крови. Должен состаять из: Пластиковое стекло, Силиконовая резина. Совместимость с моделью GASТAT-700, производства Techno Medica Co., Ltd. | шт | 16 | 340400 | 5446400 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
4 | Игла для отбора проб | Игла для отбора проб. Назначение: Игла для отсасывания пробы из контейнера для образцов. Совместимость с моделью GASТAT-700, производства Techno Medica Co., Ltd. | шт | 8 | 73920 | 591360 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
5 | Комплект трубок | Комплект трубок. Назначение: Трубка для прохождения пробы, промывочного раствора, калибровки и отработанной жидкости. Совместимость с моделью GASТAT-700, производства Techno Medica Co., Ltd. | шт | 8 | 34320 | 274560 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
6 | Пробирка для образцов | Пробирка для образцов. Назначение: Трубка для прохождения пробы, промывочного раствора, калибровки и отработанной жидкости. Совместимость с моделью GASТAT-700, производства Techno Medica Co., Ltd. | шт | 8 | 30240 | 241920 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
7 | Соединительная трубка | Соединительная трубка. Назначение: Трубка для прохождения пробы, промывочного раствора, калибровки и отработанной жидкости. Совместимость с моделью GASТAT-700, производства Techno Medica Co., Ltd. | шт | 8 | 30240 | 241920 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
8 | Небулайзерная камера | Небулайзерная камера. Должен состоять из адаптера для насадок, крышка небулайзерной камеры, отбойник, резервуар для лекарственных средств, сопло, загубник. Многоразовый. Совместимый с небулайзерами производства Omron C28 | шт | 30 | 6000 | 180000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
9 | Пинцет по Янсену, 16 см | Пинцет по Янсену, 16 см. Байонетный, анатомический, длина не менее 16 см, ушной. Многоразовый. Нестерильный. Автоклавируемая. Для детской хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 33 | 7150 | 235950 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
| Итого |  |  |  |  | 8419790
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить: руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности, сертификат о происхождении товара на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика; 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация).