## ЗЦП
Приложение к Объявлению № 90 о проведении закупа товаров «Медицинские изделия на 2024 год» способом запроса ценовых предложений от 16.09.24г.
|  |  | Перечень закупаемых товаров | Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Раствор для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов, 10 л | Средство для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов - лимонная кислота 50%, 10 л | кан | 50 | 17500 | 875000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Интродьюсер для катетера Свана-Ганса | Состав набора: интродьюсерный катетер диаметр 8,5 Fr, канюля/расширитель c гемостатическим клапаном, боковой ручкой и краником, дилататор, 0,038" проводник с J-образным кончиком, 18 Ga x 7 см игла-интродьюсер, шприц 5 мл для промывки и введения растворов, 80 см защитный чехол, обеспечивающий стерильность и защиту катетера. | наб | 10 | 22500 | 225000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Матрица гемостатическая с тромбином | Комплект гемостатический состоит: Набор 1 - Стерильный лоток: шприц со свиным желатином 6 мл, шприц 5 мл; чашка для переноса жидкости; синий гибкий наконечник аппликатора; белый наконечник аппликатора, который можно обрезать до нужной длины; Набор 2 - Стерильный лоток: 1 флакон со стерильным лиоф.человеческим ттромбином 2000 (МЕ); шприц без иглы, содержащий 2 мл стерильной воды для инъекций; адаптер для флакона. Объем готового продукта – 8 мл. | уп | 6 | 200120 | 1200720 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Щетка для очистки каналов эндоскопов, рабочая длина 2200 мм | Щетки для очистки каналов эндоскопов рабочая длина 2200 мм, диаметр канала 1,4-2,6 мм, рабочая часть щетки должна быть сделана из силикона и состоять из не менее 3 силиконовых колец и щетка с диаметром канала 2,8-5,0 мм, рабочая часть щетки должна быть сделана из силикона и состоять из не менее 5 силиконовых колец. Размеры по заявке Заказчика | шт | 20 | 2200 | 44000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Катетер прямой с двумя велюр-дакроновыми манжетами для перитонеального диализа | Катетер прямой и с завитком "лебединая шея" с двумя велюр-дакроновыми манжетами для перитонеального диализа. Длина катетера 25; 36; 40; 61,5 см. Длина внутрибрюшного отдела 9, 15 см, расстояние между манжетами 4, 5, 8 см. Размеры по заявке заказчика. | шт | 50 | 81600 | 4080000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Контроль, уровень 1 на портативный анализатор EPOC | Контроль, уровень 1 на портативный анализатор EPOC | уп | 1 | 39100 | 39100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Контроль, уровень 2 на портативный анализатор EPOC | Контроль, уровень 2 на портативный анализатор EPOC | уп | 1 | 39100 | 39100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Контроль, уровень 3 на портативный анализатор EPOC | Контроль, уровень 3 на портативный анализатор EPOC | уп | 1 | 39100 | 39100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  | Итого |  |  |  | 6542020
| Директор Департамента лекарственного обеспечения |  |  |  |  | Г. Камзина