## перечень
Приложение 1 к Объявлению №93 от 23.09.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Ушные вкладыши | Ушные вкладыши. Комплект насадок для ушных вкладышей для датчика ОАЭ (включает наконечник зонда и прокладку) в наборе не менее 3 шт. Совместимый с ЕasyScreen производства MAICO Diagnostics GmbH, производитель: Германия. | уп | 5 | 34450 | 172250 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
2 | Ушной зонд ОАЭ | Ушной зонд ОАЭ (отоакустической эмиссии) должен использоваться для диагностики ОАЭ, предназначен для детей в возрасте от 1 года и выше. Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, DPOAE и монауральная ABR (КСВП); Память -калибровочные значения и идентификатор датчика; Кончик зонда – заменяемый; Вес – не более 19г. совместимый с ЕasyScreen производства MAICO Diagnostics GmbH, производитель: Германия. | шт | 1 | 217100 | 217100 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
3 | Набор ушных наконечников | Набор ушных наконечников. Скрининговых ушных наконечников – цветные для зонда. Комплект ушных вкладышей для скрининга для зонда, не менее 25 шт в упаковке (красные, синие, желтые фланцевого) каждого размера от 7 мм до 19 мм. Совместимый с ЕasyScreen производства MAICO Diagnostics GmbH, производитель: Германия. | уп | 2 | 50700 | 101400 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
4 | Комплект принадлежностей IP зонда | Комплект принадлежностей IP зонда. Включает 1 красную и 1 синюю звуковую трубку. Звуковые трубки оснащены адаптерами. Совместимый с ЕasyScreen производства MAICO Diagnostics GmbH, производитель: Германия. | комп | 1 | 35000 | 35000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
5 | Набор для очистки зондов | Набор для очистки зондов. В упаковке не менее 100 шт. Совместимый с ЕasyScreen производства MAICO Diagnostics GmbH, производитель: Германия. | уп | 2 | 11440 | 22880 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
6 | Ножницы BUSCH 16 см | Ножницы BUSCH 16 см, для перерезания пуповины. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. | шт | 10 | 22000 | 220000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация) | 0
| Итого |  |  |  |  | 768630
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить: руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности, сертификат о происхождении товара на государственном, либо на русском языках; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика; 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1025 (Администрация).