## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Нить хиругическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 2, длина нити 90 см, игла 1/2 окружности, не меннее 48мм | Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 2, метрич. 5, длина 90 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, не менее 48 мм. Стерилизация: EO (Этилен-Оксид). | шт | 3000 | 1050 | 3150000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Нить хирургическая, рассасывающаяся из полиглактина, плетеный с покрытием, диаметром USP 1, 0, 2-0, 3-0,4-0, длиной нити от 70 до 90 см с иглой 1/2 окружности колющей длиной 40, 26 или 17 мм HC RB | Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равых частях , с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% через 2 недели, 50% через 3 недели, 25 % через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе и упаковкой состоящий из 2 частей : Внешняя : материал фольга ,прямоугольной формы , имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися листками . Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити от 70 до 90 см, диаметр нити USP 1, 0, 2-0, 3-0,4-0 с иглой 1/2 окружности колющей длиной 40, 26 или 17 мм HC RB | шт | 360 | 845 | 304200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Нить хирургическая, рассасывающаяся из шелка, плетенный диаметром USP 1, 0, 2-0, 3-0 длиной нити 75 см с иглой 3/8 или 1/2 окружности колющей или обратно-режущей длиной 26, 30 или 45 мм | Нить рассасывающаяся плетеная на основе черного шелка, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии, упаковка состоящий из 2 частей : Внешняя: материал фольга, прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками. Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити 75 см, диаметром USP 1, 0, 2-0, 3-0 с иглой 3/8 или 1/2 окружности колющей или обратно-режущей длиной 26, 30 или 45 мм | шт | 1200 | 416 | 499200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Нить хирургическая, нерассасывающаяся из полиэстера, плетеный с покрытием 5 зелёных и 5 белых нитей 2-0X75см две колющие иглы с режущим кончиком 1/2 окружности - 25мм с ПТФЭ прокладками 6-3-1,5 мм | Шовный материал покрытый, плетеный, нерассасывающийся стерильный хирургический, состоящий из полиэтилентерефталата. Шовный материал покрыт пчелиным силиконовым воском, который действует как смазка для механического улучшения легкости прохождения через ткань и общего качества обработки шва. Прокладки из ПТФЭ (политетрафторэтилена) прикрепляются к швам для использования в качестве прокладки между швом и поверхностью ткани для увеличения площади, на которую приходится нагрузка. Выпускается неокрашенным и окрашенным в зеленый цвет с помощью D&C Green № 6 вкладышей в коробке. 2-0X75см две колющие иглы с режущим кончиком 1/2 окружности - 25мм с ПТФЭ прокладками 6-3-1,5 мм | шт | 180 | 16000 | 2880000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Нить хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена, монофиламентный с покрытием, диаметром USP 4-0, 5-0, 6-0, длиной нити от 60 до 90 см с иглой 3/8 или 1/2 окружности, с двумя колющими иглами или колющими с режущим кончиком длиной 9, 11, 13, 17, 20 мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити USP 4-0, 5-0 или 6-0, длина нити от 60 до 90 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие или колющие с режущим кончиком, 3/8 или 1/2 окружности, 20, 11, 13, 17 или 9 мм . Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". | шт | 720 | 2800 | 2016000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Контроль патология для тестовых кювет, 15 тестов | Контроль патологических значений для тестовых кювет ACT-LR по определению времени активированного свертывания в цельной крови с низкими и средними значениями гепарина. В упаковке 15 флаконов. Для анализатора (АСТ) Hemochron® Signature Elite. | уп | 1 | 117805 | 117805 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Контроль норма для тестовых кювет, 15 тестов | Контроль нормальных значений для тестовых кювет ACT-LR по определению времени активированного свертывания в цельной крови с низкими и средними значениями гепарина. В упаковке 15 флаконов. Для анализатора (АСТ) Hemochron® Signature Elite. | уп | 1 | 117805 | 117805 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 38; г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  | ИТОГО |  |  |  | 9085010
| Директор Департамента лекарственного обеспечения |  |  |  |  | Г. Камзина