## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
Информация о планируемых закупках товаров, работ, услуг на 2024 год
№ п/п | Наименование | Способ закупок | Краткая характеристика | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма без учета НДС, тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Аортальный клапан для транскатетерной имплантации |  | Материал каркаса - никель-титановый сплав. Материал створок клапана - свиной перикард. Система профилактики парапротезных фистул - стент клапана изнутри и снаружи покрыт ксеноперикардом на всю высоту: от края нижней короны до основания ячеек верхней короны. Механизм имплантации – саморасширяющийся. Положение клапана - супрааннулярный, самоцентрующийся. Наличие двух колец фиксации и стабилизирующих ячеек в аортальной части. Наличие направления раскрытия клапана от верхушки к основанию. Наличие специального рентгеноконтрастного маркера маркер, смонтированный на системе доставки. Размеры клапана S (23 мм), M (25 мм), L (27 мм). Наличие двойной перикардиальной структуры. Высота клапана не более 51. Наличие системы эндоваскулярной трансфеморальной доставки транскатетрного клапана. Максимальный диаметр системы доставки - 18 Fr. Наличие единого размера системы доставки для всех размеров клапана. Наличие интродьюсера в комплекте с дилятатором и трехходовым запорным краном для установки транскатетерного клапана. Внутренний диаметр кончика интродьюсера, френч - не более 14. Наружный диаметр кончика интродьюсера, френч - не более 18. Длина интродьюсера, см - не менее 32. Совместимость с проводником, дюйм - 0,035. Наличие трех продольных инвагинаций, позволяющих интродьюсеру расширяться. Наличие усиленной жесткости за счет металлизированного каркаса. Размеры по заявке Заказчика | комп | 4 | 5500000 | 22000000 | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Оксигенатор для ЭКМО, для пациентов 8-20 кг, без принадлежностей |  | Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 2300 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенаторa 90 мл. Площадь поверхности теплообменника 0,02 м2, коэффицент производительности теплообменника 0,48 (при 2,3л/мин). Тип мембраны полиметилпентен, тип теплообменника: нержавеющая сталь. Венозный вход 1/4", артериальный выход 14". Линии рециркуляции и продувки Люер-Лок | шт | 3 | 390000 | 1170000 | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Индикатор для валидации и мониторинга процесса очистки в ультразвуковой машине, односторонний, синий № 120 |  | Индикатор для контроля дезинфекции в ультразвуковой машине для валидации и мониторинга процесса очистки, односторонний, синий 125*56мм, № 120 | уп | 2 | 317000 | 634000 | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Фракционатор плазмы |  | Наполнитель: сополимер этилена и винилового спирта; скорость плазмотока до 50л/мин; внутренний диаметр 175нм, толщина стенки 40 нм;корпус:площадь поверхности мембраны 2,0м2; внешний диаметр 57мм (толщина)*280мм (длина): материал - поликарбонат, заполняющий раствор-стерильная вода: вес не более 400г. Размер пор в стенках капилляров: аутоиммунные заб-я -10нм, реоферез-30нм, сердечно-сосудистые заб-я-30нм | шт | 30 | 168000 | 5040000 | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Катетер для перитонеального диализа, размер 32 |  | Катетер перитонеальный 32 см, педиатрический с 2-мя манжетами, повышенной прочности для перитонеального диализа | шт | 20 | 61000 | 1220000 | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Катетер для перитонеального диализа, размер 42 |  | Катетер перитонеальный 42 см, педиатрический с 2-мя манжетами, повышенной прочности для перитонеального диализа | шт | 20 | 72000 | 1440000 | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, проспект Туран, 32; г. Астана, проспект Туран, 38 (Аптечный склад, 0-этаж) г. Астана, ул. Сығанақ, 46. | 0
31504000
ИТОГО