## перечень
Приложение 1 к Объявлению №104 от 17.10.2024г
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Кабель монополярный 4,5 м | Кабель монополярный. Для инструментов с коннектором 4 мм, аппаратная часть также 4 мм. Длина кабеля не менее 4,5 м за защитой от перегиба. Электрическая прочность 6000 Вп. Многоразового пользования. Иметь защиту от перегиба, специальную защиту контакта, коррозионную защиту. Нестерильные. Автоклавируемые. Совместимый с электрокоагулятором производства Soring. | шт | 3 | 62000 | 186000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1С22 (Администрация) | 0
2 | Щипцы окончатые, изогнутые 340 мм | Щипцы окончатые, изогнутые 340 мм. Длина инструмента не менее 340 мм. В комплекте: рабочая вставка, тубус, рукоятка. Нестерильные. Автоклавируемые. Совместимый с электрокоагулятором производства Soring. | шт | 2 | 975000 | 1950000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1С22 (Администрация) | 0
3 | Электрод-крючок, тонкий, 360 мм | Электрод-крючок, тонкий, 360 мм. Рабочая длина не менее 360 мм. Нестерильные. Автоклавируемые. Совместимый с электрокоагулятором производства Soring. | шт | 1 | 125000 | 125000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1С22 (Администрация) | 0
4 | Кабель биполярный 4,5 м | Кабель биполярный 4,5 м, для 2-контактного не менее 28 мм, длина не менее 4,5 м. Нестерильные. Автоклавируемые. Совместимый с электрокоагулятором производства Soring. | шт | 2 | 65000 | 130000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1С22 (Администрация) | 0
5 | Инструмент биполярный 3 мм | Инструмент биполярный 3 мм. Щипцы биполярные в комплекте (рабочая вставка, тубус, рукоятка), длина не менее 200 мм. Рабочая вставка: диссектор Mаryland. Стержневая трубка диаметром не менее 3 мм. Рукоятка. Электрическая прочность 250 Вп. Нестерильные. Автоклавируемые. Многоразового пользования. Совместимый с электрохирургическим аппаратом производства Karl Storz | шт | 2 | 1520000 | 3040000 | DDP пункт назначения | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней | г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1С22 (Администрация) | 0
| Итого |  |  |  |  | 5431000
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; паспорт/сертификат происхождения от производителя; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2024г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, эт. 1, каб. 1С22 (Администрация).