## ЗЦП
Приложение к Объявлению № 32 от 17.10.25г. о проведении закупа товаров «приобретаемых в рамках проекта, реализуемого за счет бюджетных средств в форме грантового финансирования МНВО РК «Оценка распространённости, экономического бремени и экономической эффективности стратегий скрининга хронической болезни почек в Казахстане (ИРН AP26197503)» способом запроса ценовых предложений (конкурсными ценовыми предложениями)
Сведения о закупаемых товаров
№ лота | Перечень товаров, работ, услуг | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Планируемая общая стоимость сумма, тенге | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Анализатор мочи СL-50 Plus в комплекте с принадлежностями | CL-50 Plus - полуавтоматический анализатор мочи для измерения до 14 показателей. Производительность: 60 анализов/ час, Принтер: встроенный термопринтер. Интерфейс: порт RS-232, порт PS/2, параллельный порт Память: 1000 результатов; Размеры: 29 x 20 x 10 см; Вес: 2,0 кг. | уп | 15 | 240000 | 3600000 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
2 | Тест полоски для анализатора мочи | Тест полоски диагностические UrineRS модели Н-10. Измерение 10 параметров, 100шт/ упак. | уп | 50 | 8200 | 410000 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
3 | Химический контроль для анализатора мочи | Химический контроль/ (Chemistry Control Set 2х8ml 1Nx1P) Уровень1- 1*8мл Уровень2 - 1*8мл | шт | 15 | 17000 | 255000 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
4 | Анализатор креатинина StatSensor Xpress Meter | Анализатор креатинина StatSensor Xpress Meter. Производитель: Nova Biomedical, Размеры 91 х 58 х 23 мм Измеряемый тест: креатинин; – Рассчитываемые параметры: содержание креатинина в крови – Время анализа: 30 секунд; – Тип образца: цельная кровь: артериальная, венозная, капиллярная. -Объем образца: 1.2 мкл; – Методология теста: электромеханическая. -Диапазон измерения: от 0.3 до 12 мг/дл | шт | 20 | 345000 | 6900000 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
5 | Тест-полоски для анализатора креатинина | Тест-полоски StatStrip ® Creatinine (25-шт/ упак). Измеряемый тест: креатинин; – Рассчитываемые параметры: содержание креатинина в крови – Время анализа: 30 секунд; – Тип образца: цельная кровь: артериальная, венозная, капиллярная. -Объем образца: 1.2 мкл; – Методология теста: электромеханическая. | уп | 60 | 172000 | 10320000 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
6 | Контрольные и линейные растворы для анализатора креатинина | Контрольные и линейные растворы для анализатора креатинина | фл | 50 | 8050 | 402500 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
7 | Контейнер для забора мочи 100 мл 1 шт | Стерильный, Объем: 100.0 мл Одноразовый Назначение: для забора мочи Материал: пластик | шт | 69 | 500 | 34500 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
8 | Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ SM-X826BZARSKZ | Диагональ12.4 дюйм Разрешение экрана2800x1752, Количество ядер 8 ядер Частота процессора 3400.0 МГц Объем оперативной памяти 12 Гб Объем встроенной памяти 256.0 Гб | шт | 2 | 425989 | 851978 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
9 | Чехол для Samsung Galaxy Tab Tab S10+ | Тип: книжка Материал: искусственная кожа, силикон, пластик Совместимый бренд: Samsung Совместимые модели: Galaxy Tab S9+, Tab S10+ Диагональ планшета: 12.4 дюйм Особенности: ударопрочный | шт | 2 | 8399 | 16798 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
10 | Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH-W7611T 14.2" / 16 Гб / SSD 1000 Гб / Win 11 / 53014ARK | Версия операционной системы Windows 11 Экран Диагональ экрана 14.2 дюйм Разрешение экрана 2880x1920 Частота обновления экрана 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H Базовая частота процессора 3600.0 МГц Количество ядер процессора 14 ядер Память Размер оперативной памяти 16.0 Гб Устройства хранения данных Тип жесткого диска SSD Общий объем накопителей 1000.0 Гб Видео Тип видеоадаптера встроенная видеокарта Видеокарта intel Arc graphics | шт | 2 | 649900 | 1299800 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, ул. Сығанақ, 46.
24090576
|  | Руководитель организации: _________________________ |  |  |  | М. Бекбосынова
Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)
|  | Руководитель проекта: _____________________________ |  |  |  | Ж. Куаншалиева
Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)