## ЗЦП
Приложение к Объявлению №30 от 17.10.25 г. о проведении закупа товаров, приобретаемых в рамках программы «ИРН BR21882152 «Разработка панели микробиомных маркеров прогнозирования исходов ХСН», реализуемой за счет бюджетных средств в рамках программно-целевого финансирования МНВО РК» способом запроса ценовых предложений (конкурсными ценовыми предложениями)
Сведения о закупаемых товарах
№ лота | Перечень товаров, работ, услуг | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Планируемая общая стоимость сумма, тенге | Условия оплаты (50/50 % 30/70 % 70/30 % 100 %) | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid T9, производства компании GE | Vivid T9 - универсальная ультразвуковая система для кардиологических и общих исследований у взрослых и детей, с расширенными возможностями диагностики в акушерстве и гинекологии, ангиологии, урологии, исследовании органов брюшной полости, малых органов, поверхностных структур и мышечно-скелетной системы, урологии, транскраниальных и чреспищеводных исследованиях. В базовый состав консоли включено: •21,5' монитор с высоким разрешением, 4 Разъема для подключения датчиков (не считая разъема для карандашного датчика), Перемещение панели управления вверх и вниз (Up/Down), Шарнирный кронштейн монитора (Art.Monitor Arm), Операционная система Windows® 10 Режимы 2D, ЦДК, PW, CW допплер, Тканевой спектральный и цветовой допплер, Технология двойного фокуса на секторных датчиках, Уменьшение зернистости в кардиологии (UD Clarity), Технология подавления зернистости в общей визуализации (Speckle Reduced Imaging), Автоматическая оптимизация визуализации тканей и допплеровского спектра, Инверсия кодированной тканевой гармоники (Coded Phase Inversion (CPI)), Увеличение изображения с высоким разрешением (HR Write Zoom), Анатомический М-режим, Виртуальная верхушка (для секторных датчиков), Виртуальный конвекс на линейных датчиках, Многолучевое составное сканирование (компаундинг), Режим цветового тканевого допплера (TVI), Кардиологический автодопплер (CardiacAutodoppler), Оценка толщины комплекса интима-медия (IMT), Цветовой тканевой допплер,TVI / Отслеживание тканей,ТТ , Количественный анализ данных тканевого допплера (QAnalysis), Компресионная эластография, Руководство по базовым навыкам сканирования (Scan Coach), Система автоматического сценария проведения исследования Scan Assist, Нормальные значения, Z-параметры для педиатрии, Пакет измерений и вычислений для Акушерства •Пакет для создания отчетов и экспорта (Reporting Package), Архив пациентов, Подключение системы к сети и DICOM серверу (DICOM Connnectivity), Поддержка чреспищеводных датчиков, Поддержка технологии импорта (экспорта) через USB, DICOM media support •Встроенный жесткий диск на 500 Гб, •Встроенная батарея (режим ожидания), •Поддержка матричного монокристального секторного фазированного датчика M5Sc-RS ОСНОВНАЯ СИСТЕМА: H48082BN Vivid T9 Ultra Edition 2022 Matrix system with Smart Standby Система ультразвуковая диагностическая Vivid T9 xMatrix 1шт H48502AW Power Cord Europe Кабель электропитания, накладки на клавиатуру 1шт. H48022BL Cable Tray VT9 Лоток для поддержки кабелей датчиков (2 шт.) 1 шт. H48082BH Russian KBD language kits Русскоязычная накладка на клавиатуру 1 шт. H45601SD ECG cable adult Взрослый ЭКГ-кабель, Европейский стандарт 1шт H45601SE ECG lead set Набор взрослых ЭКГ отведений 1шт H48952BF Vivid T9/Vivid T8 v206 RussianDocs Kit Руководство пользователя на русском языке 1шт H48982BM Vivid T9/Vivid T8 v206 Kazakh Docs Kit Руководство пользователя на казахском языке ПРОГРАММНЫЕ ОПЦИИ: H48442AN LOGIQ View Панорамное сканирование - 1 H48022BF Curved Anatomical M-Mode Криволинейный Анатомический М-режим - 1 H48572BP, AFI 3.0, Режим цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции ЛЖ. - 1 H45601TU, AFI LA, Пакет цифровой недопплеровской полуавтоматической количественной оценки глобальной функции левого предсердия (поддерживается M5Sc, 3Sc, 6S, 12S) - 1 H45601TT, AFI RV, Пакет недопплеровской количественной оценки глобальной и региональной функции правого желудочка (поддерживается M5Sc, 3Sc, 6S, 12S) - 1 H48572BR, Auto EF 3.0, Режим автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции ЛЖ (по Simpson) - 1 H48082BK, Easy Auto EF Режим автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции ЛЖ (по Simpson) одним нажатием - 1 ПРИНТЕРЫ И DVD: H48052BG, B/W Printer (UP-D898DC), Цифровой черно-белый термопринтер SONY UP- D898DC-1, H48052BK, Printer shelf for UP-D898DC, Полка для принтера SONY UP-898DC - 1 | шт. | 1 | 39300000 | 39300000 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней. | г. Астана, ул. Туран, 38
2 | Датчик секторный фазированный M5Sc-RS Matrix Single Crystal Phased Array Probe | Фазированный матричный монокристальный датчик. Наличие диапазон рабочих частот, не уже МГц 1,5-4,6 линейный размер рабочей поверхности апертуры не более мм 18x27 количество элементов датчика, не менее, шт 240. Клиническое применение: Взрослая кардиология, транскраниальные исследования | шт. | 1 | 5650000 | 5650000 | 100% после поставки | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней. | г. Астана, ул. Туран, 38
3 | Процессор Lenovo LOQ Tower 26ADR10, AMD Ryzen 7 8745HX/16GB/512 GB/GF RTX 5060 8GB/500W/LAN/D OS – 1 шт. | Процессор AMD Ryzen 7 8745HX— 8 ядер / 16 потоков, базовая частота~3.6 ГГц, турбо до ~5.1 ГГц psref.lenovo.com Кэш L2 / L3: 8 МБ / 32 МБ Графика дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 ГБ GDDR7 Поддержка вывода Поддержка до разрешения 7680×4320 @ 60 Гц через порты HDMI / DisplayPort Память До 64 ГБ DDR5‑5200 (2 слота SO-DIMM) Накопители. Поддержка до 4 устройств: 2 × M.2 SSD (PCIe 4.0) + 2× 3,5" HDD (для дооснащения) Питание 500 Вт блок питания с эффективностью порядка 88% (для данной конфигурации) Порты / интерфейсы * Передняя панель: 2 × USB-A (USB 3.2 Gen1 / 5 Гбит/с), 1 × USB-C (USB 3.2 Gen2 / 10 Гбит/с), аудиоразъём Задняя панель: 4 × USB-A (Hi-Speed), Ethernet RJ‑45, HDMI 2.1, др. опциональные слоты. Охлаждение / корпус Tower 26 L, прозрачная боковая панель, 2 × 120 мм фронтальных ARGB-вентиляторов + 1 × 120 мм задний ARGB-вентилятор. Размеры / вес 205 × 404.5 × 437.1 мм, вес около 10.5 к | шт. | 1 | 639990 | 639990 | 100% предоплата | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней. | г. Астана, ул. Туран, 38
4 | Оперативная система - Microsoft Windows 11 Professional, 64bit, Russian 1pk, Kazakhstan Only USB, FPP, BOX – 1шт. | Microsoft Windows 11 Professional, 64bit, Russian 1pk, Kazakhstan Only USB, FPP, BOX | шт. | 2 | 147990 | 295980 | 100% предоплата | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней. | г. Астана, ул. Туран, 38
5 | Офисная программа - Microsoft Office Home and Business 2024, Kazakhstan Only Medialess, 1ПК, BOX – 1 шт. | Microsoft Office Home and Business 2024, Kazakhstan Only Medialess, 1ПК, BOX | шт. | 2 | 189990 | 379980 | 100% предоплата | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней. | г. Астана, ул. Туран, 38
6 | МФУ HP LaserJet | МФУ HP LaserJet MFP M141w, A4, print 600x600dpi, 8.3ppm | шт. | 1 | 99990 | 99990 | 100% предоплата | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней. | г. Астана, ул. Туран, 38
7 | Проектор Wanbo X5 Pro | Проектор Wanbo X5 Pro, LED, LCD, 1100lm, 3000:1, FHD, 1920x1080, 1.1- 3.9m, 20000hr, Wi-Fi, 2.7kg | шт. | 1 | 174990 | 174990 | 100% предоплата | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней. | г. Астана, ул. Туран, 38
8 | Камера видеонаблюдения Dahua DH- P3AE-PV | Камера видеонаблюдения Dahua DH- P3AE-PV. Разрешение: 3 МП (2304×1296). Объектив: 4 мм, угол обзора до 102°. Поворот: по горизонтали до 345°, по вертикали до 80°. Подсветка: ИК + белый свет, дальность до 30 м. Ночное видение: цветное и ч/б, авто режим. Активное сдерживание: мигающая подсветка + звуковая сигнализация. Слот microSD: до 256 ГБ. Интеллект: детекция движения, людей, вторжений, SMD 3.0 Связь: Wi-Fi (2.4 ГГц) + Ethernet Защита: IP66 (уличная) Питание: 12 В DC Рабочая температура: от –30°C до +55°C | шт. | 2 | 30990 | 61980 | 100% предоплата | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней. | г. Астана, ул. Туран, 38
|  | ИТОГО |  |  |  | 46602910
|  | Заместитель Председателя Правления:________________ |  |  |  | М. Бекбосынова
Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)
|  | Главный научный сотрудник проекта:______________________ |  |  |  | А. Тауекелова
Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)